建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  年产10000平方米钛阳极生产能力建设项目    

建设单位（盖章）：    陕西百工佳合钛业有限公司    
编制日期：             二〇二四年十一月            

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	年产10000平方米钛阳极生产能力建设项目

	项目代码
	2404-610304-04-01-239972

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	陕西省宝鸡市陈仓区科技工业园西虢大道25号

	地理坐标
	（ 107 度  26 分 10.238 秒， 34 度 20 分 54.407 秒）

	国民经济

行业类别
	C3360金属表面处理及热处理加工
	建设项目

行业类别
	三十、金属制品业中 67金属表面处理及热处理加工：其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）

	建设性质
	☑新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	宝鸡市陈仓区发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2404-610304-04-01-239972

	总投资（万元）
	1000
	环保投资（万元）
	71.2

	环保投资占比（%）
	
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	16040

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，本项目排放废气含有氯气，且厂界外500m范围内有环境空气保护目标。因此，本项目设置大气环境影响评价专题。

	规划情况
	规划名称：《陕西陈仓经济技术开发区总体规划（2022-2035年）》

	规划环境影响

评价情况
	1.文件名称：《陕西陈仓经济技术开发区总体规划（2022-2035年）环境影响报告书》
2.审查机关：陕西省生态环境厅
3.审查文件名称及文号：《关于陕西陈仓经济技术开发区总体规划（2022-2035年）环境影响报告书审查意见的函》（陕环环评函〔2023〕22号）

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	1.规划符合性分析

表1-1  项目与《陕西陈仓经济技术开发区总体规划

（2022-2035年）》的符合性分析

类别
陕西陈仓经济技术开发区
本项目

符合性

分析

规划范围
总面积为979.14公顷，由科技工业园、周原工业园和县功工业园组成。其中科技工业园坐落于东关街道，面积为602.90公顷。四至范围为：西片区（381.03公顷）东至陆港大桥，南至宝鸡过境高速，西至思贤路，北至陇海铁路；东片区（221.87公顷）东至法士特大桥，南至河堤路，西至东枸村，北至宝鸡过境高速北侧约560米处。

本项目位于宝鸡市陈仓区科技工业园，属于西片区，项目用地性质为二类工业用地，符合宝鸡市陈仓区科技工业园土地利用总体规划，详见图1-1
符合
规划结构及产业定位
陈仓科技工业园规划形成“一轴三心六板块”的规划结构。

“一轴”：即经开区功能拓展轴，沿西虢大道形成的要求发展轴线，经开区各主要功能沿该轴线呈组团式布置。

“三心”：指依托园区管委会的政务服务功能、绿地广场等形成经开区行政服务核心，依托园区东部的科技研发功能、商务办公功能等形成经开区科技研发核心，依托高速公路立交周边的绿地形成绿化景观核心。

“六板块”：指综合服务板块、宝鸡重要新材料研发与产业化基地板块、智能装备制造板块、优势装备板块、食品饮料板块、汽车零部件板块。

本项目从事钛阳极生产加工，属于C3360金属表面处理及热处理加工，属于新材料产业，符合园区产业定位
符合

[image: image28.png]CO-sremps [ Fusamse
O wwwwms e 2RE
[ P LT v F TS
o erreme Ml asonme
B sugens DI -ATeRR
| ST ETE EL N e B TERT LT
[ RSN P T



[image: image1.png]



图1-1项目与陕西陈仓经济技术开发区总体规划

（2022-2035年）-土地利用规划（摘取）位置关系图
2.规划环境影响评价结论及审查意见符合性分析
表1-2  项目与陕西陈仓经济技术开发区总体规划

（2022-2035年）环境影响报告书结论的符合性分析
《陕西陈仓经济技术开发区总体规划（2022-2035年）环境影响报告书》评价结论

与本项目相符性

符合性

分析

（1）规划协调性分析：产业类型符合国家法律法规、产业政策及相关规划的相关要求；符合宝鸡市“三线一单”生态管控单元的管控要求；规划范围未占用永久基本农田，未突破生态保护红线，且全部位于国土空间规划“三区三线”城镇开发边界的集中建设区范围内，符合国土空间管制要求。

本项目从事钛阳极生产加工，属于C3360金属表面处理及热处理加工，符合国家法律法规、产业政策及相关规划的相关要求；符合宝鸡市“三线一单”生态管控单元的管控要求；项目用地不占用永久基本农田，不涉及生态保护红线

符合

（2）环境影响分析：①环境空气：大气污染主要来自园区居民生活产生的废气、企业工艺废气及锅炉烟气等。其污染物主要为颗粒物、SO2、NOx及挥发性有机物等，各项污染因子满足标准后达标排放。②地表水环境：科技工业园（西区）依托现状虢镇污水处理厂，现状处理能力5万m³/d，正在进行扩容和提标改造，扩建后处理能力为10万m³/d，污水处理厂出水达标后排入渭河。③土壤和地下水环境：入园企业严格控制企业废水无组织泄漏，加强对污水输送管道的检查和维护，并严格做好防渗处理等防范措施。④固体废物：入园企业产生的一般工业固体废物遵循资源化、无害化、减量化的原则，对可资源化一般工业固体废物优先进行资源化再利用，危险废物交有资质单位处置。生活垃圾收集后运往长寿沟垃圾处理场处置，远期可依托宝鸡市生活垃圾焚烧发电处理项目进行处置。⑤环境风险：通过建立环境风险防控和应急保障、环境风险预警体系，避免和减轻环境风险。

①本项目运营期切割、喷砂粉尘经“集气罩+脉冲布袋除尘器+25m排气筒（DA001）”处理后排放；酸洗废气经“封闭微负压车间+碱液喷淋塔+除雾器+活性炭吸附+25m排气筒（DA002）”处理后排放，配料、涂覆、烘干、氧化烧结废气经“封闭微负压车间+碱液喷淋塔+除雾器+活性炭吸附+25m排气筒（DA003）”各污染物排放浓度均可满足相关标准要求。②项目运营期生产废水经配套污水处理站（设计处理规模2m³/d）处理后回用于生产，不外排；生活污水经化粪池预处理后，通过市政污水管网排入宝鸡市陈仓金信安水务有限公司（虢镇污水处理厂）处理后达标排放至渭河，对周围地表水环境影响较小。③本项目对危废贮存库、酸洗间、喷淋塔、污水处理站、配料涂覆烘干氧化烧结车间所在区基础地面采取重点防腐防渗措施，可切断地下水、土壤污染途径，不会对地下水、土壤环境造成影响。④本项目运营期边角料、收集粉尘收集外售综合利用；废活性炭、废离子树脂、废酸槽液、包装废物、污泥、废润滑油、废油桶、含油抹布手套暂存于危险废物贮存库，定期交有危险废物处理资质的单位安全处置；生活垃圾采用垃圾桶分类收集，及时清运，交由环卫部门清运。⑤本项目严格落实分区防渗要求，建立应急物资库，建立环境风险管理制度，日常巡检，编制突发环境事件应急预案并备案。

符合

表1-3  项目与陕西陈仓经济技术开发区总体规划

（2022-2035年）环境影响报告书审查意见的函的符合性分析
《陕西陈仓经济技术开发区总体规划（2022-2035年）环境

影响报告书》审查意见的函
与本项目相符性

符合性分析

（一）生态建设目标。

根据规划区周边环境状况、环境质量状况以及规划项目排污特征、影响特征，《总体规划》确定的环境保护目标为：规划区域及所影响到的环境评价区域内环境空气、地表水环境、声环境等均达到相对应的区域环境质量标准要求，中水回用率目标为30%，废水处理达标率100%，生活垃圾无害化处理率100%，一般工业固废处置率100%，危险废物无害化处理与处置率100%。
本项目废气经配套设施处理后可达标排放；生产废水经配套污水处理站处理后回用于生产，不外排；废水处理达标率100%，尾水回用率100%；生活垃圾委托环卫部门清运，无害化处理率100%，一般工业固废处置率100%，危险废物无害化处理及处置率100%。
符合

（二）把好入区项目关口，推进产业转型升级。

落实“三线一单”要求，严格入区项目的环境准入管理。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均需达到同行业先进水平。对不符合经开区规划定位的现有企业，不再扩大其规模，需要淘汰的下决心淘汰。推进技术研发型、创新产业发展，要鼓励和推进此类项目的技术提升改造，开展清洁生产审核，提升产业的技术水平和循环化水平。
本项目建设符合宝鸡市“三线一单”管控要求；项目采用行业内成熟生产工艺，先进生产设备及污染物处理设施，废气经配套处理设施处理后，各污染物排放量较小且稳定达标；生产废水经配套污水处理站处理后回用于生产，不外排
符合

（三）加强空间管控，严守生态保护红线。

坚持生态“红线”即底线的思维，入园企业必须符合《中华人民共和国黄河保护法》《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》《黄河流域水资源节约集约利用实施方案》《陕西省黄河流域生态保护和高质量发展规划》《陕西省黄河流域生态环境保护规划》等相关要求。规划实施过程中要开展水资源论证，充分考虑水资源、水环境承载能力，以水定产。积极推进经开区环保基础设施建设，尽快建成周原工业园、科技园区污水管网和县功工业园污水集中处理及配套设施，在科技园区（西区）和科技园区（东区）禁止新建“两高一资”项目。严格控制高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。结合区域大气环境质量目标的要求，进一步优化区内能源结构、提升清洁能源使用率，尽快解决规划区的大气环境质量不达标问题；加强经开区的绿色生态建设，使大气环境质量在达标基础上进一步优化，为经开区的发展腾出环境容量。按照分类管理、循环利用的要求，抓好固体废物和危险废物管理。
本项目运营期用水由园区管网供给，不涉及地下水采取；项目不属于“两高一资”项目；运营期固体废物的贮存满足相关标准规定建设的要求、可以有效防止二次污染；固体废物的利用和处理处置满足“一般固体废物及危险废物妥善处置”的要求，同时满足“资源化、减量化、无害化”的治理原则
符合

（四）加强环境影响跟踪监测和风险防控，适时对总体规划进行调整。

根据经开区功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等情况，建立包括环境空气、地表水、地下水和土壤等环境要素的监控体系，明确责任主体。尽快启动三个园区各环境要素的监测工作，做好经开区内环境的长期跟踪监测与管理，根据监测结果并结合环境影响、区域污染物削减措施实施的效果等适时优化、调整总体规划。尽快编制经开区环境风险应急预案，健全区域风险防范体系和生态安全保障体系，加强经开区内重要风险源的管控。
本项目严格按照《排污许可证申请与核发技术规范 通用设备、专用设备、仪器仪表及其它制造业》（DB61/T 1356-2020）中相关要求制定污染源监测计划，落实监测要求；严格落实分区防渗要求，建立应急物资库，建立环境风险管理制度，日常巡检，编制突发环境事件应急预案并备案。
符合



	其他符合性分析
	1、建设项目所在地“三线一单”符合性分析

陕西省生态环境厅文件陕环办发【2022】76文件，《陕西省“三线一单”生态环境分区管理应用技术指南》：环境影响评价（试行）通知，进行建设项目与“三线一单”生态环境分区管控符合性分析，采用一图、一表、一说明的形式表达。

（1）“一图”，项目与环境管控单元对照分析示意图根据陕西省“三线一单”数据应用管理平台，形成对照分析示意图，图中所示本项目位于环境管控重点管控单元。管控单元对照分析示意图见下图。

[image: image2.png]



图1-1项目与环境管控单元对照分析示意图
（2）“一表”，项目涉及的生态环境管控单元准入清单根据陕西省“三线一单”数据应用管理平台数据分析，项目涉及环境管控单元管控要求如下。

表1-1本项目涉及的生态环境管控单元准入清单


	市区
	区县
	环境管控单元名称
	单元要素属性
	管控要求分类
	相关要求
	面积（m2）
	本项目情况
	符 合 性

	宝鸡市
	陈仓区
	陕西省 宝鸡市
陈仓区 重点管
控单元9
	大气环 境受体敏感重点管控区、水环境城 镇生活污染重点管控区、生态用水补给区管控分区、土地资源重点管控区、高污染燃料禁燃区、陈仓科技工业园
	空间布局约束
	大气环境受体敏感重点管控区：1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭，实施工业企业退城搬迁改造。4.新建商住楼必须设置专用烟道，配套安装高效油烟净化设施。城市建成区全面禁止露天烧烤。严查不正常使用油烟净化设施、超标排放油烟问题。

水环境城镇生活污染重点管控区：1.持续推进城中村、老旧城区、城乡接合部污水截流、收集和城市雨污管道新建、改建。到2025年底，基本实现城市和县城建成区内生活污水全收集。

陈仓科技工业园 1.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.1 大气环境受体敏感重点管控区的空间布局约束”；2.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.3 大气环境布局敏感重点管控区的空间布局约束”；3.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.5 水环境工业污染重点管控区的空间布局约束”；4.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.9 建设用地污染风险重点管控区的空间布局约束”；5.农用地优先保护区执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“4.2 农用地优先保护区的空间布局约束”。
	16133.59
	1.本项目属于金属表面处理及热处理加工，不属于“两高”项目；2.不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工；3.不属于重污染企业；4.本项目设职工食堂，配备了静电油烟净化器

2.本项目生活污水经化粪池处理后，进入市政管网最终进入宝鸡市陈仓金信安水务有限公司（虢镇污水处理厂）处理

3.本项目位于陈仓科技工业园，属于金属表面处理及热处理加工，建设地点属于建设用地，“三废”得到妥善处置，危废贮存库、酸洗间、喷淋塔、污水处理站、配料涂覆烘干氧化烧结车间地面采取重点防渗。
	符 合

	
	
	
	
	污染物排放管控
	大气环境受体敏感重点管控区：1.城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。2.持续因地制宜实施“煤改气”“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。巩固城市建成区、县（区）平原区域散煤动态清理成效。3.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。4.不再新建燃煤集中供热站。构建跨区域热电联产电厂、工业余热集中供热体系。2025年10月底前，建成大唐宝鸡二电厂向市区供热管网项目，热电联产集中供热全面替代市区燃煤供热。淘汰管网覆盖范围内的供热燃煤锅炉，原有燃煤、燃气供热锅炉用于调峰备用。5.市辖区及开发区新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。

水环境城镇生活污染重点管控区：1.加强城镇污水收集 处理设施建设与提标改造。全省黄河流域城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排加强城镇生活污水处理，提高对生活污水的处理能力。放限值要求。2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。

陈仓科技工业园 1.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.1 大气环境受体敏感重点管控区的污染物排放管控”；2.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.3 大气环境布局敏感重点管控区的污染物排放管控”；3.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.5 水环境工业污染重点管控区的污染物排放管控”。
	
	本项目不属于涉气重点行业；生产废水经污水处理站处理后回用，不外排；生活污水经园区化粪池预处理后，通过市政污水管网排入宝鸡市陈仓金信安水务有限公司（虢镇污水处理厂）处理。
	符 合

	
	
	
	
	环境风险管控
	陈仓科技工业园 1.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.9 建设用地污染风险重点管控区的环境风险防控”。
	
	本项目严格落实分区防渗要求，建立应急物资库，建立环境风险管理制度，日常巡检，编制突发环境事件应急预案并备案。
	

	
	
	
	
	资源开发效率要求
	生态用水补给区管控分区：1.加强生态流量日常监管，提高枯水期和关键期生态流量，探索生态流量联合监管机制，维持河道生态系统稳定。
2.水资源配置应首先考虑生态用水，保护修复水生态环境。已成工程通过水源置换、退减被挤占的河道内生态环境用水，规划工程应在保障河道生态环境用水的前提下，进行合理开发。3.在保护生态环境和水资源可持续利用的前提下，确保河道内生态用水的要求并兼顾河道内生产用水需求，合理确定河道外用水消耗量不超过河流水系的水资源可利用量。严格执行用水总量指标，在用水总量控制的前提下，逐步退还被挤占的河道内生态环境用水。4.将河湖生态流量保障目标落实纳入水资源调度方案和年度调度计划，以重要水利水电工程和水资源配置工程为重点，实施水资源统一调度，落实水利水电工程生态流量下泄措施。

土地资源重点管控区：1.按照布局集中、用地集约、产业集聚、效益集显的原则，重点依托省级以上开发区、县域工业集中区等，推进战略性新兴产业、先进制造业、生产性服务业等产业项目在工业产业区块内集中布局。严格控制在园区外安排新增工业用地。确需在园区外安排重大或有特殊工艺要求工业项目的，须加强科学论证。2.严格用地准入管理。严格执行自然资源开发利用限制和禁止目录、建设用地定额标准和市场准入负面清单。

高污染燃料禁燃区：1.禁止销售、燃用高污染燃料（35蒸吨及以上锅炉、火力发电企业机组除外）。2.高污染燃料禁燃区执行Ⅲ类（严格）要求，禁止使用煤炭及其制品、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油以及非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。3.禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、窑炉、炉灶等设施，不得将其他燃料燃用设施改造为高污染燃料燃用设施。禁燃区内集中供热企业必须使用符合《商品煤质量管理暂行办法》的燃煤，发电企业必须使用符合商品煤质量发电煤粉锅炉用煤（GB/T7562-2018）标准的燃煤，不得擅自改用其它类型的高污染燃料，高效除尘、脱硫、脱硝设施必须正常稳定运行，确保大气污染物达标排放。禁止生产、销售和使用高污染燃料。禁止露天烧烤，禁止焦（木）炭烧烤，禁止焚烧垃圾（树叶、杂草）、沥青、油毡、橡胶、皮革等可产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

陈仓科技工业园 1.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.10 生态用水补给区管控分区的资源利用效率要求”；2.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.12 土地资源重点管控区的资源利用效率要求”；3.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.13 高污染燃料禁燃区的资源利用效率要求”。
	
	本项目运营期生产废水处理后全部回用，无废水外排，固废回收利用，严格执行规划要求；项目位于陈仓科技园区里，属于建设用地。生产使用电能，不涉及高污染燃料的使用；
	


	
	（3）“一说明”，项目与“三线一单符合性说明根据上文“一图”“一表”的分析，项目位于环境管控重点管控单元9，项目所在地不涉及生态红线，重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。本项目产生的污染物较少且采取了相应环保措施，符合方案要求。综上，建设项目符合陕西省三线一单管控要求。

2、项目与生态保护法律法规政策、生态环境保护规划的相符性分析

表1-2  与生态保护法律法规政策、生态环境保护规划的相符性分析表
名称

政策内容

本项目情况

符合情况

《宝鸡市大气污染专项行动方案》（2023-2027年）
重污染天气应对行动。开展“创A升B减C清D”活动，提升重点行业绩效分级B级及以上和引领性企业占比，聚焦重点涉气企业，兼顾企业数量和质量，重点行业头部企业、排放大户要率先升级。
对照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》环办大气函【2020】（340号），本项目不属于39个重点行业范围，不纳入绩效管理范围
符合

市辖区及开发区新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级
深化工业污染治理。动态巩固固定污染源排污许可管理全覆盖，强化排污许可一证式监管，持续推进重点涉气固定污染源治理
本项目运营期废气经配套处理设施处理达标后排放；本项目严格落实排污许可相关要求
符合
产业发展结构调整。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。
本项目属于金属表面处理及热处理加工，不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工等行业
符合
《陕西省大气污染治理专项行动方案》（陕发〔2023〕4号）
工业企业深度治理行动。严把燃煤锅炉准入关口，各市（区）建成区禁止新建燃煤锅炉。推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米。
本项目生产过程中采用电能，不涉及燃煤锅炉建设
符合
产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能
本项目不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工等相关产业
符合
《宝鸡市大气污染防治条例》
钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。
本项目运营期严格落实废气污染物防治措施，废气经配套处理设施处理达标排放
符合
工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。
符合
《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气〔2019〕56号
重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能
本项目属于金属表面处理及热处理加工，不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等行业
符合
加快淘汰燃煤工业炉窑。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。
本项目生产过程中采用电加热方式，不涉及燃煤
符合
严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。
本项目位于宝鸡市陈仓区科技工业园，酸洗、配料、涂覆、烘干、烧结废气经“封闭微负压车间+碱液喷淋塔+除雾器+活性炭吸附+25m排气筒（DA002）”处理后达标排放
符合
新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施
符合
《宝鸡市工业炉窑大气污染综合治理实施方案》
加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度
本项目烘干炉、烧结炉不属于落后产能。
符合
新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施
本项目位于宝鸡市陈仓区科技工业园，酸洗、配料、涂覆、烘干、烧结废气经“封闭微负压车间+碱液喷淋塔+除雾器+活性炭吸附+25m排气筒（DA002）”处理后达标排放
符合
严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增焦化、铸造、水泥等产能
本项目属于金属表面处理及热处理加工，不属于焦化、铸造、水泥等行业
符合
《宝鸡市水污染防治工作方案》
集中治理工业集聚区水污染。强化高新技术开发区、经济技术开发区、工业园区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施。
本项目运营期生产废水经污水处理站处理后回用于生产，不外排；生活污水经化粪池预处理后，通过市政污水管网排入宝鸡市陈仓金信安水务有限公司（虢镇污水处理厂）
符合
《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》
对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收
后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。
本项目有机废气产生特点为低浓度、大风量废气，采用“封闭微负压+碱液喷淋+除雾器+活性炭吸附+25m高烟囱排放”，定期更换活性炭；有组织非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准和《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）
符合
含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放

3、产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于目录中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许建设项目。2024年04月18日项目已取得宝鸡市陈仓区发展和改革局关于本项目的备案确认书（项目代码为2404-610304-04-01-239972）。

本项目主要为钛阳极材料表面处理，属于“金属表面处理及热处理加工”，不属于《市场准入负面清单》（2022年版）中禁止准入和许可准入事项。

因此，本项目符合国家及地方产业政策。

4、选址可行性分析

（1）用地合理性分析

本项目位于陕西省宝鸡市陈仓区科技工业园西虢大道25号，项目租用陕西红客智选智能科技有限责任公司的生产厂房进行建设，已签订协议，根据宝鸡市自然资源和规划局2019年05月31日出具的建设用地规划许可证（地字第610304201900008）文件，所占用地属于工业用地，故项目用地符合土地利用相关要求。

（2）环境敏感性分析

环境根据现场勘查，项目位于陕西省宝鸡市陈仓区科技工业园西虢大道25号，属于工业聚集区，项目所在区域不属于自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等禁止开发的生态红线区、重点保护生态红线区以及脆弱生态保护红线区内，无重点保护野生动植物分布，亦不及风景名胜区、自然保护区、永久基本农田、文物保护单位、饮用水水源地等敏感区域，项目建设不会占用生态红线保护区。

（3）环境区划功能符合性

项目所在地不属于水源保护区；项目所在区域为环境空气质量二类功能区：地表水环境质量Ⅲ类区：根据《宝鸡市声环境功能区调整划分方案》本项目位于陈仓科技工业园3类区范围内，故本项目声环境质量为3类区。

（4）环境可接受性

本项目属于金属表面处理，切割喷砂工序产生的粉尘经“集气罩+脉冲布袋除尘器处理后经25m高排气筒（DA001）”排放；酸洗使用草酸对钛材基体进行处理，产生有机废气采用“封闭微负压车间+碱液喷淋+除雾器+活性炭吸附+25m排气筒（DA002）”排放”；涂覆、烧结使用的炉窑主要为烘干炉和氧化烧结炉，项目工业炉窑使用的能源为电，且产生的废气采用“封闭微负压车间+碱液喷淋+除雾器+活性炭吸附+25m排气筒（DA003）”排放，对外环境影响较小。因此本项目工业窑炉选址满足《陕西省工业窑炉大气污染综合治理实施方案》的要求，本项目附近主要环境敏感目标为项目区南侧的李家本草皮肤病医院、东北方向的赵家庄和西北方向的五一村，项目实施环评提出各项措施后，废气及噪声均能达标排放，无生产废水排放。固体废物做到了合理处置；从环境影响角度分析对周围环境影响可控。因此，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，从环境保护角度分析，项目选址是可行。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来

涂层钛阳极习惯称为DSA，是一种新型不溶性阳极材料。DSA涂层钛阳极主要应用在电化学和电冶金两大部门，钛阳极上的金属氧化物涂层的作用是具有良好的导电性（钛本身导电性能不好），贵金属涂层的化学组成稳定，晶体结构稳定，电极尺寸稳定，耐蚀性好，寿命长，具有良好的电催化性能，有利于降低析氧、析氯反应的过电位，节约电能。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》规定，该项目应进行环境影响评价工作，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）的类别划分，本项目应属于“三十、金属制品业33--67.金属表面处理及热处理加工--其它”，本项目为铱系涂层、钌系涂层，应属于无机涂层，应编制环境影响报告表。

具体见下表。

表2-1  建设项目环境影响评价分类管理名录

项目类别

环评类别

报告书

报告表

登记表

本栏目环境敏感区含义

本项目情况

三十、金属制品业
67

金属表面处理及热处理

有电镀工艺的：有钝化工艺的热镀锌：使用有机涂层的（喷粉、喷塑、浸塑和电泳除外）；年用溶剂型涂料

其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外

/

/

本项目涂层为铱系涂层、钌系涂层，应属于无机涂层，应编制报告表

为此，陕西百工佳合钛业有限公司委托我单位承担本项目环境影响报告表的编制工作，委托书见附件1，接受委托后，我单位组织有关技术人员对本项目地进行了详细的现场踏勘、资料收集，在对有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析的基础上，完成《年产10000平方米钛阳极生产能力建设项目环境影响报告表》。

2、项目建设内容

项目名称：年产10000平方米钛阳极生产能力建设项目

建设性质：新建

建设单位：陕西百工佳合钛业有限公司

建设地点：陕西省宝鸡市陈仓区科技工业园西虢大道25号

建设投资：1000万元
建设内容：新建钢构厂房3227平方米购置烧结炉三台，激光切割机一台，搬迁原有烧结炉3台及相关辅助设备，建成钛电极生产线一套，酸洗车间及配套处理装置一套，形成年产10000平方米钛电极生产能力。

具体建设内容：

表2-2  建设内容及规模一览表

序号

项目组成

建设规模

备注

1

主体工程

切割喷砂间
位于厂房内东北侧，激光切割2间，建筑面积约114m2，每个房间设置1台激光切割机；喷砂车间位于其东侧隔壁，建筑面积50m2，设置一台喷砂机。
在厂房内新建

焊接车间
位于厂房内中部西侧，建筑面积约60m2，设置有6台氩弧焊机
酸洗车间
位于厂房内东北角，建筑面积约121m2，设置有酸洗槽5个，水洗槽4个
配料涂覆烘干氧化烧结车间
位于厂房内中部东侧，建筑面积约660m2，内设配料间2间，涂覆间2间，烘干炉1台，烧结氧化烧结炉6台
实验室
位于厂房内中部东侧，建筑面积约100m2，用于产品涂层质量检测。
2

辅助工程

办公间

位于生产车间内东侧，设置办公室3间，建筑面积约525m2
在厂房内新建

展示区

位于生产车间内北部靠西侧，建筑面积约141m2
在厂房内新建

餐厅

位于生产车间内西侧，建筑面积约65m2，2个灶头

在厂房内新建

3

储运工程

原料库

位于生产车间内西侧中部，主要用于钛材原料的存放，建筑面积约112m2，用于堆放各类钛材
在厂房内新建
成品库

位于生产车间内西侧中部，主要用于产品的存放，建筑面积约120m2，用于存放钛阳极板产品
在厂房内新建
放料区

位于生产车间内西侧北部，主要用于钛材生产前的临时存放，建筑面积约96m2
在厂房内新建
4

公用工程

给排水

供水：由市政供水管网
排水：生活污水依托场内化厂粪池处理后排入市政污水管网，最终进入陈仓区污水处理厂，生产废水经处理后回用，不外排
/

供电

由市政电网接入
/

采暖与制冷

办公采用分体空调采暖制冷
/

5

环保工程

废水

餐厅生活污水经油水分离器后与生活污水一同经厂区内化粪池处理后进入市政管网，酸洗水洗废水经污水处理站（序批式反应器+板框压滤+深度净化过滤）处理后回用于酸洗水洗用水，不外排，污水处理站处理能力2m3/d
新建

废气

本项目切割工艺采用激光切割机、喷砂机，采用“集气罩+脉冲袋式除尘器+25m排气筒处理（DA001）”；焊接烟尘采用移动式焊烟净化器处理；酸洗设置“封闭微负压车间+碱液喷淋+除雾器+活性炭吸附+25m排气筒处理（DA002）”；配料、涂覆、预热烘干、烧结氧化工艺设置“封闭微负压车间+碱液喷淋+除雾器+活性炭吸附+25m排气筒排放（DA003）”；餐厅油烟采用“集气罩+油烟净化器”处理后排放
新建

噪声

采用低噪声设备，风机房隔声，在风机进、出风管道上安装消声器，风机和管道连接采用软连接。风机基础配备减震
新建
固废

设置一般固废贮存库一座10m2，设置危废贮存库一座10m2，设置生活垃圾桶三个
新建

3、产品及产能一览表

表2-3  产品及产能一览表

序号
产品
型号
产能（t/a）
1

钛电极
板型（厚度1～15mm，长0.1～0.8m，宽0.1～0.8m）
33.3
2

管型（厚度1～15mm，长0.1～0.8m，外径0.01～0.2m）
0.4
3

网型（厚度1～15mm，长0.1～0.8m，宽0.1～0.8m）
0.4
4

棒型（厚度1～15mm，长0.1～0.8m，外径0.01～0.2m）
0.4
合计
35.5
4、生产设施一览表

表2-4  生产设施及参数一览表
序号
生产单元
生产工艺
生产设施
设施参数
数量
1
切割车间
切割
激光切割机
8m/min
2
2
焊接车间
焊接
氩弧焊机
/
6
3
喷砂车间
喷砂
自动喷砂机
2kW
1
4
酸洗车间
酸洗
酸洗槽
长1.5m，宽0.6m，高1.2m（液位高0.8m），容积1.08m3，温度90℃
5
一次水洗
水洗槽
长1.5m，宽0.6m，高1.2m（液位高0.8m），容积1.08m3
2
二次水洗
水洗槽
长1.5m，宽0.6m，高1.2m（液位高0.8m），容积1.08m3
2
5
配料、涂覆、烘干、氧化烧结车间
配料
密闭配料间
20m2
2间
天平
/
2台
烧杯
50~3000ml
20个
磁力搅拌器
微型
10个
涂覆
封闭涂覆间
200m2
2间
涂覆工位
/
8个
预热烘干
预热烘干炉
炉膛体积0.96m3，温度90℃
1台
烧结氧化
烧结氧化炉
炉膛体积2.3m3，温度480℃
6台
密闭加热区（含预热烘干和烧结氧化）
长4.8m，宽8.9m，面积43m3
2间
6
废气处理
碱液喷淋塔+除雾器+活性炭吸附装置

处理能力20000m3/h
1套
碱液喷淋塔+除雾器+活性炭吸附装置
处理能力55000m3/h
1套
风机
/
2台
碱液循环泵
15m3/h
2台
碱液循环水箱
1m3
2个
切割喷砂袋式除尘器
处理能力12000m3/h
1套
风机
移动焊烟净化器
1000
2台
7
污水处理站
废水处理
水泵
5m3/h
4台
污水处理站
处理能力2m3/d
1座
板框压滤机
1t/h
1台
8
固废间
固废暂存
一般固废暂存处
贮存面积10m2
1间
危险废物贮存库
贮存面积10m2
1间
注：设施参数按照《排污许可证申请与核发技术规范通用设备、专用设备、仪器仪表及其他制造业》（DB61/T 1356-2020）填写。

5、原辅料及燃料一览表

表2-5  原辅料及燃料一览表
序号
工艺
名称
单位
年耗量
最大存储量
存储方式
来源
备注
1
主体工艺
钛板
t/a
33.3
4
原料库存储
外购
钛板：长度1mm～1000mm，宽度1mm~1000mmm，厚度0.5～6.0mm；钛管：长度1000mm，外径6mm～89mm，厚度0.5mm～3mm；钛网：3mm*2mm～7mm*14网格，长1，最宽1m；钛棒：长度1mm，直径2mm～30mm
钛管
t/a
0.44
0.02
原料库存储
钛网
t/a
0.44
0.02
原料库存储
钛棒
t/a
0.44
0.02
原料库存储
2
焊接
氩气
t/a
0.07
0.007
原料库存储
外购
/
焊丝
t/a
0.024
0.024
原料库存储
钛材
3
切割
氮气
t/a
1.0
0.04
原料库存储
外购
/
4
酸洗
草酸
t/a
7.12
0.3
袋装原料库存储
外购
每袋25kg
5
二次水洗
纯净水
t/a
72
3
桶装原料库存储
外购
每桶25L
6
涂覆
三氯化钌
t/a
0.032
0.002
瓶装配料房存储
外购
每瓶500g
氯铱酸
t/a
0.012
0.001
瓶装配料房存储
每瓶500g
氯铂酸
t/a

0.008
0.001
瓶装配料房存储
每瓶500g
五氯化钽
t/a
0.02
0.006
瓶装配料房存储
每瓶500g
正丁醇
t/a
1.0
0.04
瓶装配料房存储
每瓶500ml
钛酸四丁酯
t/a
0.13
0.006
瓶装配料房存储
每瓶500ml
7
设备维护
润滑油
t/a
0.002
0.002
桶装材料库

存储
外购
/
8
污水处理
氢氧化钙
t/a
6.0
0.6
袋装材料库
外购
每袋25kg
PAC
t/a
0.004
0.004
袋装材料款
20g/t
9
废气处理
氢氧化钠
t/a
0.052
0.004
袋装材料库
外购
每袋25kg
活性炭
t/a
3.52
0.2
袋装材料款
每袋10kg
10
电
万度/a
60
/
/
市政电网
/
11
水
m3/a
1100
/
/
市政电网
/
与污染物排放有关的原辅料及燃料成分及含量见表2-6。

表2-6  与污染物排放有关的原辅材料及燃料成分及含量一览表
序号
名称
成分及含量
数据来源
1

钛板、钛管、钛网、钛棒

工业纯钛，牌号TA1，钛含量为9.285%，Fe含量为

0.3%，C含量为0.1%,N含量为0.05%，含量为0.015%,O含量为0.25%，其他微量元素含量为0.4%；
《钛及钛合金牌号和化学成分》(GB/T

3620.1-2016)

2

草酸

工业草酸，H₂C₂O₄·2H₂O，白色晶体，草酸含量大于99.6%，硫酸根含量小于0.07%，烧灼残渣含量小于0.01%，铁、氯化物、钙含量均小于0.0005%，沸点为365℃，分解温度为189.5℃；
《工业用草酸》(GB//T

1626-2008)

3

三氯化钌

灰褐色晶体颗粒，RuCl3·n H₂O，钌含量38%，氯含量40%，铁、钠、钙含量分别为0.012%，镁、铜含量分别为0.006%，正丁醇不溶物为0.5%，其余水分子含量约为21%，熔点500℃，极易潮解，溶于水、醇、丙酮和乙酸乙酯中，在热水中分解；
《电解槽金属阳极涂层用三氯化钌》

(HG/T3679-2011)

4

氯铱酸

黑色晶体，H2IrCl6 ·6H2O，其中铱含量为35%，氯含量为38%，钠、铁、镁等金属元素总量小于0.08%，其余水分子含量约为26.9%，熔点65℃，易吸潮，溶于水、盐酸、醇类，受强热失去结晶水而分解；
《氯铱酸》

(YS/T595-2006)

5
氯铂酸
是一种无机化合物，化学式为H2PtCl6，一般形成六水合物。外观为橙黄色粉末，溶于水、乙醇和丙酮，主要用作石油化工中加氢脱氢催化剂的活性成分，也可用于电镀，还可用作催化剂和分析试剂；
《氯铂酸》

(GB/T 26298-2010)
6
五氯化钽

淡黄色晶体，TaCls，其中钽含量为51%，氯含量为48.98%，铁、铝、镁、钙等其他金属含量杂质总量小于0.02%，熔点216℃，能溶于无水乙醇、氯仿，四氯化碳和氢氧化钾，不溶于硫酸；
《五氯化钽》(Q/DFT014-2019)

7
正丁醇

工业正丁醇，C₄H₉OH，透明液体，正丁醇含量大于99.5%，水分小于0.1%，乙酸含量小于0.003%，蒸发残渣小于0.003%，沸点117-118℃，闪点29℃，微溶于水，溶于 乙醇、乙醚等多数有机溶剂；
《工业正丁醇》(GB/T6027-1998)

8
钛酸四丁酯

无色粘性液体，C₁₆H₃₆O₄Ti，其中钛酸四丁酯含量为95%～99%，钛酸四异丙酯含量为1%～5%，正丁醇含量为0%～2%，沸点204℃，应用于涂覆料可提高抗热性能（可耐热至500℃）；
《钛酸四丁酯》（化学品安全技术说明书）
6.物料平衡
根据建设单位提供原辅料用量及元素平衡，本项目氯元素平衡见下表。
表2-7  氯元素平衡表
序号

投入物料

产出物质

原料
用量
占比%
氯元素

1

氯铱酸
12kg/a
38
4.56kg/a
HCl
1.56kg/a

（氯元素1.51kg/a）
2

氯铂酸
8kg/a
38
3.04kg/a
Cl2
1.47kg/a
3

三氯化钌
32kg/a
40
12.8kg/a
碱液吸收
27.22kg/a
4
五氯化钽
20kg/a
48.98
9.80kg/a
/
/
合计

/

/
30.2kg/a
/

30.2kg/a
7.水平衡分析
（1）给水

本项目用水来自园区供水管网，运营期用水主要为生产用水及生活用水。

1）生产用水

①酸洗用水：即配酸用水，根据企业提供资料，设酸洗槽5个（1.5m×0.6m×0.8m液位，容积共3.6m³），酸洗槽配水总量为3.6m³/次，添加草酸至所需浓度，使用过程中根据酸洗效果补充草酸，酸液约2个月整体更换一次，年更换5次，则酸洗用水量为0.06m³/d（18m³/a）。

企业根据生产情况对酸洗槽内草酸浓度进行调剂和补充，因酸洗过程中需进行加热，水量蒸发较大，类比同类型行业，酸洗槽水量日蒸发损失量以槽液量的30%估算，工作状态下液体量之和为3.6m³，则蒸发补水量为1.08m³/d（324m³/a）。

综上，酸洗工序用水总量为：1.14m³/d（342m³/a）。
②水洗用水：根据企业提供的资料，酸洗后设水洗槽4个（1.5m×0.6m×0.8m液位，2.88m³），用于钛板水洗并冷却，类比同类型行业，水洗工序水量日蒸发损失量以用量的10%估算，则蒸发补水量为0.288m³/d（86.4m³/a）。

根据企业提供的资料，水洗槽内水溶液约2个月整体更换一次，年更换5次，则水洗用水量为0.048m³/d（14.4m³/a）。

综上，水洗工序总用水量为：0.336m³/d（100.8m³/a），此部分用水为部分污水处理站处理后的尾水。

③酸洗废气喷淋塔用水：项目对生产过程中产生的草酸，采用碱液喷淋塔进行处理。根据企业提供资料，碱液喷淋塔设计循环水量为1m³/d，类比同类型行业，蒸发损失量约为3%，则补水量0.03m³/d（9m³/a）。

根据企业提供的资料，碱液喷淋塔用水约2个月整体更换1次，单次更换量为1m³，年更换5次，则碱液喷淋塔用水量为0.016m³/d（5m³/a）。

综上，酸洗废气喷淋塔总用水量为：0.046m³/d（14m³/a）
④涂覆、烘干、氧化烧结废气喷淋塔用水：项目对生产过程中产生的氯气、氯化氢采用碱液喷淋塔进行处理。根据企业提供资料，碱液喷淋塔设计循环水量为2m³/d，类比同类型行业，蒸发损失量约为3%，则补水量0.06m³/d（18m³/a）。

根据企业提供的资料，碱液喷淋塔用水约2个月整体更换1次，单次更换量为2m³，年更换5次，则碱液喷淋塔用水量为0.03m³/d（9m³/a）。
综上，喷淋塔总用水量为：0.09m³/d（27m³/a）。

2）生活用水

本项目劳动定员20人，年工作300天，1班制，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）（修订版）中行政办公人员及结合项目特点，本项目营运期厂区员工用水量按110L/人•d计，则生活用水量为2.2m³/d（660m³/a）。

（2）排水

1）生产废水
①酸洗废水：本项目酸洗用水循环使用，定期更换，作为危险废物收集后交由有资质单位处置，废酸槽液产量为18t/a。

②水洗废水：本项目水洗用水年更换5次，单次更换量为2.88m³，则水洗废水产生量为0.048m³/d（14.4m³/a），经污水管道排入原水池，通过水泵送入污水处理站处理。

③酸洗废气喷淋塔废水

本项目酸洗碱液喷淋塔用水约2个月整体更换1次，单次更换量为1m³，年更换5次，则碱液喷淋塔用水量为0.016m³/d（5m³/a）。经人工桶装送入污水处理站处理。
⑥涂覆、烘干、氧化烧结废气喷淋塔废水：

本项目涂覆、烘干、氧化烧结废气碱液喷淋塔用水年更换5次，单次更换量为2m³，则喷淋塔废水产生量为0.03m³/d（10m³/a），经人工桶装送入污水处理站处理。
2）生活污水

本项目生活污水产生量以其用水量的80%计，则生活污水产生量约为1.76m³/d（528m³/a）。生活污水经园区化粪池预处理后，通过市政污水管网排入宝鸡市陈仓金信安水务有限公司（虢镇污水处理厂）处理后达标排放至渭河。本项目水平衡图见下图。

表2-8  本项目用水一览表  m3/d
项目

新鲜水

循环量
损耗量
废水量

去向

酸洗用水
1.14
/
1.08
0.06
作为危废处置
水洗用水
0.182
0.154
0.288
0.048
回用
酸洗喷淋用水
0.046
/
0.03
0.016
回用
涂覆、烘干、氧化烧结喷淋用水
0.09
/
0.06
0.03
回用
生活用水
2.2
/
0.44
1.76
市政管网
合计
3.658
0.154
1.898
0.914
/

[image: image3.emf]酸洗用水 酸洗槽

水洗用水

酸洗喷淋用水

涂覆 、 烘干 、

氧化烧结喷淋

用水

生活用水

1.14

0.182

0.046

0.09

2.2

1.08

0.06

0.288

0.048

0.03

0.016

0.06

0.03

水洗槽

喷淋塔

喷淋塔

污水处理站

新鲜水

0.154

0.154

3.658

作为危险废

物交有资质

单位处置

1.14

0.336

0.046

0.09

化粪池

1.76

0.44

宝鸡市陈仓金信安水

务有限公司 （ 虢镇污

水处理厂 ）

1.76

图2-1  本项目水平衡图  单位：m3/d
8.劳动定员及工作制度
根据企业提供的资料，本项目劳动定员20人，1班制（8小时/班），夜间不生产，年工作300天，厂区不设食宿。喷砂、切割、焊接工序运行时间约为300h/a，酸洗、配料、涂覆、烘干、烧结工序运行时间约为1500h/a。
9.厂区平面布置
本项目酸洗车间、污水处理站布置在厂房北侧；靠近厂房东侧，由北向南分别为喷砂车间、激光切割车间；靠近厂房东侧中部为配料、涂覆、烘干、烧结车间；靠近厂房西侧，由北向南分别为危险废物贮存库、一般固废暂存间、上料车间、包装车间、焊接车间和仓库；厂房南侧为办公、食堂区域。项目车间总体布局合理紧凑，功能分区明确，满足规范要求，项目平面布置合理可行。项目车间平面布置见附图2。

	工艺流程和产排污环节
	1、主要工艺流程及产排污环节简述

[image: image4.emf]切割

喷砂

焊接

酸洗

一次水洗

二次水洗

自然晾干

涂覆

烘干预热

烧结氧化

入库待售

钛板 、 钛管 、 钛网 、 钛棒

焊接烟尘 、 噪声

废气 、 废水

废水

废水

非甲烷总烃

非甲烷总烃

非甲烷总烃 、 氯

化氢 、 氯气

配料

非甲烷总烃

烟尘 、 噪声

烟尘 、 噪声


图2-2  钛阳极板工艺流程及产污环节图
（1）切割

外购的钛板、钛管、钛网、钛棒根据客户要求的电极大小采用激光切割机进行切割，在此过程会产生切割烟尘、边角料及设备噪声。
（2）喷砂

对经剪板、折弯后的钛材进行喷砂处理，采用干式喷砂机进行处理，达到表面喷砂均匀，无反光点，用手触摸有明显的粗糙感，干式喷砂机采用棕刚玉，在喷砂过程中会产生粉尘、除尘灰以及设备噪声。

（3）焊接
喷砂后进行氩弧焊焊接（仅1%产品需要焊接，其他无需焊接），在此过程会产生焊接烟尘及设备噪声。
（4）酸洗

经过切割、喷砂、焊接后的钛材进入酸洗槽中进行酸洗，酸洗采用9%浓度草酸，酸洗过程采用电加热，加热温度为80度，酸洗时间为1.5小时，酸洗主要功能为增加钛材表面粗糙度。

由于酸洗工艺采用草酸、草酸不易挥发（沸点365℃），其在190℃分解，在该温度下会有微量草酸分解为CO和CO2，项目加热温度为90度，所以会产生草酸酸洗废气，草酸为二元有机酸，仅会随着水的蒸发而带出少量草酸，以非甲烷总烃表征，同时在此过程中会产生废酸液。

（5）一次水洗

酸洗后的钛材进入一次水洗槽进行水洗，主要去除酸洗过程中钛材表面残留的草酸，该过程会产生水洗废水。

（6）二次水洗和自然晾于

一次水洗后的钛材进入二次水洗槽，二次水洗采用纯净水进行水洗，进一步去除钛材表面残留的草酸，二次水洗后对钛材进行自然晾干，该过程会产生水洗废水。

（7）涂覆

晾干后的钛材在涂覆工作台进行人工涂覆，涂覆料在配料房进行配比，主要原料为三氯化钌、氯铱酸、正丁醇、五氯化钽、钛酸四丁酯，该过程会产生配料废气、涂覆废气，主要污染物为非甲烷总烃。

（8）预热烘干和烧结氧化

涂覆后的钛材进入预热烘干炉进行预热烘干，预热烘干炉为电加热炉，烘干温度为90度，烘干时间为10分钟，主要功能为去除涂覆料中的正丁醇，使钛材表面干化，烘干后钛材进入烧结氧化炉，加热温度为480度，加热时间为10分钟，主要功能为使贵金属涂覆料进行氧化，生成氧化物附着在钛材表面。该过程会产生预热烘干废气和烧结氧化废气，主要 污染物为非甲烷总烃、氯化氢、氯气。

项目涂覆料主要成分为三氯化钌、氯铱酸、氯铂酸、五氯化钽、正丁醇、钛酸四丁酯，在配料、涂覆、预热烘干工艺中主要是由于正丁醇的挥发所产生的非甲烷总烃，烧结氧化过程主要是生成二氧化钌、二氧化铱、五氧化二钽、二氧化钛，钛酸四丁酯在烧结氧化过程中会分解成二氧化钛、正丁醇等，氯元素生成氯气和氯化氢，烧结氧化过程中的反应如下：

三氯化钌：

RuCl3•xH2O+O2 → RuO2(Ru2O3)+HCl+H2O

氯铱酸：

H2IrCl6•nH2O→IrCl3+
[image: image5.wmf]2

1

CI2+nH2O

IrCI3+O2→IrO2+
[image: image6.wmf]2

3

CI2
氯铂酸：

H2PtCl6•nH2O→PtCl3+2HCl+
[image: image7.wmf]2

1

Cl2+nH2O

PtCl3+O2→PtO2+
[image: image8.wmf]2

3

Cl2
五氯化钽：

TaCl5+
[image: image9.wmf]2

1

O2→TaOCl3+Cl2
2TaOCl3+2O2→Ta2O5+3Cl2

（9）设备维护

项目设备维护需要更换润滑油，更换过程中会产生废润滑油、含油抹布和手套。

（10）员工办公及包装物

项目员工在厂内有食堂，无住宿，办公过程中会产生生活污水和生活垃圾。草酸及贵金属原料使用过程中会产生废包装物。

（11）环保工程

项目废气处理会产生废活性炭，收集粉尘，饱和喷淋废液，废水处理会产生废水处理污泥，处理过程中会产生设备噪声。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，现场无遗留环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1.大气环境
（1）基本因子

为了解项目所在区域的环境空气质量现状，本项目引用宝鸡市生态环境局发布的《宝鸡市2023年1~12月份各县区空气质量状况统计表》中宝鸡市陈仓区空气质量数据，见下表。
表3-1  2023年宝鸡市陈仓区环境空气质量监测结果统计表  单位：μg/m³

污染物
年评价指标
现状浓度
标准值
占标率%
达标情况

SO2
年平均
14

60
23

达标
NO2
年平均
34

40
85

达标
PM10
年平均
82

70
117

超标

PM2.5
年平均
49

35
140

超标
CO
第95百分位浓度
1600

4000
40

达标
O3
第90百分位浓度
160

160
100

达标
由统计结果可知，项目所在区域环境空气中SO2浓度年均值、NO2浓度年均值、一氧化碳第95百分位、臭氧8小时第90百分位浓度均满足国家环境空气质量二级标准；PM10浓度年均值、PM2.5浓度年均值不满足国家环境空气质量二级标准。

因此，项目所在区域为不达标区域。

（2）其他污染物

本项目切割喷砂生产过程中排放污染物TSP。根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南》（污染影响类）中区域环境质量现状：“排放国家环境空气质量标准中有标准限制要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。本次引用宝鸡恒丰源汽车零部件有限公司于2023年8月4日-8月6日对公司所在地的TSP环境现状进行监测的数据，（距离本项目约2.8km（监测点位于本项目东南侧），监测日期为2023年8月，符合引用要求）。
表3-2  引用项目环境空气现状监测结果统计表
监测日期
评价标准/（ug/m3）
监测浓度范围/
(μg/m3）
最大浓度占标率/%
超标率/%
达标情况
2023.8.4~6
300
237~245
/
0

达标
根据监测统计结果可以看出，评价区域TSP24小时平均浓度满足《环境

空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准中标准限值。
2.地表水环境
本次评价引用《2022年宝鸡市环境质量公报》中虢镇桥断面（上游）和魏家堡桥断面（下游）监测数据，统计结果见下表。

表3-3  监测断面水质监测结果单位：mg/L

评价断面

水域类别

监测因子

高锰酸

盐指数

BOD5
氨氮

COD

总磷

氟化物

虢镇桥断面

Ⅳ类水域

监测值
2.7

1.8

0.42

11.5

0.08

0.473

评价标准
≤10
≤6

≤1.5

≤30

≤0.3

≤1.5

占标率
27%
30%
28%
38%
27%
31.5%
魏家堡桥

III类水域

监测值
3.5

2.0

0.24

16.4

0.1

0.672

评价标准
≤6
≤4
≤1.0
≤20
≤0.2
≤1.0
占标率
58%
50%
24%
82%
50%
67%
由上表可知，虢镇桥断面和魏家堡断面水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类、III类水质标准。
3.声环境
根据现场勘查，项目厂界外50米范围内声环境保护目标为李家本草皮肤病医院，声环境质量监测结果见下表。

表3-4  本项目声环境质量监测

监测点位

点位描述

Leq测量值dB（A）

标准限值dB(A)
昼间

夜间

昼间
夜间
1
李家本草皮肤病医院北侧楼外1m
51
40
65
55


	环境

保护

目标
	1.大气环境
项目厂界外500m范围大气环境保护目标有赵家庄、五一村和李家本草皮肤病医院，见下表。
表3-5  项目大气环境保护目标一览表

名称

坐标
保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

X(°)
Y(°)
大气环境
107.432949219

34.351295484

赵家庄
人群健康
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区
EN
100
107.428314362

34.352969183

五一村
WN
90
107.430803452

34.348463071

李家本草皮肤病医院
S
5
2.声环境
根据现场勘查，项目厂界外50米范围有一处声环境保护目标。

表3-6  项目声环境保护目标一览表

环境要素

名称
相对场址方位
相对厂界距离/m
人数

保护目标
声环境
李家本草皮肤病医院
S
5
680

《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准昼间65dB（A）夜间55dB（A）
3.地下水环境
项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

	污染

物排

放控

制标

准
	1.废气排放标准

（1）有组织废气：颗粒物、氯化氢、氯气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值；非甲烷总烃废气参考执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1中“表面涂装”排放浓度限值。本项目运营期设置2个灶头，食堂油烟经油烟净化器处理后沿排烟道排出执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准。

（2）无组织废气：无组织颗粒物、氯化氢、氯气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值；企业边界非甲烷总烃执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表3监控点浓度限值；厂区内无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1中特别排放限值。
表3-7  大气污染物排放标准
类别

标准名称

及级（类）别

污染因子

标准值

类别

数值

废气
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放标准

颗粒物

周界外浓度最高点（无组织）mg/m³
1.0

最高允许排放浓度mg/m³
120
最高允许排放速率kg/h
25m
14.45
氯化氢
周界外浓度最高点（无组织）mg/m³
0.20

排放限值mg/m³
100

最高允许排放速率kg/h
25m
0.915

氯气
周界外浓度最高点（无组织）mg/m³
0.40

排放限值mg/m³
65

最高允许排放速率kg/h
25m
0.52

非甲烷总烃

（酸洗）
排放限值mg/m³
120
最高允许排放速率kg/h
25m
35
《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）

非甲烷总烃

（配料、涂覆、烘干、氧化烧结）
最高允许排放浓度mg/m³
50
企业边界监控点浓度限值mg/m³
3
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1中特别排放限值
厂房外监控点处1h平均浓度值mg/m³
6
厂房外监控点任意一次浓度值mg/m³
20
《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)

油烟

排放限值mg/m³
2.0

小型效率

%

60

注：氯化氢、氯气废气25m排气筒排放速率按内插法进行折算所得。
2.废水排放标准

本项目运营期废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。

表3-8  企业总排口污水排放标准单位：mg/L
类别

标准名称及级（类）别

污染因子

标准限值
废水

《污水综合排放标准》

（GB8978-1996）三级标准

pH

6~9

COD

500

BOD5
300

SS

400

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准

氨氮

45

根据企业提供资料，本项目运营期废水经污水处理站处理后尾水需满足以下回用指标。

表3-9  企业尾水回用指标  单位：mg/L

类别

污染因子

回用指标
尾水
pH
7-9
COD

160
SS

80
氨氮
40
3.噪声排放标准

本项目施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。

表3-10  厂界环境噪声排放标准

类别

标准名称及级（类）别

标准值

类别

数
值

噪声

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

昼间dB（A）

70

夜间dB（A）

55

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类

昼间dB（A）

65
夜间dB（A）

55
4.固体废物执行标准

一般固废贮存、处置满足“防渗漏、防雨淋、防扬尘”要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）中的有关规定。

	总量控制指标
	本项目污染物排放总量控制建议指标如下：
表3-11  本项目总量控制建议指标

污染物名称

本项目排放总量（t/a）

总量控制建议指标（t/a）

废气

VOCs
0.73
0.73



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	1、施工期环境保护措施

本项目为新建项目，位于现有项目厂房内，施工期不涉及土石开挖、建构筑物构建等大型工程。项目施工期对环境的主要影响表现为：施工人员的生活产生的废水和生活垃圾、设备安装调试产生的噪声和固废。

（1）废水

本项目施工期间产生的废水主要来自施工人员生活污水，生活废水依托园区内现有的生活污水处理设施处理，由市政污水管网排至宝鸡市陈仓金信安水务有限公司（虢镇污水处理厂）。采取上述措施后，项目施工废水不会对地表水环境造成明显的不利影响。

（2）噪声

本项目施工期间产生的噪声主要来自设备安装调试产生的噪声，为减少施工对周边环境的影响，环评要求施工单位优先选用低噪声、低振动的施工机械设备避免多台高噪声的机械设备在同一场地和同一时间使用，减少施工噪声对声环境的影响；闲置的机械设备应予以关闭或减速；一切动力机械设备应定期检修、保养。采取上述措施后，项目施工场界噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关限值要求。

（3）固废

本项目施工期间产生的固废主要为施工人员的生活垃圾和设备安装调试产生的固废。

1）生活垃圾

施工人员的生活垃圾分类收集后，交由当地环卫部门统一收集处置，严禁随意丢弃和堆放。

2）设备安装调试产生的固废

设备安装调试产生的固废（废包装材料）分类收集后外售综合利用采取上述措施后，本项目施工期产生的固体废物对环境影响较小。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废气
本项目废气主要有切割喷砂工序产生的粉尘以及酸洗、配料、涂覆、烘干、烧结过程挥发的氯气、氯化氢和非甲烷总烃。
表4-1  项目有组织废气产排情况一览表
产污环节

切割、喷砂工序

酸洗

配料、涂覆、烘干、氧化烧结

污染物种类

颗粒物

非甲烷总烃

氯气

氯化氢

非甲烷总烃

废气量

360万Nm3/a
3000万Nm3/a

11250万Nm3/a

污染物产生量（t/a）

0.0932
0.712

0.0148

0.0157

1.105

产生浓度（mg/m3）

25.88
23.7

0.18
0.19
13.40
产生速率（kg/h）

0.31
0.474

0.0099

0.011

0.74

排放形式

有组织

有组织

有组织

治理措施

处理设施

集气罩+脉冲布袋除尘器

封闭微负压车间+碱液喷淋塔+除雾器+活性炭吸附
封闭微负压车间+碱液喷淋塔+除雾器+活性炭吸附
收集效率

90
99%

99%

去除率

95
90%

90%

90%

40%

是否可行技术

是
是

是

污染物排放量（t/a）
0.004
0.07
0.00147
0.00156
0.66
排放浓度（mg/m3）
1.1
2.35
0.018
0.018
7.82
排放速率（kg/h）
0.013
0.047
0.00098
0.001
0.43
排放口基本信息
高度
25m
25m
25m
排气筒内径
500mm
700mm
1100mm
温度
25
40

45
编号及名称
DA001

DA002

DA003

地理坐标
E:107.43101802°
N:34.34988732°
E:107.43097243°
N:34.34967543°
E:107.43086782°
N:34.34940452°
类型
一般排放口

一般排放口

一般排放口

排放标准
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物≤120mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃≤120mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中氯化氢≤100mg/m3，氯气≤65mg/m3
《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）≤50mg/m3
1、废气污染物源强核算

（1）污染物产生情况

焊接、切割、喷砂工艺废物污染物产生情况核算依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《33-37、机械行业系数手册》给出的系数，详见表4-2。

表4-2  机械行业系数手册产污系数一览表
核算环节

原料名称
工艺名称
污染物指标
单位
产物系数
焊接

实心焊丝

氩弧焊

工业废气量
立方米/吨-原料
2130193

颗粒物

千克/吨-原料

9.19

切割

钢板、铝板、铝合金、其他金属材料

等离子切割

工业废气量

立方米/吨-原料

4635

颗粒物

千克/吨-原料

1.10

喷砂

钛板

喷砂

工业废气量

立方米/吨-原料

8500

颗粒物

千克/吨-原料
2.19
1）切割、焊接、喷砂粉尘

①切割烟尘

本项目切割下料工序采用激光切割机会产生切割烟尘，年运行300h。根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年第24号）中的《33-37、机械行业系数手册》可确定切割下料工序颗粒物产生量约为1.1千克/吨-原料（激光切割），根据企业提供资料，采用激光切割机切割下料的钛板约为25t/a，则切割烟尘产生量为27.5kg/a（0.09kg/h）​​。

②喷砂粉尘

本项目钛材需进行喷砂处理，于封闭式喷砂机内进行，以增加表面粗糙度。喷砂工序年运行约300h。

根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年第24号）中的《33-37、机械行业系数手册》可确定喷砂工序颗粒物产生量为2.19千克/吨-原料，本项目喷砂的钛板约为30t/a，则喷砂粉尘产生量为65.7kg/a（0.219kg/h）。

综上所述，切割、喷砂产生颗粒物产生量93.2kg/a。
③焊接粉尘

本项目焊接工序于封闭式焊接房内进行，焊接过程中会产生焊接烟尘；焊接房年运行300h。根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年第24号）中的《33-37、机械行业系数手册》可确定钛焊丝产尘量为9.19千克/吨-原料。钛焊丝用量为0.024t/a，则焊接烟尘产生量为0.22kg/a。根据企业提供资料，焊接烟尘采用移动式布袋除尘器处置，收集效率85%，除尘效率95%，车间内无组织排放，无组织排放量0.042kg/a。
2）酸洗、配料、涂覆、烘干、烧结废气

①酸洗废气

本项目采用草酸进行酸洗，年运行时间1500h，酸洗过程中采用电加热，因水的挥发作用，会带出少量草酸液体颗粒物，草酸属于二元有机酸，根据宝鸡当地现有草酸洗企业实地调查，仅有酸洗槽周围会存在酸味气体，该气体为草酸，污染因子为非甲烷总烃，本次评价要求酸洗槽在封闭房间内，房间顶部设置多个废气收集口，酸洗废气草酸液体颗粒物收集后经碱液喷淋塔+活性炭吸附+排气筒（DA002）处理后排放。根据设计资料，草酸与钛材反应生成草酸钛，由于反应在80℃热水中，根据物料衡算，草酸投加量比理论值大约8%～10%，因此，草酸随水蒸气约10%蒸发，草酸（非甲烷总烃）产生量0.712t/a（0.47kg/h）。
②非甲烷总烃

项目配料、涂覆、烘干、烧结过程中非甲烷总烃主要是由于正丁醇的挥发和钛酸四丁酯的热解产生的正丁醇等，本项目正丁醇用量为1.0t/a，钛酸四丁酯用量为0.13t/a，钛酸四丁酯分解生成二氧化钛的量为0.025t/a（根据元素平衡，以最不利因素考虑，钛元素全部转化为二氧化钛），则钛酸四丁酯受热分解的非甲烷总烃为0.105t/a，正丁醇以最不利因素考虑，整个生产过程全部挥发（钛酸四丁酯为热稳定剂，可以使大部分正丁醇不会受热而氧化），则配料、涂覆、烘干、氧化烧结过程中非甲烷总烃产生量为1.105t/a（0.74kg/h）。

③氯气和氯化氢废气

根据生产工艺中化学反应以及工程分析，本次评价以最不利因素考虑，氯铱酸和氯铂酸中的氯元素一部分转化为氯气，一部分转化为氯化氢；三氯化钌中的氯元素全部转化为氯化氢，五氯化钽中的氯元素全部转化为氯气。

A.本项目氯铱酸用量为12kg/a，其中铱含量为35%，氯含量为38%，则氯元素质量为12kg/a×0.38=4.56kg/a。

氯铱酸：H2IrCl6·nH2O=IrCl3+2HCl+1/2Cl2+nH2O     ①

IrCl3+O2=IrO2+3/2Cl2                             ②

根据①元素平衡计算可知，HCl产生量约为1.56kg/a（氯元素1.52kg/a），Cl2产生量约为0.76kg/a；

根据②元素平衡计算可知，Cl2产生量约为2.28kg/a。

B.本项目氯铂酸用量为8kg/a，其中铂含量为37.5%，氯含量为38%，则氯元素质量为8kg/a×0.38=3.04kg/a。

氯铂酸：H2PtCl6·nH2O=PtCl3+2HCl+1/2Cl2+nH2O    ③

PtCl3+O2=PtO2+3/2Cl2                            ④

根据③元素平衡计算可知，HCl产生量约为1.04kg/a（氯元素1.01kg/a），Cl2产生量约为0.51kg/a；

根据④元素平衡计算可知，Cl2产生量约为1.52kg/a。

C.本项目三氯化钌用量为32kg/a，其中钌含量38%，氯含量40%，则氯元素质量为32kg/a×0.4=12.8kg/a。

三氯化钌：6RuCl3·nH2O+1/2O2=2RuO2（Ru2O3）+18HCl+（n-9）H2O  ⑤

根据⑤元素平衡计算可知，HCl产生量约为13.16kg/a（氯元素12.8kg/a）。

D.本项目五氯化钽用量为20kg/a，其中钽含量为51%，氯含量为48.98%，则氯元素质量为20kg/a×0.4898=9.796kg/a。

五氯化钽：TaCl5+1/2O2=TaOCl3+Cl2               ⑥

2TaOCl3+3/2O2=Ta2O5+3Cl2             ⑦

根据⑥⑦元素平衡计算可知，Cl2产生量约为9.796kg/a。

综上，本项目配料、涂覆、烘干、烧结过程中非甲烷总烃产生总量为1.105t/a（0.74kg/h），烧结过程中的氯气产生总量为14.866kg/a（0.0099kg/h），氯化氢产生总量为15.76kg/a（0.011kg/h）（氯元素15.33kg/a）。

由于酸洗、配料、涂覆、烘干、烧结为封闭微负压，未被收集的废气约为1%，产生及排放情况见下表。

表4-3  无组织废气产生及排放情况一览表
排放源

污染物

产生速率（kg/h）

产生量（kg/a）
去除效率

（%）

治理措施
排放速率（kg/h）

排放量

(kg/a)
切割喷砂
颗粒物
0.031
9.32
90
地面洒水，车间阻隔
0.0031
0.932
酸洗
非甲烷

总烃
0.0047
7.12
/
/
0.0047
7.12
配料、涂覆、烘干、氧化烧结

非甲烷

总烃

0.0074
11.05
/
/
0.0074
11.05
氯气

0.000099
0.14866
/
0.000099
0.14866
氯化氢

0.00011
0.1576
/
0.00011
0.1576
3）食堂油烟
本项目运营期新增就餐人数为20人，设置2个灶头。年工作300天，根据当地饮食习惯估算，食用油消耗系数按0.03kg/d·人计，油烟排放系数按2.5%计，则油烟产生量约为4.5kg/a。

食堂安装2个灶头，基准灶头数≥1，＜3，因此为小型规模。日运行4h，本环评要求建设单位安装1台油烟净化设备，处理效率不低于60%（本环评按60%计），风量1000m3/h，则油烟排放量为1.8kg/a，排放速率0.0015kg/h，排放浓度为1.5mg/m3。经油烟净化设备处理后的油烟废气能达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中“小型 ”规模油烟最高允许排放浓度2mg/m3的排放标准。

（3）达标排放情况

1）切割、喷砂废气经“集气罩+脉冲布袋除尘器+25m排气筒（DA001）”处理后排放；根据企业提供的资料，切割、喷砂粉尘产生量93.2kg/a，集气罩收集效率85%，除尘效率95%，设计风量12000m3/h。则粉尘有组织排放量为3.96kg/a，排放浓度1.1mg/m3，排放速率0.013kg/h；无组织排放量为9.32kg/a。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放浓度限值。
2）酸洗废气经“封闭微负压车间+碱液喷淋塔+活性炭吸附+25m排气筒（DA002）”处理后排放；按设计单位提供的设计资料，风机风量为20000m³/h计算，草酸与氢氧化钠作为吸收液体，由于酸洗车间为封闭结构，为微负压状态，屋顶有多个废气收集口，废气收集效率99%，碱液吸收+活性炭吸附的去除效率90%以上，故草酸非甲烷总烃排放量为0.07t/a（0.047kg/h），非甲烷总烃排放浓度为2.35mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放浓度限值。

3）配料、涂覆、烘干、烧结废气经“封闭微负压车间+碱液喷淋塔+除雾器+活性炭吸附+25m排气筒（DA003）”处理后排放；按设计单位提供的设计资料，风机风量为55000m³/h计算，非甲烷总烃收集效率99%，碱液吸收+活性炭吸附的去除效率40%，故非甲烷总烃排放量为0.66t/a（0.43kg/h），非甲烷总烃排放浓度为7.82mg/m³，满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1中“表面涂装”排放浓度限值；氯化氢、氯气废气收集效率99%，碱液吸收+活性炭吸附的去除效率90%，故氯气排放量为1.47kg/a；氯化氢排放量为1.56kg/a。经计算，氯气排放浓度为0.018mg/m³，排放速率为0.0098kg/h；氯化氢排放浓度为0.018mg/m³，排放速率为0.001kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放浓度限值。

（4）非正常情况

非正常情况主要是停电或设备开停车、检修时，环保装置发生故障，造成废气未处理直接排放，以最不利情况下废气处理系统净化效率为零考虑，源强最大的时段废气排放0.5h对周围环境的影响。
表4-4  项目非正常工况废气排放信息一览表
污染源
非正常排放原因
污染物
非正常排放浓度（mg/m3）
非正常排放速率（kg/h）
单次持续时间/min
年发生频次/次

应对措施

切割喷砂
布袋破损
颗粒物
25.88
0.31
30
1
定期更换新布袋
酸洗
吸收液饱和或活性炭饱和
非甲烷总烃
23.7
0.474
30
1
及时更新吸收液或活性炭
涂覆、烘干、氧化烧结
吸收液饱和或活性炭饱和
氯气
0.13
0.0099
30
1
及时更新吸收液或活性炭
氯化氢
0.15
0.011
30
1
非甲烷总烃
9.82
0.74
30
1
严格控制生产，装置开车时先运行废气处理系统，停车时后停废气处理装置，避免开停车时出现工艺废气事故排放；加强废气处理设施的运营维护，定期检查，当出现非正常排放时，建设单位应采取紧急处理措施，暂时停止生产，及时维修，直到生产设施或环保设施正常运转，坚决杜绝非正常排放。

（5）废气处理设施可行性分析

1）颗粒物处理设施可行性分析

本项目焊接粉尘采用移动式布袋除尘器处理后无组织排放于车间内；切割、喷砂粉尘经“集气罩+脉冲布袋除尘器+25m排气筒（DA001）”处理后排放。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 通用设备、专用设备、仪器仪表及其它制造业》（DB61/T 1356-2020）中表A.3“下料、焊接、预处理（打磨、喷砂）工序（颗粒物）”处理推荐可行技术为“袋式除尘”，本项目采用脉冲式布袋除尘器，属于推荐可行技术，废气处理设施具备可行性。

2）酸洗处理设施可行性分析
本项目酸洗废气经“封闭微负压车间+碱液喷淋塔+除雾器+活性炭吸附+25m排气筒（DA002）”处理后排放。

参考《排污许可证申请与核发技术规范 通用设备、专用设备、仪器仪表及其它制造业》（DB61/T 1356-2020）中表A.3“预处理（酸洗）工序（氯化氢）”处理推荐可行技术为“碱液吸收”，本项目采用碱液喷淋塔和活性炭吸附，属于推荐可行技术，废气处理设施具备可行性。

项目草酸废气采用中和法，通过碱液喷淋塔进行吸收以达到净化的目的。化学反应方程式如下：

C2H2O4+NaOH=Na2C2O4+2H2O
3）非甲烷总烃、氯气及氯化氢处理设施可行性分析
本项目配料、涂覆、烘干、烧结废气经“封闭微负压车间+碱液喷淋塔+除雾器+活性炭吸附+25m排气筒（DA002）”处理后排放。

参考《排污许可证申请与核发技术规范 通用设备、专用设备、仪器仪表及其它制造业》（DB61/T 1356-2020）中表A.3“涂装工序（挥发性有机物）”废气处理推荐可行技术为“活性炭吸附”，本项目采用活性炭吸附，属于推荐可行技术，废气处理设施具备可行性。

参考《排污许可证申请与核发技术规范 通用设备、专用设备、仪器仪表及其它制造业》（DB61/T 1356-2020）中表A.3“预处理（酸洗）工序（氯化氢）”处理推荐可行技术为“碱液吸收”，本项目采用碱液喷淋塔，属于推荐可行技术，废气处理设施具备可行性。

项目氯气及氯化氢采用中和法，通过碱液喷淋塔进行吸收以达到净化的目的。化学反应方程式如下：

2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O

NaOH+HCl=NaCl+H2O

4）碱液喷淋塔废气处理原理如下：
碱液喷淋塔采用氢氧化钠水溶液作为吸收液来净化废气。喷淋塔为逆流式填料塔，采用复合湿法喷淋吸收工艺，分为斜孔板、填料层（PP鲍尔环）、除雾层（旋流板），草酸废气、氯气及氯化氢废气从塔底沿塔向塔顶输送，氢氧化钠水溶液自塔顶向下喷淋，氯气及氯化氢废气与塔内填料层（PP鲍尔环）逆流接触，由于填料层阻滞，氯气及氯化氢与氢氧化钠水溶液发生化学反应生成钠盐水溶液，从而达到吸收氯气及氯化氢废气的目的，吸收处理后的废气通过旋流板除雾后经25m排气筒排放。

本项目采用碱液喷淋塔对产生的草酸、氯气及氯化氢废气进行吸收，具有处理成本低，处理效率高、工艺成熟稳定等优点，生成物氯化钠、次氯酸钠，易溶于水，不会产生沉淀，减少了维护成本；碱液喷淋塔中碱液定期更换，通过人工桶装送入污水处理站处理。
（6）环境影响分析

综上，项目在采取大气污染治理措施后，污染物排放浓度可满足相应排放标准要求，废气处理设施合理可行，运营期废气排放对周围大气环境的影响较小。

（7）污染源监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 通用设备、专用设备、仪器仪表及其它制造业》（DB61/T 1356-2020）中相关要求，本项目大气污染源监测计划详见下表。
表4-5  大气污染源监测计划一览表
监测类别

监测点位

监测因子

监测频次

执行标准

废气

上风向1个点，

下风向3个点

颗粒物、氯气、氯化氢
1次/年

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值
非甲烷总烃

1次/年

《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表3监控点浓度限值

厂区内

非甲烷总烃

1次/半年

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1中特别排放限值
排气筒DA001

颗粒物
1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准
排气筒DA002

非甲烷总烃
1次/年

排气筒DA003

非甲烷总烃
1次/年
《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1中“表面涂装”排放浓度限值
氯气、氯化氢

1次/年

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准
2.废水

（1）废水污染物排放源强

根据前文水平衡图分析，本项目酸洗用水定期更换后作为危险废物收集后交由有资质单位处置，废酸槽液产量为18t/a。生产废水产生总量为0.154t/d，经管道排入原水池，通过水泵送入污水处理站，处理能力2m3/d，采取“序批式反应器+板框压滤+深度净化过滤”处理后，尾水回用于生产，不外排；生活污水产生量约为1.76m³/d，经园区化粪池预处理后，通过市政污水管网排入宝鸡市陈仓金信安水务有限公司（虢镇污水处理厂）处理后达标排放。根据企业提供污水处理站设计方案，本项目生产废水及生活污水污染物产生情况见下表。

1）污染物产生情况

表4-6  生产废水污染物产生情况一览表

来源

污染物

pH
SS

氨氮

COD

生产废水

46.2m3/a
产生浓度（mg/L）
≤5
300
50
300
处理前产生量（t/a）
/
0.014
0.0023
0.014
处理措施
序批式反应器+板框压滤+深度净化过滤

出水浓度（mg/L）
6~9
20
45
240
处理后产生量（t/a）
/
0.0009
0.0023
0.011
表4-7  生活污水产排情况一览表

污水

污染物

产生情况

处理措施

排放情况

产生浓度
产生量
排放浓度
排放量
生活污水

528m3/a
COD
350mg/L
0.18t/a
食堂废水经油水分离器处理后同生活污水一起经化粪池处理后排入市政管网

300mg/L
0.16t/a
BOD5
180mg/L
0.1t/a
150mg/L
0.08t/a
SS
200mg/L
0.11t/a
140mg/L
0.07t/a
氨氮
35mg/L
0.02t/a
35mg/L
0.18t/a
总磷
8mg/L
0.004t/a
8mg/L
0.004t/a
总氮
70mg/L
0.04t/a
70mg/L
0.04t/a
动植物油
30mg/L
0.016t/a
10mg/L
0.01t/a
（2）达标排放情况

本项目生活污水经园区化粪池处理后污染物的排放浓度：氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，其余因子满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。
（3）生产废水处理工艺可行性分析
本项目生产废水经管道排入原水池（2.5m×2m×1.8m，地下钢筋混凝土结构），通过水泵送入序批式反应器处理后，进入中间水池（2.0×1.5m×1.8m，地下钢筋混凝土结构），通过水泵将中间水池的水泵入活性炭过滤器和离子交互树脂过滤器内，出水暂存于回用池（2.5m×2m×1.8m，地下钢筋混凝土结构），回用于生产。
1）废水收集措施可行性分析
本项目生产废水设置污水管道进行输送，污水处理站根据要求进行重点防渗处理，原水池、中间水池、回用水池设置于车间内南侧，污水管道设计时做好坡度设计，确保生产废水通过管道可自流进入调节水池。项目废水收集措施为常见、有效的收集方式，具备可行性。
2）废水处理工艺及水质回用可行性分析
本项目生产废水处理工艺为“序批式反应器+板框压滤+深度净化过滤”。废水工艺简述如下，处理工艺见图4-1。

酸洗工艺的冲洗水经管道输送进入原水池，通过水泵将废水打入序批式反应器，同时开启搅拌机，投加碱/石灰乳，调节PH为8左右，反应1小时后，生成不溶于水的草酸钙沉淀，依次加入PAC和PAM，反应15分钟后停止搅拌，使废水中固体、胶体、金属离子等污染物凝聚成较大的絮凝体，通过气动隔膜泵打入板框压滤机进行压滤，产生的泥饼作为危险废物找有危废处置资质的单位处置，清液流入中间水池，通过水泵一次打入炭滤器和软化器，将污水中的残留杂质和钙镁金属离子去除，出水进入回用池再输送至用水点，此过程会产生废活性炭和废离子交换树脂，作为危险废物交有危废处置资质的单位处置。
活性炭过滤和离子交换树脂可进一步去除残留物、盐分和金属离子。确保系统出水稳定达标，因此，废水处理工艺可行。根据项目污水处理设计方案，项目出水水质为pH6~9，SS为10mg/L，可以满足本项目各用水点污水处理回用水质要求。

本项目自建污水处理站处理工艺如下：


[image: image10.emf]原水池

序批式反应器

板框压滤机

中间水池

活性炭过滤

软化器

回用池

用水点

泥饼

PAC/PAM

碱石灰

废活性炭

废离子交换

树脂


图4-1  水处理工艺流程图
3）废水处理规模及不外排可行性分析

本项目生产废水产生总量为0.154t/d，污水处理站设计处理规模2m³/d，可完全收集并处理每日生产过程中产生的废水。

根据水平衡分析，本项目生产废水产生量约为0.154t/d，项目酸洗车间用水量为0.336m³/d，处理后尾水回用量为0.154m³/d，因此，项目污水处理站处理后的尾水可在酸洗车间所消耗，可确保项目生产废水全部回用，不外排。
（4）生活污水排放可行性分析

本项目餐厅废水经油水分离器处理后同生活污水一起经化粪池处理后进入市政污水管网，最终进入宝鸡市陈仓金信安水务有限公司虢镇污水处理厂处理。进入市政污水管网的生活废水中各污染物浓度分别为COD：300mg/L，BOD5:150mg/L，SS：140mg/L，氨氮：35mg/L，总磷：8mg/L，总氮：70mg/L，动植物油：10mg/L，可以满足达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准排放后，经市政污水管网排入宝鸡市陈仓金信安水务有限公司虢镇污水处理厂，污水不会对周围环境产生明显影响。
（5）污染物排放情况及达标分析

表4-8  污染物排放情况一览表

排污环节
类别
废水排放量t/a
污染物种类
污染物排放量t/a
污染物排放浓度mg/L
排放标准
排放

方式
排放

去向

排放

规律

员工办公

生活污水

96

pH值

/

6~9无量纲

6~9

间接

排放

通过市政管网进入宝鸡陈仓区污水处理厂
间断

排放

流量

稳定

COD
0.0245
255
500
BODs
0.0098
102
300
SS
0.0144
150
400
氨氮
0.0026
27.3
45
总氮
0.0036
37.1
70
总磷
0.0003
2.86
8

通过表4-11给出的污染物去除率，计算得生活污水排放浓度。本项目生活污水经厂区内共用化粪池处理后，pH值、COD、BODs、SS浓度满足《污水综合排放标准》（GB8976-1996）三级标准要求，氨氮、总磷、总氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B级标准要求。

（6）排放口基本情况

表4-9  排放口基本情况一览表

编号
名称
类型
地理坐标
经度
纬度
DW001
生活污水排放口
生活污水
107°24'29.97"
34°21'1.48
（7）监测要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范通用设备、专用设备、仪器仪表及其他制造业》（DB61/T1356-2020）中生活污水监测要求，生活污水单独排放和间接排放不进行自行监测。

（8）依托集中式污水处理厂可行性分析

A.处理能力

宝鸡陈仓区污水处理厂设计处理能力为10x104m/d，目前尚有剩余负荷，本项目废水排放量为1.76m3/d，处理能力完全满足本项目排放量。项目位于陈仓区污水处理厂收水管网覆盖范围之内。

B.处理工艺

宝鸡陈仓区污水处理厂采用粗细格栅+旋流沉砂池+/0工艺+高效沉淀池+反硝化滤池+臭氧接触池+砂滤池+液氯消毒处理工艺，该工艺主要处理对象为生活污水，本项目排水为生活污水，满足处理工艺 要求。

C.设计进出水质

宝鸡陈仓区污水处理厂进水水质要求为COD≤600mgL、SS≤35mg/L、BOD5≤245mg/L，本项目生活污水水质完全符合要求。宝鸡陈仓区污水处理厂出水达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB/61 224-2018）中的A级标准后排入渭河。

根据以上分析，本项目生活污水依托宝鸡陈仓区污水处理厂处理可行。

3、噪声

（1）噪声源

本项目营运期噪声主要来自各设备运行噪声，噪声源强见下表。
表4-10  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
序号

建筑物名称

声源

名称

声压级/距声源/距离dB(A)

声源控制措施

空间相对位置

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)
运行时段/h

建筑物插入损失dB(A)

建筑物外噪声

X

Y

Z

声压级dB(A)
建筑物外距离/m

1

生产车间
激光切割机

80/1
选用低噪声设备；基础减振；厂房隔声
27.8

82

1

4.1

68

昼

15

53

1

2

激光切割机

80/1

27.8

78.5

1

4.1

68

昼

15

53

1

3

喷砂机

80/1

选用低噪声设备；基础减振；厂房隔声

27.8

86.5

1

4.1

68

昼
15
53
1

4

氩弧焊机

75/1

选用低噪声设备；基础减振；厂房隔声

1.2

61.0

1

2.0

69

昼

15

54

1

5

氩弧焊机

75/1

1.2

63.0

1

2.0

69

昼
15

54

1

6

氩弧焊机

75/1

1.2

66.0

1

2.0

69
昼
15

54

1

7

氩弧焊机

75/1
3.2

61.0

1

4.0

63

昼
15

48

1

8

氩弧焊机

75/1
3.2

63.0
1
4.0

63

昼
15

48

1

9

氩弧焊机

75/1
3.2

66.0
1
4.0

63

昼

15

48

1

10
污水处理站
污水站水泵

80/1

选用低噪声设备；基础减振；厂房隔声

12.4

102

1

2.0

74

昼
15

59

1

11
污水站水泵
80/1
12.4

100

1

4.0

68

昼

15

53

1

12
污水站水泵
80/1
16.4

102

1

2.0

66

昼

15

59

1

13
污水站水泵
80/1
16.4

100

1

4.0

68

昼

15

53

1

备注
空间相对位置坐标原点为西厂界与南厂界围墙的交点

表4-11  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
序号

声源

名称

相对空间位置

声源强

声压级（dB（A））/距声源距离
声源控制措施
运行

时段
X

Y

Z

1

风机（DA001）
31.8

96.0
1

90/1

基础减振、加装消声器、出口软连接、设置隔音房等降噪措施
昼间
2

风机（DA002）
31.8

104.0
1

90/1

昼间
3

风机（DA003）
31.8

56.0
1

90/1

昼间
备注

空间相对位置坐标原点为西厂界与南厂界围墙的交点
注：参考《环境保护使用数据手册》中产生设备噪声统计表，查阅源强核算指南和相关产品说明，确定项目噪声源强、污染防治措施和降噪效果。

（2）厂界达标情况

1）预测模式
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，采用如下模式：

①室内声源

对室内噪声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：

[image: image11.png]L,=L,—-(TL+6)




式中：Lp1-靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2-靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL-隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，本项目隔声量为15dB。

也可按照下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

[image: image12.png]o 4 pc
L, =L, +10l +—|+10lg——
P W gl:4nrz R g400 Lo




式中：Q-指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当入在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R-房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数，本项目平均吸声系数为0.2；

R-声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级的计算：

[image: image13.png]L
pli(T):IOIg(iIOO’lL' J
Jj=1




式中：LP1i（T）-靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

LP1j-室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N-室内声源总数；

在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

[image: image14.png]L, (T)=L,(T)-(TL, +6)




式中：LP2i（T）-靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi-围护结构i倍频带的隔声量，dB；

将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，见下式：

[image: image15.png]L
‘W =L
(1) +101g
S




然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

②室外声源
计算某个声源在预测点的声压级：

[image: image16.png]Lp(r)=Lp(r,) +DC~(A 4y +A i +Ag + Ay, +4

isc)




式中：Lp（r）-预测点处声压级，dB；

Lp（r0）-参考位置r0处的声压级，dB；

DC-指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv-几何发散引起的衰减，dB；

Aatm-大气吸收引起的衰减，dB；

Agr-地面效应引起的衰减，dB；

Abar-障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc-其他多方面效应引起的衰减，dB。

点声源的几何发散衰减Adiv表征如下：

[image: image17.png]Lp(r) = Lp(ro)—ZOIg(r /ro)




式中：Lp（r）-预测点处的声压级，dB；

Lp（r0）-参考位置r0处的声压级，dB；

r0-参考位置距声源的距离，m；

r-预测点距声源的距离，m；

若已知点声源的倍频带声功率级或A计权声功率级（LAw），且声源位于刚性地面上（半自由声场），则：

[image: image18.png]Ly (r) =Lyw-20lgr-8: Ly (r) =Lay-20lgr-8




式中：Lp（r）-预测点处的声压级，dB；

Lw-自由声源产生的倍频带声功率级，dB；

LA（r）-自由声源产生的倍频带声功率级，dB（A）；

LAw-点声源A计权声功率级，dB；

r-预测点距声源的距离，m；

③总声压级

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源在T时间内对预测点产生的贡献值Leq（T）为：

[image: image19.png]L (T —101@{ [Zt 10°'LA+Zl 10°'L~H




式中：Leq-建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T-用于计算等效声级的时间，s；

N-室外声源个数；

ti-在T时间内i声源工作时间，s；

M—等效室外声源个数；

tj-在T时间内j声源工作时间，s。

2）噪声源预测结果

在综合考虑距离衰减，以及空气、地面、建筑物、墙体等各种因素衰减的情况下，各噪声源在预测点处产生的叠加贡献值‘’本项目厂界预测结果见下表：
表4-12  本项目噪声预测结果

设备

叠加治理后源强

项目

厂界

李家本草皮肤病医院

东

南

西

北

激光切割机

56

距离

15

110

10

62

90

贡献值

32
15
36
20
17

喷砂机
53

距离
15

114

10

58

98

贡献值
29
12
33
18
13

氩弧焊机
59

距离
45

71

15

47

66

贡献值
26
22
35
26
23

污水站水泵
62

距离
14

103

30

16

106

贡献值
39
22
32
38
21

风机
69

距离
10

95

38

24

68

贡献值
49
29
37
41
32

本项目贡献值

49

30

42

43

33

背景值

/
/
/
/
51
本项目预测值

/
/
/
/
51
标准值

65

65

65

65

65
是否达标

达标

达标

达标
达标
达标
本项目夜间不生产。由预测结果可知，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，李家本草皮肤病医院噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，项目生产过程中噪声对周围环境影响较小。
（3）降噪措施

1）对激光切割机、喷砂机、污水站水泵和废气处理设施风机等选用低噪声设备，做好基础减振；
2）风机设置隔音房，安装时做好基础减振、加装减振弹簧和橡皮垫，出口软连接，同时安装消声器等降噪措施；
3）靠近李家本草皮肤病医院侧加强植树绿化，增加对噪声的衰减。

4）定期加强设备及噪声防治措施的维护保养，防止设备故障形成的非正常生产噪声以及噪声防治措施失效造成噪声超标。

5）加强日常管理，提高环保意识尽可能地降低各种噪声对环境的影响。

以上噪声治理措施容易实施，技术成熟可靠，投资费用较少，在经济上是可行的。
（4）噪声监测计划

参照《排污许可证申请与核发技术规范通用设备、专用设备、仪器仪表及其他制造业》(DB/T1356-2020)、《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)，具体内容列表4-13如下：
表4-13  噪声监测计划表
监测点位

监测因子（dB（A））

监测频次

东、南、西、北厂界外1m
昼间等效A声级、夜间等效A声级

1次/季度

李家本草皮肤病医院楼体北侧楼体门前1m

昼间等效A声级、夜间等效A声级

4、固体废物

本项目运营期固体废物为一般工业固体废物、危险废物及生活垃圾。

（1）生活垃圾

本项目劳动定员20人，每人产生的生活垃圾按1.0kg/d计，则产生的生活垃圾为6t/a。生活垃圾统一分类收集，由环卫部门进行清运处理。

（2）一般工业固体废物

1）边角料：本项目切割、喷砂加工过程中会产生边角料。根据企业提供损耗系数（约2.4%），边角料产生量约为0.84t/a，收集外售综合利用。

2）收集粉尘：根据源强核算，本项目收集粉尘产生量约为0.075t/a，收集外售综合利用。

（3）危险废物
根据《国家危险废物名录》（2021年）判别，本项目生产过程中危险废物产生情况如下：
1）废活性炭：本项目废气采用活性炭（碘吸附值不应低于800mg/g）吸附有机废气，本项目活性炭共吸附有机废气1.365t/a，活性炭的饱和吸附量约为0.2g/g，因此本项目需使用活性炭约6.8t/a，活性炭约一季度更换一次，单次更换量约1.7t，产生废活性炭约8.16t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年），属于“HW49非指定行业900-039-49VOCs治理过程产生的废活性炭”；水处理站活性炭过滤，根据设计资料，每个季度更换一次，每次更换约0.3t的活性炭，产生废活性炭约1.2t/a，属于“HW49 非指定行业900-039-49化学原料除杂净化过程产生的废活性炭”；水处理软化器离子交换树脂，每年更换一次，产生量约0.12t/a，属于“HW13 非特定行业900-015-13表面处理工业废水处理过程中产生的废弃离子交换树脂”，收集暂存危险废物贮存库后委托有资质单位处置。
2）废酸槽液：由给排水章节可知，项目废酸槽液产生量为18t/a，属于“HW34废酸中非特定行业900-349-34生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强酸性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂以及其他强酸性废酸液和酸渣”，收集暂存危险废物贮存库，年清运5次，委托有资质单位处置。
3）包装废物：本项目原辅料氯铱酸、氯铂酸、三氯化钌、五氯化钽、草酸、正丁醇、氢氧化钠等为化学用品在使用过程中会产生包装废物，根据企业提供资料，包装废物产生量约0.01t/a，属于HW49中“900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介”，统一收集暂存危险废物贮存库后委托有资质单位处置。
4）污泥：根据污水处理系统设计方案及本项目污水处理量推算，污泥产生量约为33.8t/a（含水率60%），属于“HW17表面处理废物中金属表面处理及热处理加工336-064-17金属和塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥”，收集后暂存于危险废物贮存库，交由有资质的单位进行处置。

5）废润滑油：本项目设备维护采用润滑油，使用过程中会产生废润滑油，根据企业提供资料，废润滑油产生量约为0.0008t/a，属于“HW08废矿物油中非指定行业900-217-08使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”，统一收集暂存危险废物贮存库后委托有资质单位处置。

6）废油桶：本项目废油桶主要为装存润滑油使用完后产生的废油桶，根据企业提供资料，废油桶产生量约1只/a（重约5kg），则废油桶产生量约0.005t/a，属于HW08中“900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，统一收集暂存危险废物贮存库后委托有资质单位处置。

7）含油抹布手套：根据企业提供的信息，本项目含油抹布手套产生量约为0.001t/a，属于HW49中“900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，统一收集暂存危险废物贮存库后委托有资质单位处置。

固体废物产生情况见下表：
表4-14  固体废物产生情况
产生环节
名称
属性
编码
主要有毒有害物质名称
物理形状
环境危险特性
产生量
核算方法
切割

边角料

一般固

体废物

/

/

固态

/

0.84t/a

经验系数，2.4%
废气

处理

收尘粉

尘

一般固

体废物

/

/

固态

/

0.057/a

除尘器物料衡算

废活性

炭

危险

废物

900-039-49

非甲烷总烃

固态

毒性

8.16t/a

活性炭用量和吸

附的非甲烷总烃量

酸洗

废酸

危险废

物
900-349-34
草酸

液态

毒性

18t/a
物流衡算
废水

处理

污泥
危险

废物

336-064-17

草酸

固态

/

33.8t/a

草酸钙产生量为

14ta，板框压滤机

压滤后污泥含水

率为60%计算

废活性炭

危险

废物

900-039-49

草酸

固态

/

1.2t/a

根据过滤器装机量

废离子交换树脂
危险

废物
900-015-13
各类离子
固态

/

0.12t/a
根据过滤器装机量
生产

废包装

物

危险废

物

900-041-49

氢氧化钠、

金属化合物

等、草酸

固态

毒性

0.01t/a

根据企业提供数据
设备

维护

废含油

抹布、手

套

危险

废物

900-041-49

矿物油

固态

毒性

0.001t/a

每年维护一次，每次约lkg
设备 

维护

废润滑

油

危险

废物

900-217-08
矿物油

液态

毒性

0.0008t/a

损耗量按照 20%计算
废油桶

危险

废物
900-249-08
矿物油

固态

毒性

0.005t/a
废油桶产生量约1只/a

员工 

办公

生活垃

圾

生活

垃圾

/

/

固态

/

2.2t/a

1.0kg/人·天
注：产污染系数来自排放源统计调查产排污核算方法和系数手册中《机械行业系数手册》固体废物产污染系数。项目酸洗槽、水洗槽、沉渣及过滤器反冲洗废渣全部进入板框压滤机处理。

（4）固体废物处理处置情况

表4-15  固体废物处理处置情况
名称
贮存方式
利用处置方式和去向
利用或处置量
边角料
袋装存储于一般固废暂存处
外售钛材生产企业综合利用

0.84t/a
收尘粉尘

袋装存储于一般固废暂存处
外售钛材生产企业综合利用

0.057/a
废活性炭

桶装存储于危废贮存库
委托有危险废物处理资质单位处理

8.16t/a
废酸

桶装存储于危废贮存库
18.0t/a
污泥
桶装存储于危废贮存库
33.8t/a
废活性炭、废离子交换树脂
桶装存储于危废贮存库
1.32t/a
废包装物

桶装存储于危废贮存库
0.01t/a
废含油抹布、

手套

桶装存储于危废贮存库
0.001t/a
废润滑油

桶装存储于危废贮存库
0.0008t/a
废油桶
存储于危废贮存库
0.005t/a
生活垃圾

桶装存储于危废贮存库
由环卫部门清运至生活垃圾填埋场卫生填埋

6ta
（5）环境管理要求

A.一般固废

本项目新建一般固废贮存库1座，一般工业固废应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定，采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。各类废物可分类收集、定点堆放在厂区内专设区域，同时定期外运处理作为物资回收再利用。

B.危险废物

本项目新建危险废物贮存库1座，位于车间内北侧区域，占地面积15m2，按照要求进行规范建设，在危险废物收集、贮存及运输过程，需执行《危险废物收集、贮存、运输过程的技术规范》（HJ2025-2012）及危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)3中的相关规定执行。本项目将产生的危险废物暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处理。《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定：对于危险废物，企业应按照国家有关规定进行申报登记，执行联单制度；对危险废物的容器和包装物以及收集、储存、运输、处置危险废物的设施、场所必须设置危险废物识别标志。另据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)，危险废物要有专门的容器进行分类贮存，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换：危险废物贮存设施都必须按 GB15562.2的规定设置警示标志：管理及运输人员必须采取必要的安全防护措施。

A.本项目危废存放间地面与裙角要用坚固、防渗的材料建筑，并必须与危险废物相容：内部有安全照明设施和观察窗口：内部场地要有耐腐蚀的硬化地面且表面无裂隙：不相容的危险废物必须分开存放并设有隔离间隔离：地面应进行防渗（推荐方法：混凝土地面用环氧树脂处理或铺设一层2mm高密度聚乙烯后再铺设厚瓷砖或防渗层至少1m厚黏土层，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，或至少2mm厚其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s）；不相容的危险废物必须分开存放并设有隔离间隔离，设备维护产生的废机油均采用专用容器进行收集，放置危废贮存库，设立危险废物标识。

B.在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存。

C.装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。

D.盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。

E.装载危险废物的容器必须完好无损，材质要满足相应的强度要求，容器材质与衬里要与危险废物相容（不相互反应）。

F.安排专人对危险废物暂存库进行定期检查，制定危险废物事故应急预案并配备相应的应急物资，按要求切实做到防渗漏、防雨淋、防流失的“三防”措施。切实落实防渗措施，做好地面硬化，防治危险废物对地下水的影响。除此之外，建设单位还应建立台账，明确标识，委托有资质单位按规范处置。

G.危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志：管理及运输人员必须采取必要的安全防护措施。定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查发现破损，应及时采取措施清理更换。

在严格执行上述措施后，项目产生的固体废物都得到合理处置，不会对外环境产生明显影响。

5、地下水及土壤环境影响分析

项目建设在已建成空厂房，占地范围内已采用混凝土全部硬化，占地范围外除绿化基本全部硬化。

（1）污染物类型及污染途径

本项目土壤、地下水污染源主要为酸洗车间、配料涂覆车间、危化库、危废贮存库、污水处理站，项目生产废水主要为酸洗槽产生的废水，生产废水经本项目污水处理站处理后回用。主要污染物为废酸、废机油、废活性炭均保存在密闭容器内，且地面已进行硬化处理正常情况下，废机油不会发生泄漏，不会对土壤、地下水环境造成影响。非正常情况下，上述污染源发生泄漏，污染土壤、地下水环境。项目对土壤、地下水影响途径为垂直入渗。

（2）防控措施

为加强环境保护，减少对土壤、地下水环境影响，本次提出以下防控措施：
①酸洗槽、水洗槽、配料间、涂制间、危化库、危废贮存库贮存区设围堰，保证泄漏物截留；

②采取分区防渗，对危废贮存库、酸洗车间、水处理站、配料涂覆车间、烧结氧化炉间进行重点防渗地面采用混凝土硬化，防渗层采用2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他人工材料进行防渗，渗透系数≤10-10cm/s。其他区域采取一般防渗，地面采用混凝土硬化，渗透系数小于10-7cm/s；或其他防渗性能等效的材料。
③项目营运期需加强危废贮存库、危化库检查巡视，检查包装容器、地面完成性，发现地面破损或收集容器破损及时修复更换；
④项目营运期严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单和《危险废物转移管理办法》中的规定，设管理制度，责任落实到具体负责人，并设台账进行管理和登记，做好转移联单，缩短危险废物在厂内的存放时间：
⑤加强设备维护保养，严防火灾发生，定期对厂区线路进行检查，及时处理破损线路。

污染防渗区
防渗性能要求
区域
重点防渗区
采用高密度聚乙烯+混凝土进行防渗，防渗性能应相当于渗透系数小于等于1×10-7cm/s和等效粘土防渗层厚度大于等于6.0m

危废贮存库、酸洗车间、水处理站、配料、涂覆、烘干、烧结氧化炉车间、实验室，DA002和DA003废气治理措施处
表4-16  项目分区防渗方案一览表
6、环境风险分析

（1）风险事故源项分析

通过对项目工艺流程的分析，项目所用原辅料中，存在风险物质为正丁醇、钛酸四丁酯、润滑油、草酸、废润滑油、废草酸
计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn
式中：q1，q2，qn-－每种危险物质的最大存在总量，t。

Q1，Q2，Qn-－每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1，该项目风险潜势为Ⅰ；

当Q≥1，将Q值划分为：（1）1≤Q＜1010≤Q＜10；（2）0；（3）Q≥100。

根据全厂涉及的原辅材料并结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应物质的临界量，全厂涉及的危险物质存储量与临界量比值Q计算结果见表4-17。
表4-17  项目风险物质及风险源调查

物质名称

形态
项目最大存量（t）

临界量（t）

qn/Qn
正丁醇
液态
0.04
10
0.004
钛酸四丁酯
液态
0.006
5000
0.0000012
润滑油
液态
0.002
2500
0.0000008
草酸
固态
0.3
10
0.03
废酸
液态
1.0
10
0.1
废润滑油
液态
0.002
2500
0.0000008
Q
/

/
0.134
通过表4-17，全厂的风险物质储存量与HJ/T169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》中规定的临界量进行计算得出，项目所用天然气及装置均未超过HJ/T169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》中规定的临界量。本项目涉及的危险物质存储量与临界量比值Q＜1。因此，确定本项目环境风险潜势为I。

（2）风险等级判定
根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，拟建项目环境风险评价工作等级判定见表4-18。
表4-18  拟建项目环境风险评价等级划分一览表

环境风险潜势

IV、IV+
Ⅲ
II
I
评价工作等级
一

二

三

简单分析

本项目

危险物质总量与其临界量的比值Q＜1，项目环境风险潜势为I，因此本项目环境风险评价等级为简单分析。

由上表可知，由于本项目环境风险潜势为I，因此，只进行简单分析。

（3）环境敏感目标概况

本项目位于陕西省宝鸡市陈仓区科技工业园西虢大道25号，项目周边的环境敏感点详见表3-5，距离本项目最近的环境敏感目标为距南厂界4m处的李家本草皮肤病医院。

因此，确定本项目不设风险评价范围，仅需进行简单分析，在描述风险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

（4）环境风险分析

本项目运营期生产系统危险性主要来自易燃物燃烧或爆炸：由于正丁醇、异丙醇、草酸、机油、废机油等的环境风险主要为泄漏后未得到及时处理，在遇到明火后发生火灾事故，进而产生一定范围的环境质量恶化或人员伤害。 

（5）风险管理防范措施
本项目位于现有生产车间内，现有生产车间已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《建筑设计防火规范》进行平面布置，车间的布置符合相应的消防、防火防爆要求，并已配备足量的泡沫、干粉等灭火器。地面已设置PVC地板革进行地面防渗，液体类物质放置于托盘上，一旦发生泄漏及时发现，可及时采取措施。

辅料仓库位于项目车间西侧，所在位置阴凉、通风，远离火种、热源，内部设有安全防护系统，包括消防系统、应急器材等，一旦发生泄漏及时发现，可及时采取措施。

为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全管理，制定完备、有效的防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。

①建设单位应加强设备管理维护，定期对线路进行检查，及时处理破损线路；

②危废贮存库、酸洗车间、水处理站、配料涂覆车间、烧结氧化炉间地面进行防渗处理，并设专人管理，定期进行巡查，检查包装容器完整性，根据需求及时更换破损容器，设置消防器材；

③危废间严禁烟火，远离火花、明火、热源，严防火灾发生；

④危废贮存库、酸洗车间、水处理站、配料涂覆车间、烧结氧化炉间地面进行防腐、防渗处理并设置围堰，在项目运行过程中需做好危废储存管理，定期检查危废包装桶、地面完好情况，废机油的盛装桶应放置在托盘内，防止废机油泄漏；

⑤编制突发环境事件应急预案，并按要求定期进行演练。

综上，建设项目采取以上环境风险防范措施可以有效控制环境风险事故和减少对环境造成的影响，本项目环境风险可防控。

（6）环境风险分析结论

在采取上述环境风险防范措施后，本项目的环境风险影响将会大大降低，环境风险水平可接受。
7、环保投资估算

本项目总投资1000万元，环保投资约71.2万元，占总投资的7.12%。环保投资估算明细见表4-19。
表4-19  环保投资估算
类别

污染防治措施

数量

费用

（万元）

废气

切割、喷砂粉尘
集气罩（2个）/集气管道+脉冲布袋除尘器+15m排气筒（DA001）
1套
18
酸洗
封闭微负压车间+碱液喷淋塔+除雾器+活性炭吸附+25m排气筒（DA002）
1套
15
配料、涂覆、烘干、烧结废气
封闭微负压车间+碱液喷淋塔+除雾器+活性炭吸附+25m排气筒（DA003）
1套
15
废水

生产废水
序批式反应器+板框压滤+深度净化过滤，处理能力2m3/d
1套
15
生活污水
依托园区化粪池
/
/
噪声

选用低噪声设备，做好基础减振；风机设置隔音房，安装时做好基础减振、加装减振弹簧和橡皮垫，出口软连接，同时安装消声器等降噪措施；生产过程中关闭车间门窗，门窗采用隔声等
/

6
固废

一般工业固废

一般固废暂存区（10m2）

1处
0.2
危险废物

危险废物贮存库（10m2）、签订危险废物处置协议；严格按照危废暂存的要求建设，防风、防雨、防晒、防流失、防扬散
1间
5
风险

危废贮存库、酸洗车间、水处理站、配料、涂覆、烘干、烧结氧化车间、实验室、DA002和DA003废气治理设施处基础地面重点防腐防渗
/

20
合计
71.2



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	切割、喷砂
	颗粒物
	集气罩（2个）/集气管道+脉冲布袋除尘器+15m排气筒（DA001）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物≤120mg/m3

	
	酸洗
	非甲烷总烃
	封闭微负压车间+碱液喷淋塔+除雾器+活性炭吸附+25m排气筒（DA002）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃≤120mg/m3

	
	配料、涂覆、烘干、烧结废气
	氯化氢、氯气、
	封闭微负压车间+碱液喷淋塔+除雾器+活性炭吸附+25m排气筒（DA003）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中氯化氢≤100mg/m3，氯气≤65mg/m3

	
	
	非甲烷总烃
	
	《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）≤50mg/m3

	
	餐厅
	油烟
	集气罩+油烟净化器
	《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)

	地表水环境
	生产废水
	pH、COD、SS、氨氮
	污水处理站处理工艺“序批式反应器+板框压滤+深度净化过滤”，处理能力2m3/d
	不外排

	
	生活污水
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮
	化粪池+市政污水管网
	（GB/T31962-2015）《污水排入城镇下水道水质标准》B级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准

	
	餐厅污水
	COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油
	油水分离器+化粪池+市政污水管网
	

	声环境
	设备噪声
	噪声
	对切割机、喷砂机及水泵选用低噪声设备，做好基础减振；风机设置隔音房，安装时做好基础减振、加装减振弹簧和橡皮垫，出口软连接，同时安装消声器等降噪措施；生产过程中关闭车间门窗，门窗采用隔声等
	厂界噪声排放满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的3类标准

	固体废物
	边角料、收集粉尘收集外售综合利用；废活性炭、废酸槽液、包装废物、污泥、废润滑油、废油桶、含油抹布手套暂存于危险废物贮存库，定期交有危险废物处理资质的单位安全处置；生活垃圾采用垃圾桶分类收集，及时清运，交由环卫部门清运。

	土壤及地下水污染防治措施
	危险废物根据其危险特性进行分类贮存，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），对各个污染源所在区基础地面进行重点防渗处理，铺设水泥地面，同时，所有危废暂存容器底部配置托盘，防止入库过程中因操作不当产生滴漏。

加强日常环境管理，严格控制危险废物转移过程中产生的跑、冒、滴、

漏现象，同时对危废暂存设施四周设置围堰，防止流出厂外。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	严格执行操作规程，及时排除风险物质泄漏隐患。定期对其暂存容器检查，保证其完好无损。

（2）公司主要领导负责全公司的消防、安全、环保工作，并组织相关人员成立事故处理应急小组，制定事故处理的应急预案，并进行定期演练。

	其他环境

管理要求
	1.环境管理

根据《排污许可证申请与核发技术规范 通用设备、专用设备、仪器仪表及其它制造业》（DB61/T 1356-2020）中相关要求，本项目环境管理内容如下：
（1）严格落实各项废气、废水、噪声处理措施及防治措施，确保达标排放；

（2）加强固体废物管理，固体废物的利用和处理处置应满足相关要求，实现固体废物零排放；

（3）落实各项风险防控措施，储备相应应急物资，定期开展应急演练；

（4）按照自行监测方案开展自行监测；

（5）按照排污许可证中环境管理台账记录要求记录相关内容，记录频次、形式等须满足排污许可证要求；

（6）按照排污许可证中执行报告要求定期上报，上报内容需要符合要求；
（7）按照排污许可证要求定期开展信息公开。
2.排污口规范化

（1）废气排气筒

①各排气筒设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。本项目各排气筒均需监测气量、颗粒物和气态污染物，依据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）及其修改单的要求，其采用位置优先选择在垂直管段，并设置在距离弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径和距离上述部件上游方向不小于3倍直径处。采样口内径应不小于80mm，长度应不大于50mm，不使用时采用盖板、管堵或管帽封闭。采样平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏，采样口距离平台面约为1.2m～1.3m。

②废气净化设施的进出口均设置采样口。

③在排气筒附近地面醒目处设置环境保护图形标志牌。

④生产结束后，酸蚀槽喷洒酸雾抑制剂，槽体加盖。
（2）固定噪声源

在固定噪声源对厂界噪声影响最大处，设置环境保护图形标志牌。

（3）固体废物贮存场所

固废贮存场所要求：①固体废物贮存场所要有防火、防扬散、防流失、防渗漏、防雨措施；②固体废物贮存场所在醒目处设置一个标志牌，具体按照《环境保护图形标志》规定制作。

本项目产生的危险固废（液）要求设置固体废物临时贮存场所，且存放时间不宜过长，应尽快收集并运至相应处置、利用场所，以防造成二次污染。固体废物临时贮存场所应按照“防渗漏、防雨淋、防扬尘”和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求进行分质贮存和处置。

（4）环境保护图形标志

在厂区的废气排放口、噪声排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，环境保护图形符号见下表。
5-1  环境保护图形符号一览表
图形标志

符号简介

[image: image24.jpg]



提示图形符号废气排放口

表示废气向大气环境排放

[image: image25.jpg]D





提示图形符号噪声排放源

表示噪声向外环境排放

[image: image26.jpg]



固体废物提示

[image: image27.png]



危险废物贮存设施



六、结论
	从环境保护角度分析，该项目建设环境影响可行。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气

(t/a)
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.004
	/
	0.004
	/

	
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.73
	/
	0.73
	/

	
	氯气
	/
	/
	/
	0.00147
	/
	0.00147
	/

	
	氯化氢
	/
	/
	/
	0.00156
	/
	0.00156
	/

	废水

(t/a)
	COD
	/
	/
	/
	0.16
	/
	0.16
	/

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0.08
	/
	0.08
	/

	
	SS
	/
	/
	/
	0.07
	/
	0.07
	/

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.18
	/
	0.18
	/

	
	总磷
	/
	/
	/
	0.004
	/
	0.004
	/

	
	总氮
	/
	/
	/
	0.04
	/
	0.04
	/

	
	动植物油
	/
	/
	/
	0.01
	/
	0.01
	/

	一般工业

固体废物（t/a)
	边角料
	/
	/
	/
	0.84
	/
	0.84
	/

	
	收尘粉尘
	/
	/
	/
	0.057
	/
	0.057
	/

	危险废物（t/a)
	废活性炭（废气）
	/
	/
	/
	8.16
	/
	8.16
	/

	
	废酸
	/
	/
	/
	18
	/
	18
	/

	
	污泥
	/
	/
	/
	33.8
	/
	33.8
	/

	
	废活性炭（废水）
	/
	/
	/
	1.2
	/
	1.2
	/

	
	废离子交换树脂
	/
	/
	/
	0.12
	/
	0.12
	/

	
	废包装物
	/
	/
	/
	0.01
	/
	0.01
	/

	
	废含油抹布、手套
	/
	/
	/
	0.001
	/
	0.001
	/

	
	废润滑油
	/
	/
	/
	0.0008
	/
	0.0008
	/

	
	废油桶
	/
	/
	/
	0.005
	/
	0.005
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
�





项目地








PAGE  
—  3  —

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567897.vsd
原水池


序批式反应器


板框压滤机


中间水池


活性炭过滤


软化器


回用池


用水点


泥饼


PAC/PAM


碱石灰


废活性炭


废离子交换树脂



_1234567894.unknown

_1234567891.vsd
切割


喷砂


焊接


酸洗


一次水洗


二次水洗


自然晾干


涂覆


烘干预热


烧结氧化


入库待售


配料


钛板、钛管、钛网、钛棒


焊接烟尘、噪声


废气、废水


废水


废水


非甲烷总烃


非甲烷总烃


非甲烷总烃、氯化氢、氯气


非甲烷总烃


烟尘、噪声


烟尘、噪声



_1234567892.unknown

_1234567890.vsd
新鲜水


酸洗用水


酸洗槽


水洗用水


酸洗喷淋用水


涂覆、烘干、氧化烧结喷淋用水


生活用水


1.14


0.182


0.046


0.09


2.2


1.08


0.06


0.288


0.048


0.03


0.016


0.06


0.03


水洗槽


喷淋塔


喷淋塔


污水处理站


0.154


0.154


3.658


作为危险废物交有资质单位处置


1.14


0.336


0.046


0.09


化粪池


1.76


0.44


宝鸡市陈仓金信安水务有限公司（虢镇污水处理厂）


1.76



