建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：小微企业及社会源危险废物集中收集试点项目 
建设单位（盖章）：  陕西聚青绿环保科技有限公司   

编制日期：               2025年9月              

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	小微企业及社会源危险废物集中收集试点项目

	项目代码
	/

	建设地点
	陕西省宝鸡市陈仓区新大唐金属市场西北100米处

	地理坐标
	（E107度17分54.290秒，N34度22分6.080秒）

	国民经济

行业类别
	N7724

危险废物治理
	建设项目

行业类别
	四十七、生态保护和环境治理业-101 危险废物（不含医疗废物）利用及处置中其他

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

☑扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	35
	环保投资（万元）
	7

	环保投资占比（%）
	20
	施工工期
	1个月（2025.10~2025.11）

	是否开工建设
	☑否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	1200（不新增用地）

	专项评价设置情况
	表1-1  本项目专项评价设置分析
类别
设置原则
本项目情况
设置情况

大气
排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。
本项目排放废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气等。
不设置
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理。
本项目无工业废水产生，不新增生活污水。
不设置
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。
经计算，风险物质储存量超过临界量。
设置
生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。
项目为危废收集贮存项目，项目不设取水口。
不设置


	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1.产业政策符合性分析

依据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于其中“鼓励类”的“四十二、环境保护与资源节约综合利用；7、废弃物回收”，符合国家产业政策要求。本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）的通知中禁止准入类、许可准入类项目。

依据《宝鸡市生态环境局关于同意岐山县亿佳源废旧物资回收有限公司等六家单位为宝鸡市小微企业及社会源危险废物集中收集试点单位的通知》（宝环函〔2025〕338号，具体见附件2），宝鸡市生态环境保护局同意本公司作为宝鸡市小微企业及社会源危险废物集中收集试点单位。
因此，本项目符合国家产业政策要求。

2.“三线一单”符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150号）和《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号），本项目“三线一单”符合情况见表1-3。
表1-2  项目“三线一单符合性分析”
三线一单
项目符合性分析
符合性
生态保护红线
项目位于已建成厂房内，不涉及生态保护红线。
符合
环境质量底线
项目污染物可达标排放，不会对区域环境质量产生明显影响。
符合
资源利用上线
项目主要收集贮存危险废物，使用资源主要为水、电，不涉及新开采资源，且水资源和电能用量较小，不触及资源利用上线。
符合
环境准入负面清单
项目建设符合国家产业政策，资源利用效率、资源配置等均不触及负面清单，且不在《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》范围内。
符合
根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》，环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析应采取“一图一表一说明”的表达方式，本项目“三线一单”生态环境分区管控方案符合性分析如下：

①“一图”

本项目位于宝鸡市生态环境管控单元分布示意图中重点管控单元内，具体见下图：

[image: image1.png]



图1-1  项目在宝鸡市生态环境管控单元分布示意图中的位置

②“一表”
本项目所涉及的生态环境分区管控准入清单如下表所示：


	其他符合性分析
	表1-3  项目与环境管控单元管控要求相符性分析

序号

环境管控单元名称

市（区）

区县

单元要素属性

管控要求分类

管控单元面积（平方米）

管控要求

本项目情况
符合性

1

陕西省宝鸡市陈仓区重点管控单元

9

宝鸡市

陈仓区
大气环境受体敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、生态用水补给区管控分区、高污染燃料禁燃区

空间布局约束

1200
大气环境受体敏感重点管控区：

1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。

2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工等产能。

3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭，实施工业企业退城搬迁改造。

4.新建商住楼必须设置专用烟道，配套安装高效油烟净化设施。城市建成区全面禁止露天烧烤。严查不正常使用油烟净化设施、超标排放油烟问题。
1.本项目为危险废物治理项目，不属于《陕西省“两高”项目重点管理范围（2025年版）》中的行业。

2.本项目不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工等行业。
3.本项目不属于重污染企业。

4.本项目不提供食宿，不涉及油烟排放。
符合

水环境城镇生活污染重点管控区：

1.持续推进城中村、老旧城区、城乡接合部污水截流、收集和城市雨污管道新建、改建。到2025年底，基本实现城市和县城建成区内生活污水全收集。
本项目不新增劳动定员，不新增生活污水。
符合
污染物排放管控

大气环境受体敏感重点管控区：

1.城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。

2.持续因地制宜实施“煤改气”“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。巩固城市建成区、县（区）平原区域散煤动态清理成效。

3.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。

4.不再新建燃煤集中供热站。构建跨区域热电联产电厂、工业余热集中供热体系。2025年10月底前，建成大唐宝鸡二电厂向市区供热管网项目，热电联产集中供热全面替代市区燃煤供热。淘汰管网覆盖范围内的供热燃煤锅炉，原有燃煤、燃气供热锅炉用于调峰备用。

5.市辖区及开发区新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。
1.本项目不提供食宿，不涉及油烟排放。
2.本项目所用能源为电能，属于清洁能源。

3.厂区内运输车辆全部为符合排放标准的车辆。
4.项目为危险废物治理项目，不新建燃煤集中供热站，不涉及供热燃煤锅炉。

5.本项目不属于涉气重点行业企业。
符合

水环境城镇生活污染重点管控区：

1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。全省黄河流域城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）加强城镇生活污水处理，提高对生活污水的处理能力。放限值要求。

2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。

3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。
项目厂区雨污分流，雨水排入市政雨水管网。项目喷淋塔废液收集后作为危废处置。本次扩建不新增劳动定员，不新增生活污水。
符合

资源开发效率要求

生态用水补给区管控分区：

1.加强生态流量日常监管，提高枯水期和关键期生态流量，探索生态流量联合监管机制，维持河道生态系统稳定。
2.水资源配置应首先考虑生态用水，保护修复水生态环境。已成工程通过水源置换、退减被挤占的河道内生态环境用水，规划工程应在保障河道生态环境用水的前提下，进行合理开发。

3.在保护生态环境和水资源可持续利用的前提下，确保河道内生态用水的要求并兼顾河道内生产用水需求，合理确定河道外用水消耗量不超过河流水系的水资源可利用量。严格执行用水总量指标，在用水总量控制的前提下，逐步退还被挤占的河道内生态环境用水。

4.将河湖生态流量保障目标落实纳入水资源调度方案和年度调度计划，以重要水利水电工程和水资源配置工程为重点，实施水资源统一调度，落实水利水电工程生态流量下泄措施。
1.本项目不新增劳动定员，不增加生活用水；项目生产过程仅为危险废物的收集、贮存、转运，不涉及新增用水。
符合
高污染燃料禁燃区：

1.禁止销售、燃用高污染燃料（35蒸吨及以上锅炉、火力发电企业机组除外）。

2.高污染燃料禁燃区执行Ⅲ类（严格）要求，禁止使用煤炭及其制品、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油以及非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。

3.禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、窑炉、炉灶等设施，不得将其他燃料燃用设施改造为高污染燃料燃用设施。

4.禁燃区内集中供热企业必须使用符合《商品煤质量管理暂行办法》的燃煤，发电企业必须使用符合《商品煤质量发电煤粉锅炉用煤》（GB/T7562-2018）标准的燃煤，不得擅自改用其他类型的高污染燃料，高效除尘、脱硫、脱硝设施必须正常稳定运行，确保大气污染物达标排放。

5.禁止生产、销售和使用高污染燃料。禁止露天烧烤，禁止焦（木）炭烧烤，禁止焚烧垃圾（树叶、杂草）、沥青、油毡、橡胶、皮革等可产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。
1.本项目不使用燃料。

2.不涉及煤炭及其制品等高污染燃料。

3.本项目不新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、窑炉、炉灶等。

4.本项目不生产、销售和使用高污染燃料。

符合

③“一说明”
本项目位于陕西省宝鸡市陈仓区新大唐金属市场西北100米处，属于宝鸡市生态环境管控单元分布示意图中的重点管控单元。本项目满足重点管控单元在空间布局约束、污染物排放管控、资源开发效率等管控要求。因此，本项目的建设符合宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控要求。

3.项目与相关环保政策及标准相符性分析

表1-4  项目与相关环保政策及规范相符性分析

名称

相关政策内容

本项目情况

符合性

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

（2020年9月1日）

①对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志；
本项目主要为收集、贮存、转运危险废物，项目危险废物贮存场所按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置危险废物识别标志。

符合
②从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，应当按照国家有关规定申请取得许可证。禁止无许可证或者未按照许可证规定从事危险废物收集、贮存、利用处置的经营活动。禁止将危险废物提供或者委托给无许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动；
本公司已取得危废经营许可证（详见附件4），环评要求本项目环评审批后，及时重新申领危险废物经营许可证。
符合
③收集、贮存危险废物，应当按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。贮存危险废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年；
本项目拟设置HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW15、HW16、HW17、HW18、HW20、HW21、HW22、HW23、HW25、HW26、HW27、HW28、HW29、HW30、HW31、HW32、HW34、HW35、HW36、HW37、HW39、HW40、HW45、HW46、HW47、HW48、HW49、HW50等共计38个暂存区，分类存放各类危险废物，并定期中转，贮存时间均不超过一年。

符合
④转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物电子或者纸质转移联单；
环评要求：按照《危险废物转移联单管理办法》的相关规定，及时填写、运行各类危险废物的转移联单。
符合
⑤产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案。
环评要求：本项目建成后应当修订突发环境事件的防范措施和应急预案，报生态环境主管部门备案。

符合
《陕西省大气污染防治条例》（2023年）
新建、扩建、改建的建设项目，应当依法进行环境影响评价。
本项目为扩建项目，环境影响评价工作正在进行中。
符合

向大气排放工业废气、含有毒有害物质的大气污染物的企业事业单位，集中供热设施的运营单位，以及其他按照规定应当取得排污许可证方可排放大气污染物的企业事业单位，应当依法向县级以上生态环境行政主管部门申请排污许可证。
项目建成后依法重新申请办理排污许可手续，并按申请许可的污染物排放类进行排放。
符合

《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号）
危险废物收集：

①危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集。

②装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散等污染事故时的应急措施和补救方法。

①危险废物由产废单位分类收集到专用容器中，回收容器须粘贴符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）所要求的危险废物标签。
②本项目使用本单位专业运输车辆（依维柯牌NJ5046XXYQZA、陕C9K179）运输至厂区，转运容器按照规范张贴危险废物标签，标明危险废物相关信息。

符合

危险废物的贮存设施要求：

①基础防渗层为黏土层的，其厚度应在1m以上，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s；基础防渗层也可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s。

②用于存放液体、半固体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙。

③危险废物的贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施，以及关闭必须严格遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定。

①危废贮存车间地面防渗三布四脂玻璃钢防腐防渗，渗透系数≤10-10cm/s。
②用于存放液体、半固体危险废物的地方，已有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙。

③本项目的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施，以及关闭严格遵循《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）的规定。
符合

《陕西省危险废物利用设施建设规划》（2018—2025年）
为加快我省生态文明建设、保障人民健康和环境安全，实现危险废物“减量化、资源化和无害化”的目标，迫切需要统筹规划全省危险废物处置利用设施建设，构建与全省经济社会发展相适应的危险废物处置体系。危险废物种类较多、处置难度较大的关中地区，亟待新增危险废物综合性处置利用设施。
现有项目收集WH08、HW31、HW49、HW50共4类危废，公司计划新增收集HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW09、HW11、HW12、HW13、HW15、HW16、HW17、HW18、HW20、HW21、HW22、HW23、HW25、HW26、HW27、HW28、HW29、HW30、HW32、HW34、HW35、HW36、HW37、HW39、HW40、HW45、HW46、HW47、HW48等共计34种危废种类，积极响应了该规划对危废回收处置的迫切需要。项目建成后，有效打通小微企业危险废物收集“最后一公里”，切实解决小微企业急难愁盼的危险废物收集处理问题，有效防范小微企业危险废物环境风险，为宝鸡市小微企业危险废物收集处理贡献社会力量。
符合

（五）推进危险废物收集 网络建设规划到2025年底，建成192个区（县）级废矿物油回收点，收集能力达到23万吨/年。
《关于〈陕西省危险废物处置利用设施建设规划（2018—2025）〉补充说明的通知》
《规划》提出到2020年底和2025年底两个时间节点，新增危险废物集中处置能力及设施建设项目，新增废铅蓄电池、废矿物油收集能力及建设项目，是指我省在2020年底前和2025年底前至少达到的目标任务
（陕政办发〔2021〕25号）
推进重点行业挥发性有机物综合整治。全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822—2019）》要求，持续开展无组织排放排查整治工作，加强含挥发性有机物物料全方位、全链条、全环节密闭管理。强化油品储运销监管，持续开展储油库、油罐车、加油站油气回收专项检查和整改工作。

本项目废矿物油收集后储存在储罐内，储罐上方设集气罩，储存过程中产生的有机废气收集后由一套二级活性炭吸附设备处理后经15m高排气筒排放。
符合
《陕西省关于进一步规范危险废物收集经营许可证管理通知》（陕环固体函〔2022〕15号

危险废物收集经营许可证审批要严格执行《危险废物经营许可证管理办法》《危险废物经营单位审查和许可指南》（含特定行业许可指南）《关于修改〈危险废物经营单位审查和许可指南〉部分条款的公告》等文件明确的政策规定，依法依规办理行政许可事项。

本项目已严格按照《危险废物经营许可证管理办法》《危险废物经营单位审查和许可指南》（含特定行业许可指南）《关于修改〈危险废物经营单位审查和许可指南〉部分条款的公告》等文件明确的政策规定，依法依规办理了危废经营许可证（具体见附件4），环评要求本项目环评审批后，及时重新申领危险废物经营许可证。
符合
《陕西省生态环境厅关于进一步深化小微企业危险废物收集试点工作的通知》（陕环固体函〔2024〕78号）
试点地区：

已确定西安市、宝鸡市和神木市为我省小微企业危险废物收集试点城市。为进一步深化小微企业危险废物收集试点工作，其他有意愿开展试点工作的地市，可结合当地实际情况，制定试点工作方案及试点单位评估细则，向省厅提交试点申请，待省厅同意后可开展小微企业危险废物收集试点工作。

项目位于宝鸡市，属于确定的试点地区。
符合

试点收集范围：危险废物年产生总量5吨以下的产废企业，包括各教育、科研、医疗、检测机构和机关、企事业单位产生的危险废物，汽修、电动自行车维修等活动中产生的社会源危险废物，暂存点产生的有害垃圾（以上不含医疗废物和有关行政管理部门认为不宜收集贮存的危险废物）。
本项目收集范围为宝鸡市及周围区域小微企业及社会源产生的危险废物，不包括医疗废物和有关行政管理部门认为不宜收集贮存的危险废物。
符合

收集试点企业应当采用电子转移联单开展小微企业及社会源危险废物收集工作，实行全过程信息化管理。各市（区）生态环境主管部门应加强对收集试点企业的指导，实现危险废物及社会源全过程可追溯信息化监管。收集试点企业将收集的小微企业及社会源危险废物从中转站转移至具有利用处置能力的危险废物经营单位时，必须使用省固体废物管理信息系统电子转移联单。

本项目采用电子转移联单开展小微企业及社会源危险废物收集工作，实行全过程信息化管理。
符合

小微企业及社会源危险废物收集试点运输车辆统一采用具备“三防”措施的封闭式货车，加装货舱监控GPS，安装蓝牙电子磅秤。

本项目运输车辆采用具备“三防”措施的新能源封闭式货车，加装货舱监控GPS，安装蓝牙电子磅秤。
符合

《陕西省固体废物污染环境防治条例》（2021年9月29日修正）
第十二条 产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位，应当采取符合技术规范、合格有效的防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。任何单位和个人不得随意倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。
本项目只对危险废物进行收集、贮存、转运，不进行利用和处置。，收集、贮存过程采取专用收集容器和运输车辆，危险废物均在专用的危废贮存车间内储存，危废贮存均按要求进行了防渗处理，暂存的危险废物定期交有资质单位处置，不存在随意倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。
符合

第三十四条 产生危险废物的单位应当按照危险废物产生、贮存、利用、处置管理流程建立台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，并通过固体废物信息管理系统向所在地生态环境行政主管部门申报。危险废物台账应当至少保存十年，企业重组、改制的，由承继企业接管保存；企业破产、倒闭的，应当将危险废物台账移交当地生态环境行政主管部门保存。产生危险废物的单位已经取得排污许可证的，执行排污许可管理制度的规定。转移处置危险废物的，应当将危险废物的名称、种类、特性等基本信息告知利用处置单位。
本项目只对危险废物进行收集、贮存、转运，暂存的危险废物定期交有资质单位处置。交危废处置单位处置过程中，将危险废物的名称、种类、特性等基本信息告知利用处置单位，另外本项目建立危险废物台账，保存时间不少于10年。
符合

第三十六条 从事危险废物收集、贮存、利用、处置的经营单位，应当依法申领许可证，并向所在地县级生态环境行政主管部门提交年度经营情况报告。禁止无许可证或者未按照许可证规定从事危险废物收集、贮存、利用、处置的经营活动。禁止将危险废物提供或者委托给无许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。
现有项目已取得了排污许可证（证书编号：91610301MAC9CCPQ77001V），本次扩建项目投运前，按要求重新申请排污许可证。
符合

第三十七条 收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位应当按照国家规定建立危险废物经营情况记录簿，并如实记录。
项目建成后建设单位须依法按照国家规定建立危险废物经营情况记录簿，并如实记录。
符合

第四十条 产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当制定意外事故的防范措施和应急预案，报所在地县级环境保护行政主管部门备案，并组织相关人员参加法律和专业技术、安全防护以及应急处置培训，定期开展应急演练。
现有项目已按要求编制《突发环境事件应急预案》并取得备案（备案表见附件5-3），本次扩建项目建成后企业将按要求进行突发环境事件应急预案的修订。
符合

《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》（陕发〔2023〕4号）
3.产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。
本项目属于危险废物治理，不属于上述严禁新增产业范围。
符合
关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、宝鸡市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。
对照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》，本项目不属于重点行业。
符合
新建挥发性有机物治理设施不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性挥发性有机物废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。
本项目有机废气收集后经二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放。
符合
《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》（公告2013年 第31号）
含VOCS产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。企业应建立健全VOCS治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。

本项目非甲烷总烃收集后进入二级活性炭吸附装置，处理后经1根15m高排气筒排放。根据后文核算本项目VOCS排放量较小。评价要求企业建立健全VOCS治理设施的运行维护规程和台账，并加强对各类设备的检修维护。
符合

《宝鸡市生态环境局关于印发〈宝鸡市小微企业及社会源危险废物集中收集试点工作方案〉的通知》（宝环发〔2025〕30号）
在试点区域内具备国家和地方环境保护标准的贮存场所（或中转站），贮存场所面积不低于500m2，须符合环境影响评价、突发环境事件应急预案、排污许可、消防、安全生产等相关要求。利用现有危险废物贮存场所的，如增加危险废物贮存种类或数量、需要改（扩）建或发生其他建设项目重大变动的，须重新按照上述要求办理相关手续。
本项目危险废物贮存区面积约1200m2，符合环境影响评价、突发环境事件应急预案、排污许可、消防、安全生产等相关要求。本次环评为扩建环评，主要增加危险废物贮存种类及数量，正按照相关要求办理相关手续。
符合

试点单位应根据自身设施条件，合理确定危险废物收集种类及规模。试点单位收集点最大贮存量不得超过有效库容的80%。

本项目最大贮存量为233.3t，有效库容约8000m3，故本单位最大贮存量未超过有效库容的80%。
符合

试点单位应自行配备专用运输车辆及全职人员，不得租赁第三方车辆或委托第三方机构参与运输。试点运输车辆统一采用具备“防扬散、防渗漏、防遗撒”措施的封闭式货车，加装货仓监控GPS及蓝牙电子磅秤，车身显著位置喷涂“小微企业及社会源危险废物收集试点专用车辆”标识。

本公司已配备专用运输车辆（依维柯牌NJ5046XXYQZA、陕C9K179）及全职人员，不租赁第三方车辆或委托第三方机构参与运输。本公司运输车辆采用具备“防扬散、防渗漏、防遗撒”措施的封闭式货车，加装货仓监控GPS及蓝牙电子磅秤，车身显著位置已喷涂“小微企业及社会源危险废物收集试点专用车辆”标识。

符合

根据危险废物的特性选择合适的包装材料，液体废物应使用密封性良好的容器，固体废物应使用坚固的包装袋或容器。每个包装容器必须张贴清晰的危险废物标识，标明废物名称、危险特性、产生单位、包装日期等信息。
环评要求：危废收集贮存转运过程中需根据危险废物的特性选择合适的包装材料，液体废物使用密封性良好的容器，固体废物使用坚固的包装袋或容器。每个包装容器必须张贴清晰的危险废物标识，标明废物名称、危险特性、产生单位、包装日期等信息。
符合

根据危险废物的种类和特性，划分不同的贮存区域。不同区域之间应设置明显的隔离带或隔离墙，防止交叉污染。液体废物、固体废物、半固体废物应分开存放，避免混合存放导致化学反应。并配备防爆电器、灭火器材、烟雾报警器等设施。贮存区域应保持良好的通风，防止有害气体积聚。对于易挥发或对温度敏感的危险废物，应配备温控设备。

根据危险废物的种类和特性，本项目危废贮存车间划分有不同的贮存区域。HW04、HW06、HW08其他、HW09、HW11、HW12、HW13、HW17、HW34、HW37、HW39、HW40、HW45、HW49设置密闭暂存间，其他暂存区设置围挡间隔，防止交叉污染。液体废物、固体废物、半固体废物分开存放，避免混合存放导致化学反应。并配备有防爆电器、灭火器材、烟雾报警器等设施。贮存区域保持良好的通风，防止有害气体积聚。
符合
试点单位需配备符合要求且数量满足服务需求的专用车辆运输过程中严禁混装性质不相容的危险废物，包装须符合国家标准，防止泄漏或污染。运输过程中要严格执行危险废物电子转移联单制度，发生泄漏或事故时，应立即采取应急措施，并向生态环境部门报告。试点车辆不得跨试点区域运输，严禁委托第三方单位运输。
本公司现有1台符合要求的专用车辆，拟增加3台专用车辆，能够满足运输需求，运输过程中严禁混装性质不相容的危险废物，包装须符合国家标准，防止泄漏或污染。

环评要求：运输过程中严格执行危险废物电子转移联单制度，发生泄漏或事故时，应立即采取应急措施，并向生态环境部门报告。试点车辆不得跨试点区域运输，严禁委托第三方单位运输。
符合
《宝鸡市大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》（宝发〔2023〕8号）
3.产业发展结构调整。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。不得违规新增化工园区。严格执行《产业结构调整指导目录》，坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严禁不符合规定的项目建设。

本项目属于危险废物治理，不属于上述严禁新增产业范围。
7.车辆优化工程。有序推进绿色货运配送示范城市建设，力争2024年通过验收。2025年底前淘汰国三及以下排放标准柴油货车，推进淘汰国一及以下非道路移动工程机械2025年新能源和国六排放标准货车保有量占比40%左右。推进渣土车、商砼车新能源或国六排放标准车辆替代，逐步淘汰渣土清运行业国五及以下排放标准柴油车辆。强化非道路移动机械排放控制区管控，完善非道路移动机械编码登记到2025年不符合第三阶段和在用非道路移动机械排放标准三类限值的机械禁止使用，具备条件的可更换国四及以上排放标准的发动机。

本项目使用专用运输车辆（依维柯牌NJ5046XXYQZA、陕C9K179），不属于国三及以下排放标准柴油货车。
表1-5  项目与危险废物相关标准、规范符合性分析
标准名称
政策要求

本项目情况
符合性

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）

总体要求

贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
本项目不相容的危险废物分开贮存，不混装。
符合

贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、粉尘、VOCS、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。
本项目危险废物统一采用专用容器包装，置于托盘上。厂房内设置导流槽，导流槽末端接入现有应急事故池，同时对产生的VOCS、酸雾等大气污染物进行收集处理。
符合
贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ 1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。
现有项目已按HJ 1276要求设置了危险废物贮存设施及场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。
符合
贮存设施选址要求
贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。
本项目位于陕西省宝鸡市陈仓区新大唐金属市场西北100米处，项目选址满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求；项目的环评正在进行中。
符合
集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。
本项目位置不在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。

符合
贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。
本项目不在最高水位线以下的滩地和岸坡，且不属于法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。
符合
贮存设施污染控制要求
贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
本项目设置在厂房内，厂房可防风、防晒、防雨；厂房地面已按要求进行防渗、防腐处理，危废杜绝露天堆放。
符合
贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
本项目危废贮存根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求分区贮存，HW04、HW06、HW08其他、HW09、HW11、HW12、HW13、HW17、HW34、HW37、HW39、HW40、HW45、HW49设置密闭暂存间，其他暂存区设置围挡间隔，避免不相容的危险废物接触、混合。
符合
贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
项目危废暂存间/区地面防渗采取三布四脂玻璃钢防腐防渗，渗透系数≤10 -10cm/s。

符合
贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
符合
同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
符合
贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
厂区设专人看管，防止无关人员进入。
符合
贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。
本项目贮存库内不同危险废物采用过道、隔板分区。
符合
在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量的1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。
本项目HW08废矿物油采用密闭罐装储存，厂区设1个40m3和1个20m3地上卧式储油罐，罐区周围设置导流槽和围堰（长20m、宽4.8m、高1m），车间中部设置1个应急事故池（容积5.4m3）；罐区外设置防渗漏托盘托载盛有危险废物的专用容器，暂存区周围设有导流槽，末端接入现有应急事故池，以便收集事故状态下泄漏的危险废物。
符合
贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求。
有机废气收集后经二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放；酸性废气收集后经碱液喷淋塔处理后通过15m高排气筒排放。
符合
《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025—2012）

一般要求
从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证。在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等；危险废物产生单位内部自行从事的危险废物收集、贮存、运输活动应遵照国家相关管理规定，建立健全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠。
现有项目已取得危险废物经营许可证（详见附件4），环评要求：本项目环评审批后，及时重新申领危险废物经营许可证。在收集、贮存、运输危险废物时根据危险废物收集贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等。
符合
危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行。
本项目危险废物转移过程严格按照《危险废物转移联单管理办法》执行。
符合
危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，涉及运输的相关内容还应符合交通行政主管部门的有关规定。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练。

现有项目已编制应急预案并进行备案（备案表见附件5-3），环评要求本次扩建后及时进行修编。
符合
危险废物收集、储存、运输时，应根据腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类包装，并设置相应的标志和标签。
本项目收集废矿物油采用专用油罐贮存，其他各类危险废物均设置相应的标志和标签。
符合
危险废物的收集
危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。
环评要求：针对服务范围内企业实际危废情况，根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。
符合
危险废物的收集应制定详细的操作规程、内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。
项目建成后，应制定详细的操作规程，按规程进行危废收集作业。
符合
危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要，配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服防毒面具和口罩等。
本项目已配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具和口罩等。
符合
在危险废物的收集和装运过程中应采取相应的安全防护和污染防治措施，如防爆、防火、防中毒防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防止污染环境的措施。
危险废物的收集和装运过程中，均配备必要的应急物资、设施（防毒口罩、防护服等），采取相应的安全防护和污染防治措施。
符合
危险废物的贮存

危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设备和消防设施。
已配备通讯设备、照明设备和消防设施。
符合
贮存危险废物时应按照危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。

本项目收集的各类危险废物均在厂房内分区暂存，HW04、HW06、HW08其他、HW09、HW11、HW12、HW13、HW17、HW34、HW37、HW39、HW40、HW45、HW49设置密闭暂存间，其他暂存区设置围挡间隔，防止交叉污染，定期委托有资质单位定期进行处置。危险废物贮存车间满足防雨、防火、防雷、防扬尘要求。
符合
废弃危险化学品贮存应满足GB15603、《危险化学品安全管理条例》《废弃危险化学品污染环境防治办法》的要求。同时应充分考虑防盗要求，采用双钥匙封闭式专人管理。

本项目不储存废弃危险化学品。同时充分考虑防盗要求，采用双钥匙封闭式专人管理。
符合
危险废物贮存单位应建立危险废物储存的台账制度。

已建立危险废物储存的台账制度。
符合
危险废物的运输
危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质
本项目危废使用属于本公司的具备“三防”措施的新能源封闭式货车运输，现有车辆已获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质（具体见附件9），环评要求新增车辆及时办理交通运输部门颁发的危险货物运输资质。
符合



	其他符合性分析
	4.选址合理性分析
本项目利用现有厂房（租用陕西省宝鸡市陈仓区新大唐金属市场西北100米宝鸡百益管业有限公司现有闲置厂房）进行扩建，不新增用地面积。根据“宝高新地规定点2012（21）号”文件以及千河底店村村委会出具的证明，项目所在地土地性质为三产用地，规划土地性质为工业用地（详见附件3）。项目选址符合生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求；不在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内；不在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区；项目建设地地质结构稳定，项目地底部高于地下水位；不在河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。

项目东侧为宝鸡百益管业钢材库房，南侧为宝鸡鑫宇钢材库房、西侧为玉田方矩管钢材库房，北侧为泰新公司（机加工）。项目选址距离最近的敏感点为西北侧180m处底店村，居民敏感点相对较远；项目不涉及自然保护区、风景名胜区、省市级饮用水水源保护区、文物保护单位等相关环境敏感区。项目选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB1 8597—2023）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025—2012）中的选址要求。
该地块区域内电力、通讯、交通等基础配套设施齐全。项目附近无饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区和其他需要特别保护的区域范围内，不存在环境制约因素。在严格落实评价中提出的各项污染防治措施，加强环保设施的运行维护和管理，并落实环境风险防范措施后，项目废气、废水、噪声、固体废物均可长期稳定达标排放或妥善处置，环境风险可接受，对周围环境影响较小，不会改变评价区现有环境功能，对周围环境保护目标的影响可接受。

综上，从环境影响的角度分析，项目选址合理可行。


建设项目工程分析

	建设内容
	1.项目由来

陕西聚青绿环保科技有限公司成立于2023年2月20日，主要进行危险废物的收集、贮存和转运。公司于2023年4月委托陕西唯绿环境咨询有限公司编制了《陕西聚青绿环保科技有限公司废矿物油、废铅酸电池和其他危险废物收集贮存项目环境影响报告表》，并于2024年2月26日取得了环评批复（高新环评审批〔2024〕14号，具体见附件5—1），批复年收储、转运危险废物10000吨（其中废矿物油4200吨，废铅酸电池5000吨，其他危险废物800吨）。该项目于2025年2月开工建设，2025年5月8日取得了排污许可证（证书编号：91610301MAC9CCPQ77001V，具体见附件5-2），并于2025年5月16日通过了竣工环境保护验收（验收意见具体见附件5-4）。
随着经济社会的发展，许多小微企业在生产过程中产生的危险废物日益增多，这些产废单位普遍存在危废转运困难、处置费用高、平台申报率低等问题，若处置不当容易对生态环境造成严重污染。为了解决上述问题，近年来生态环境部发布了《关于开展小微企业危险废物收集试点的通知》（环办固体函〔2022〕66 号）及《关于继续开展小微企业危险废物收集试点工作的通知》（环办固体函〔2023〕366号），2024年10月陕西省生态环境厅发布了《陕西省生态环境厅关于进一步深化小微企业危险废物收集试点工作的通知》（陕环固体函〔2024〕78 号），宝鸡市生态环境局发布了《宝鸡市生态环境局关于印发〈宝鸡市小微企业及社会源危险废物集中收集试点工作方案〉的通知》（宝环发〔2025〕30号）等文件。

上述文件指出，各试点市小微企业和社会源危险废物收集试点，可利用城管部门现有的有害垃圾暂存点或者利用经提升改造后的现有危险废物贮存设施，建立社会源危险废物临时收集贮存中转站，将单次微量收集的危险废物集中分类暂存，达到批量转运条件的，从中转站转移至具有利用处置能力的危险废物经营单位。本公司在宝鸡市主要从事企业及社会源危险废物收集、暂存，具有社会源危险废物收集、暂存经验，同时也具备危险废物收集专业技术能力。依据《宝鸡市生态环境局关于同意岐山县亿佳源废旧物资回收有限公司等六家单位为宝鸡市小微企业及社会源危险废物集中收集试点单位的通知》（宝环函〔2025〕338号），宝鸡市生态环境保护局同意本公司作为宝鸡市小微企业及社会源危险废物集中收集试点单位。鉴于上述情况，公司计划新增收集HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW09、HW11、HW12、HW13、HW15、HW16、HW17、HW18、HW20、HW21、HW22、HW23、HW25、HW26、HW27、HW28、HW29、HW30、HW32、HW34、HW35、HW36、HW37、HW39、HW40、HW45、HW46、HW47、HW48等共计34种危废种类，对现有收集贮存转运方案及平面布局进行调整，建成后共计转运危废38种，最大贮存量为223.3吨，年周转量为30000吨/年。本次扩建不增加建筑面积，仅在原有厂房内增加收集贮存转运危险废物的种类和数量。
2.项目概况

项目名称：小微企业及社会源危险废物集中收集试点项目

建设单位：陕西聚青绿环保科技有限公司

建设性质：扩建

建设面积：1200m2（不新增用地）

建设地点：陕西省宝鸡市陈仓区新大唐金属市场西北100米处，中心位置地理坐标为：东经107°17′54.290″，北纬34°22′6.080″，详细位置见附图1。

项目东侧为宝鸡百益管业钢材库房，南侧为宝鸡鑫宇钢材库房、西侧为玉田方矩管钢材库房，北侧为泰新公司（机加工），距离最近的敏感点为西北侧180m处底店村。项目四邻关系图见附图2。

3.项目组成

本项目新增收集HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW09、HW11、HW12、HW13、HW15、HW16、HW17、HW18、HW20、HW21、HW22、HW23、HW25、HW26、HW27、HW28、HW29、HW30、HW32、HW34、HW35、HW36、HW37、HW39、HW40、HW45、HW46、HW47、HW48等共计34种危废种类，本次扩建不增加建筑面积，仅在原有厂房内增加收集贮存转运危险废物的种类和数量，对现有收集贮存转运方案及平面布局进行调整，建成后共计转运危废38种，最大贮存量为223.3吨，年周转量为30000吨/年。项目组成具体见表2-1。


	
	表2-1  项目组成情况一览表

名称

区域名称
现有工程建设内容
扩建工程建设内容
备注
主体工程
贮存厂房
HW02医药废物暂存区
/
位于厂房西北侧，约8.6m2，用于暂存收集的HW02危废，均采用专用容器密封暂存
新增
HW03废药物、药品暂存区
/
位于厂房内西北侧，约8.6m2，用于暂存HW03危废，均采用专用容器密封暂存
新增
HW04农药废物暂存间
/
位于厂房内围堰北侧，约6m2，用于暂存HW04危废，均采用专用容器密封暂存。暂存间为全密闭方式，废气经负压收集系统收集后引入现有二级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒（DA001）排放
新增
HW05木材防腐剂废物暂存区
/
位于厂房内西北侧，约8.6m2，用于暂存HW05危废，均采用专用容器密封暂存

新增
HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物暂存间
/
位于厂房南侧中部，油罐区东侧，约10m2，用于暂存HW06危废，均采用专用容器密封暂存。暂存间为全密闭方式，废气经负压收集系统后收集引入现有二级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒（DA001）排放
新增
HW08废矿物油与含矿物油废物暂存间
厂房西南侧设置HW08贮存区，主要用于贮存废矿物油与含矿物油废物；废矿物油贮存区布置1个容积为40m3和1个容积为20m3的卧式储罐。地面进行防渗处理，满足危险废物贮存场所防渗要求，并在贮存区四周设围堰（长20m，宽4.8m，高1m）
油罐区不变，HW08其他暂存间调整至油罐区北侧，约10m2，用于暂存收集的含矿物油废物。暂存间为全密闭方式，废气经负压收集系统收集引入现有二级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒（DA001）达标排放
年转运量不变，HW08其他暂存区面积减小，根据表2-3区域面积设置合理性分析，调整后面积能够满足贮存需求
HW09油/水、烃/水混合物或乳化液暂存间
/
位于厂房南侧中部，约30m2，用于暂存收集的HW09危废，均采用专用容器密封暂存，暂存间为全密闭方式，废气经负压收集系统收集后引入现有二级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒（DA001）排放
新增

HW11基础化学原料精（蒸）馏残渣暂存间
/
位于厂房南侧中部，约12.5m2，用于暂存收集的HW11危废，均采用专用容器密封暂存，暂存间为全密闭方式，废气经负压收集系统收集后引入现有二级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒（DA001）排放
新增

HW12染料、涂料废物暂存间
/
位于厂房南侧中部，约12.5m2，用于暂存收集的HW12危废，均采用专用容器密封暂存，暂存间为全密闭方式，废气经负压收集系统收集后引入现有二级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒（DA001）排放
新增

HW13有机树脂类废物暂存间
/
位于厂房中部，约7.5m2，用于暂存收集的HW13危废，均采用专用容器密封暂存，暂存间为全密闭方式，废气经负压收集系统收集后引入现有二级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒（DA001）排放
新增

HW15爆炸性废物暂存区
/
位于厂房北侧中部，约8.6m2，用于暂存收集的HW15危废
新增

HW16感光材料物暂存区
/
位于厂房内西北侧，约8.6m2，用于暂存HW16危废，均采用专用容器密封暂存
新增

HW17表面处理废物暂存间
/
位于厂房内北侧中部，约30.1m2，用于暂存HW17危废，均采用专用容器密封暂存，暂存间为全密闭方式，废气经负压收集系统收集后引入现有碱液喷淋塔处理后经15m高排气筒（DA002）排放
新增

HW18焚烧处置残渣暂存区
/
位于厂房内北侧中部，约8.6m2，用于暂存HW18危废，均采用专用容器密封暂存
新增

HW20含铍废物暂存区
/
位于厂房北侧中部，约8.6m2，用于暂存收集的HW20危废，均采用专用容器密封暂存
新增

HW21含铬废物暂存区
/
位于厂中部，约6m2，用于暂存收集的HW21危废，均采用专用容器密封暂存
新增

HW22含铜废物暂存区
/
位于厂西南侧，约6m2，用于暂存收集的HW22危废，均采用专用容器密封暂存
新增
HW23含锌废物暂存区
/

位于厂房西南侧，约6m2，用于暂存收集的HW23危废，均采用专用容器密封暂存
新增

HW25含硒废物暂存区
/

位于厂房北侧中部，约8.6m2，用于暂存收集的HW25危废，均采用专用容器密封暂存
新增

HW26含镉废物暂存区
/

位于厂房北侧中部，约8.6m2，用于暂存收集的HW26危废，均采用专用容器密封暂存
新增

HW27含锑废物暂存区
/

位于厂房北侧中部，约8.6m2，用于暂存收集的HW27危废，均采用专用容器密封暂存
新增

HW28含碲废物暂存区
/

位于厂房北侧，约8.6m2，用于暂存收集的HW28危废，均采用专用容器密封暂存
新增

HW29含汞废物暂存区
/

位于厂房北侧，约8.6m2，用于暂存收集的HW29危废，均采用专用容器密封暂存
新增

HW30含铊废物暂存区
/

位于厂房北侧，约8.6m2，用于暂存收集的HW30危废，均采用专用容器密封暂存
新增

HW31含铅废物暂存区
位于厂房东部，分为免维护铅酸电池存放区及破损废铅酸电池存放间（破损间）。免维护铅酸电池存放区：即存放完好铅酸电池，占地面积511m2，地面按危险废物贮存场所要求进行防渗防腐，修建导流槽、事故收集池、围堰等。废铅酸电池放置于耐酸抗腐蚀托盘中。破损废铅酸电池存放间（破损间）：占地面积9m2，地面按危险废物贮存场所要求进行防渗防腐，修建导流槽、围堰等。破损废旧铅酸电池放置于耐酸耐腐蚀的塑料箱中，加盖密闭后，直接贮存于该区域。该区域属于全密闭方式，维持负压状态，废气经排气系统引风机+碱液喷淋塔处理后经15m高的排气筒排放

位于厂房东南侧，约270m2，用于暂存收集的HW31危废，均采用专用容器密封暂存；破损废旧铅酸电池放置于耐酸耐腐蚀的塑料箱中，加盖密闭后暂存于东南角破损电池贮存间（9m2），暂存间属于全密闭方式，维持负压状态，废气经排气系统引风机+碱液喷淋塔处理后经15m高的排气筒（DA002）排放。
面积由511m2缩减至270m2，根据表2-3区域面积设置合理性分析，调整后面积能够满足贮存需求
HW32无机氟化物废物暂存区
/

位于厂房西侧，约6m2，用于暂存收集的HW32危废，均采用专用容器密封暂存
新增

HW34废酸暂存间
/

位于厂房东北侧，约34.4m2，用于暂存收集的HW34危废，均采用专用容器密封暂存，暂存间为全密闭方式，废气经负压收集系统收集后引入现有碱液喷淋塔处理后经15m高排气筒（DA002）排放
新增，依托现有碱液喷淋塔
HW35废碱暂存区
/

位于厂房中部，约9m2，用于暂存收集的HW35危废，均采用专用容器密封暂存
新增

HW36石棉废物暂存区
/

位于厂房西侧，约6m2，用于暂存收集的HW36危废，均采用专用容器密封暂存
新增

HW37有机磷化合物废物暂存间
/

位于厂房南侧，约6m2，用于暂存收集的HW37危废，均采用专用容器密封暂存，暂存间为全密闭方式，废气经负压收集系统收集后引入现有二级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒（DA001）排放
新增

HW39含酚废物暂存间
/

位于厂房中部，约6m2，用于暂存收集的HW39危废，均采用专用容器密封暂存，暂存间为全密闭方式，废气经负压收集系统收集后引入现有二级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒（DA001）排放
新增

HW40含醚废物暂存间
/

位于厂房中部，约6m2，用于暂存收集的HW40危废，均采用专用容器密封暂存，暂存间为全密闭方式，废气经负压收集系统收集后引入现有二级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒（DA001）排放
新增

HW45含有机卤化物废物暂存区
/

位于厂房西侧，约6m2，用于暂存收集的HW45危废，均采用专用容器密封暂存
新增

HW46含镍废物暂存区
/

位于厂房西侧，约9m2，用于暂存收集的HW46危废，均采用专用容器密封暂存
新增

HW47含钡废物暂存区
/

位于厂房西侧，约6m2，用于暂存收集的HW47危废，均采用专用容器密封暂存
新增

HW48有色金属采选和冶炼废物暂存区
/
位于厂房西侧，约12m2，用于暂存收集的HW48危废，均采用专用容器密封暂存
新增

HW49其他废物暂存间
厂房西北侧设置HW49贮存区，地面进行防渗处理，满足危险废物贮存场所防渗要求，储存方式为桶装和编织袋
位于厂房中部，约30m2，用于暂存收集的HW49危废，均采用专用容器密封暂存，暂存间为全密闭方式，废气经负压收集系统收集后引入现有二级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒（DA001）排放
暂存区位置更改至厂房中部
HW50废催化剂暂存区
HW49贮存区东侧设置HW50贮存区，地面进行防渗处理，满足危险废物贮存场所防渗要求，用于贮存废催化剂，储存方式为编织袋
位于厂房西北侧，办公室东侧约17.2m2，用于暂存收集的HW50危废，均采用专用容器密封暂存
暂存区位置更改至厂房西北侧，办公室东侧
装卸区

厂房中部区域作为装卸区，本项目委托具有危险废物运输资质的单位将产废单位收集包装好的各类危险废物运输至厂内装卸区，送至对应暂存区。

厂房中部区域作为装卸区，本项目使用本单位专用运输车辆将产废单位收集包装好的各类危险废物运输至厂内装卸区，送至对应暂存区
运输车辆使用本单位专业运输车辆
辅助工程

办公室
设于生产车间西北角，占地面积32m2
依托现有
依托
消防系统
根据消防要求设置移动式灭火器、消防砂、厂区发生火灾事故采取灭火器、消防砂等灭火后，需要少量水对地面进行清洗、降温，厂房东北角设1座容积6m3的消防水池
依托现有
依托
储运工程
厂内运输
废矿物油直接在运输车上采用输油泵将废矿物油储桶中的废矿物油抽至厂区储油罐内，其他危险废物采用人工配合叉车配合人工装卸危险废物，卸车后由叉车在贮存库内进行转运
依托现有
依托
厂外运输
企业委托陕西戴宗物流有限公司承担，其已取得危险废物运输资质
本项目厂外运输主要由本单位专业车辆运输，为公路运输

新增运输车辆
供水
乡镇供水管网提供
依托现有
依托
排水

雨污分流；生活污水经新大唐金属市场化粪池处理后，定期统一拉运肥田
依托现有
依托
供电

乡镇供电管网提供
依托现有
依托
环保工程
废气

HW08贮存区：集气罩收集+活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001）；

破损废铅酸电池存放间（破损间）：负压收集+酸雾净化塔+15m高排气筒（DA002）；

免维护铅酸电池存放区设置负压抽排气系统（换气风机+过滤棉装置）
危险废物储存产生的有机废气收集后由1套二级活性炭吸附装置处理，经15m高排气筒（DA001）排放；酸性气体收集后由碱液喷淋塔处理后，经15m高排气筒（DA002）排放；免维护铅酸电池存放区设置负压抽排气系统（换气风机+过滤棉装置）
处理设施依托，新增废气收集管道
废水

生活污水经新大唐金属市场化粪池处理后，定期统一拉运肥田
本项目不新增劳动定员，不新增生活污水；喷淋塔废液收集后作为危废处置
依托
噪声

采用低噪声设备、基础减振，泵体软连接，主要设备室内放置，风机消声和加强车辆管理
项目新增13个负压收集系统的排风扇，排风扇产生的噪声很小
/
固体废物
生活垃圾交由环卫部门处置；废铅酸蓄电池及废矿物油泄漏处置废物、废过滤棉、碱液喷淋塔更换的吸附剂、废活性炭、废包装、分区存放于相应的危险废物贮存区，定期交有资质单位处置
废活性炭，碱液喷淋塔更换的废喷淋液，废手套、废包装等，采用专用容器分类收集后贮存于HW49暂存区内，交由有资质的危险废物处置单位妥善处置

固体废物产生量增加
地下水、土壤
重点防渗区采取三布四脂玻璃钢防腐防渗，即三层玻璃纤维布、四层树脂（环氧树脂等）复合而成的玻璃钢防腐衬层，地面和墙壁厚度大于2mm，四周墙壁防渗防腐衬层高度约为1.2m，渗透系数可达到10-10cm/s，满足环保要求
依托现有
依托

环境风险
废矿物油储存在专用储罐，在储罐区四周已设置有围堰（长20 m、宽4.8 m、高1 m），厂区中部设有1座事故收集池（现有容积5.4m3），厂区四周设置有导流槽（10cm宽、5cm深），用于危险废物泄漏时收集危险废物。除办公区外车间地面全部进行防渗处理
依托现有
依托

4.危险废物收集、运输方案
（1）服务范围
本项目主要服务于宝鸡市及周围区域小微企业及社会源产生的危险废物。
（2）危险废物储运周转方案

本公司主要从事相关废物的收集及储存，不进行处置活动。本项目严格按照《陕西省生态环境厅关于进一步规范危险废物收集经营许可管理的通知》（陕环固体函〔2022〕15号）、《关于印发陕西省小微企业及社会源危险废物集中收集试点工作方案的通知》（陕环办发〔2022〕90号）等文件相关规定，收集的危险废物为《宝鸡市生态环境局关于同意岐山县亿佳源废旧物资回收有限公司等六家单位为宝鸡市小微企业及社会源危险废物集中收集试点单位的通知》（宝环函〔2025〕338号）（详见附件2）中允许收集的危废种类，不收集贮存反应性危险废物、废弃剧毒化学品及有关行政管理部门认为不宜收集贮存的危险废物。项目扩建前后，收集、贮存、转运危废情况具体见下表：
表2-2  项目扩建前后储运周转方案一览表
序号
废物类别
废物编码
扩建前最大储存量（t）
扩建前年最大收集转运量（t/a）
扩建后最大储存量（t）
扩建后年最大周转量（t/a）
年中转次数
扩建前后最大储存量变化量（t）
扩建前后年最大周转量变化量（t/a）
处置单位
1
医药废物
HW02
0
0
2
200
100
+2
+200
陕西新天地固体废物综合处置有限公司、湖北金洋冶金股份有限公司、陕西环能科技有限公司、安康绿铅废金属回收有限公司西安分公司
2
废药物、药品
HW03
0
0
2
200
100
+2
+200
3
农药废物
HW04
0
0
1
100
100
+1
+100
4
木材防腐剂废物
HW05
0
0
2
200
100
+2
+200
5
废有机溶剂与含有机溶剂废物
HW06
0
0
3
300
100
+3
+300
6
废矿物油与含矿物油废物
HW08
42
4200
42
4200
100
0
0
7
油/水、烃/水混合物或乳化液）
HW09
0
0
10
2000
200
+10
+2000
8

基础化学原料精（蒸）馏残渣
HW11
0
0
5
500
100
+5
+500
9
染料、涂料废物
HW12
0
0
5
1000
200
+5
+1000
10
有机树脂类废物
HW13
0
0
2
200
100
+2
+200
11
爆炸性废物
HW15
0
0
2
20
10
+2
+20
12

感光材料物
HW16
0
0
3
300
100
+3
+300
13
表面处理废物
HW17
0
0
15
3000
200
+15
+3000
14
焚烧处置残渣
HW18
0
0
5
1000
200
+5
+1000
15
含铍废物
HW20
0
0
2
200
100
+2
+200
16
含铬废物
HW21
0
0
2
200
100
+2
+200
17
含铜废物
HW22
0
0
2
200
100
+2
+200
18
含锌废物
HW23
0
0
1
100
100
+1
+100
19
含硒废物
HW25
0
0
2.5
500
200
+2.5
+500
20
含镉废物
HW26
0
0
2
200
100
+2
+200
21
含锑废物
HW27
0
0
1
100
100
+1
+100
22
含碲废物
HW28
0
0
1
100
100
+1
+100
23
含汞废物
HW29
0
0
1
50
50
+1
+50
24
含铊废物

HW30
0
0
1
100
100
+1
+100
25
含铅废物
HW31
50
5000
50
5000
100
0
0
26
无机氟化物废物

HW32
0
0
1.3
130
100
+1.3
+130
27
废酸

HW34
0
0
30
6000
200
+30
+6000
28
废碱

HW35
0
0
3
300
100
+3
+300
29
石棉废物

HW36
0
0
2
200
100
+2
+200
30
有机磷化合物废物

HW37
0
0
1
100
100
+1
+100
31
含酚废物

HW39
0
0
1
100
100
+1
+100
32
含醚废物

HW40
0
0
1
50
50
+1
+50
33
含有机卤化物废物

HW45
0
0
1
50
50
+1
+50
34
含镍废物
HW46
0
0
3
300
100
+3
+300
35
含钡废物

HW47
0
0
1
100
100
+1
+100
36
有色金属采选和冶炼废物

HW48
0
0
5
1000
200
+2
+200
37
其他废物）
HW49
30
780
7.5
1500
200
-22.5
+720
38
废催化剂

HW50
2
20
2
200
100
0
+180
39
总计

38类
124
10000
223.3
30000
/
/
/
/
（3）收集、贮存、转运危险废物类别

本项目扩建后全厂具体收集、贮存、转运危险废物具体类别描述如下表所示。

表2-3  项目收集、贮存、转运危险废物类别
废物类别
危险特性
扩建后最大储存量（t）
扩建后年周转量（t/a）
包装方式、规格

暂存区面积（m2）
区域面积设置合理性分析
HW02

医药废物（全子项）
T
2
200
1.5吨袋、1000L吨桶及专用容器
8.6
至少需要2个1.5吨袋（100cm×100cm×120cm），8.6m2可以放置至少8个1.5吨袋，能够满足储存需求

HW03废药物、药品（全子项）
T
2
200
1.5吨袋、1000L吨桶及专用容器

8.6
至少需要2个1.5吨袋（100cm×100cm×120cm），8.6m2可以放置至少8个1.5吨袋，能够满足储存需求

HW04农药废物（全子项）
T
1
100
1.5吨袋、1000L吨桶及专用容器

6
暂存区面积为6m2，能够满足储存需求
HW05木材防腐剂废物（全子项）

T
2
200
1.5吨袋、1000L吨桶及专用容器
8.6
至少需要2个1.5吨袋（100cm×100cm×120cm），8.6m2可以放置至少8个1.5吨袋，能够满足储存需求

HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物（全子项）
T,I,R
3
300
旋盖塑料桶50L与200L小口胶桶、1000L吨桶
10
至少需要60个50L旋盖塑料桶（410mm×360mm），10m2可以放置至少65个50L旋盖塑料桶，能够满足储存需求
HW08 废矿物油与含矿物油废物（全子项）
T,I
42
4200
镀锌闭口桶200L、1个40m3卧式储罐、1个20m3卧式储罐
HW08其他暂区面积10m2
HW08主要收集废矿物油，暂存在储罐中；含废矿物油废物最大储存量为2t，至少需要10个200L镀锌闭口桶（内径560mm），10m2可以放置至少20个200L镀锌闭口桶，能够满足储存需求
HW09 油/水、烃/水混合物或者乳化液（全子项）
T
10
2000
50L HDPE桶与200L小口胶桶、1000L吨桶或200L镀锌闭口桶
30
至少需要200个50L旋盖塑料桶（410mm×360mm），30m2可以放置至少208个50L旋盖塑料桶，能够满足储存需求

HW11精（蒸）馏残渣（全子项）
T,R
5
500
200L镀锌闭口桶、1.5吨袋、桶装、钢桶等
12.5
至少需要25个200L镀锌闭口桶（内径560mm），12.5m2可以放置至少32个200L镀锌闭口桶，能够满足储存需求

HW12 染料、涂料废物（全子项）
T,I,C
5
1000
200L镀锌闭口桶、1.5吨袋、桶装、钢桶等
12.5
至少需要25个200L镀锌闭口桶（内径560mm），12.5m2可以放置至少32个200L镀锌闭口桶，能够满足储存需求

HW13有机树脂类废物（全子项）
T
2
200
200L镀锌闭口桶、1.5吨袋、桶装、钢桶等

7.5
至少需要10个200L镀锌闭口桶（内径560mm），7.5m2可以放置至少16个200L镀锌闭口桶，能够满足储存需求

HW15爆炸性废物（全子项）
R, T
2
20
200L镀锌闭口桶、1.5吨袋、桶装、钢桶等

8.6
至少需要10个200L镀锌闭口桶（内径560mm），8.6m2可以放置至少21个200L小口胶桶，能够满足储存需求
HW16感光材料废物（全子项）
T
3
300
200L镀锌闭口桶、1.5吨袋、桶装、钢桶等

8.6
至少需要15个200L镀锌闭口桶（内径560mm），8.6m2可以放置至少21个200L小口胶桶，能够满足储存需求

HW17表面处理物（全子项）
T

15
3000
200L镀锌闭口桶、1000L吨桶等

30.1
至少需要75个200L小口胶桶（内径560mm），30.1m2可以放置至少84个200L小口胶桶，能够满足储存需求
HW18焚烧处置残渣（全子项）
T/In
5
1000
1.5吨袋、专用容器
8.6
至少需要4个1.5吨袋（100cm×100cm×120cm），8.6m2可以放置至少48个1.5吨袋，能够满足储存
HW20含铍废物（全子项）
T

2
200
200L镀锌闭口桶、1000L吨桶
8.6
至少需要10个200L镀锌闭口桶（内径560mm），8.6m2可以放置至少21个200L小口胶桶，能够满足储存需求
HW21含铬废物（全子项）
T

2
200
200L镀锌闭口桶、1000L吨桶
6
至少需要10个200L镀锌闭口桶（内径560mm），6m2可以放置至少15个200L小口胶桶，能够满足储存需求
HW22含铜废物（全子项）
T
2
200
200L镀锌闭口桶、1000L吨桶

6
至少需要10个200L镀锌闭口桶（内径560mm），6m2可以放置至少15个200L小口胶桶，能够满足储存需求
HW23含锌废物（全子项）
T

1
100
200L镀锌闭口桶、1000L吨桶
6
暂存区面积为6m2，可以满足储存需求
HW25含硒废物（全子项）
T

2.5
500
200L镀锌闭口桶、1000L小口吨桶

8.6
至少需要13个200L镀锌闭口桶（内径560mm），8.6m2可以放置至少21个200L小口胶桶，能够满足储存需求

HW26含镉废物（全子项）
T

2
200
200L镀锌闭口桶、1000L小口吨桶

8.6
至少需要10个200L镀锌闭口桶（内径560mm），8.6m2可以放置至少21个200L小口胶桶，能够满足储存需求

HW27含锑废物（全子项）
T

1
100
200L小口胶桶、专用容器
8.6
暂存区面积为8.6m2，可以满足储存需求

HW28含碲废物（全子项）
T

1
100
200L镀锌闭口桶、1000L小口吨桶

8.6
暂存区面积为8.6m2，可以满足储存需求

HW29含汞废物（全子项）
T
1
50
1.5吨袋、200L镀锌闭口桶、1000L吨桶、专用容器
8.6
暂存区面积为8.6m2，可以满足储存需求
HW30含铊废物（全子项）
T,C
1
100
专用容器
8.6
暂存区面积为8.66m2，可以满足储存需求

HW31含铅废物（全子项）
T, C
50
5000
1.5吨袋、托盘、专业容器
270
至少需要34个1.5吨袋（100cm×100cm×120cm），270m2可以放置至少270个1.5吨袋，能够满足储存需求

HW32无机氟化物废物（全子项）
T, C

1.3
130
200L小口胶桶、1000L小口吨桶
6
至少需要7个200L小口胶桶（内径565mm），6m2可以放置至少10个200L小口胶桶，能够满足储存需求

HW34废酸（全子项）
C, T

30
6000
1000L小口吨桶
34.4
至少需要30个1000L小口吨桶（内径565mm），30m2可以放置至少34个1000L小口吨桶，能够满足储存需求

HW35废碱（全子项）
C, T,R
3
300
200L小口胶桶、1000L小口吨桶

9
至少需要15个200L小口胶桶（内径565mm），9m2可以放置至少20个200L小口胶桶，能够满足储存需求

HW36石棉废物（全子项）
T
2
200
50kg包装袋和防渗吨袋
6
暂存区面积为6m2，可以满足储存需求
HW37有机磷化合物废物（全子项）
T

1
100
专用容器
6
暂存区面积为6m2，可以满足储存需求
HW39含酚废物（全子项）
T

1
100
专用容器
6
暂存区面积为6m2，可以满足储存需求
HW40含醚废物（全子项）
T

1
50
专用容器
6
暂存区面积为6m2，可以满足储存需求
HW45含有机卤化物废物（全子项）
T

1
50
专用容器
6
暂存区面积为6m2，可以满足储存需求
HW46含镍废物（全子项）
T, I
3
300
专用容器
9
暂存区面积为9m2，可以满足储存需求
HW47含钡废物（全子项）
T
1
100
专用容器
6
暂存区面积为6m2，可以满足储存需求
HW48有色金属采选和冶炼废物（全子项）
T

5
1000
200L镀锌闭口桶、1000L小口吨桶
12
至少需要25个200L镀锌闭口桶（内径560mm），12m2可以放置至少30个200L小口胶桶，能够满足储存需求
HW49其他废物（全子项）
T/C/I/R/In
7.5
200
加盖铁桶、1.5吨袋等专用容器
30
至少需要6个1.5吨袋（100cm×100cm×120cm），630m2可以放置至少30个吨袋，能够满足储存需求

HW50废催化剂（全子项）
T
2
200
吨袋/1.5吨

17.2
暂存区面积为17.2m2，可以满足储存需求

注：不收集贮存反应性危险废物、废弃剧毒化学品及有关行政管理部门认为不宜收集贮存的危险废物




	建设内容
	（4）危险废物运输方案
1）收集方案
本项目在宝鸡市及周边收集危险废物，主要来源为小微企业及社会源产生的危险废物，如汽车4S店、公交公司、铁路、地铁、加油站及各教育、科研、医疗、检测机构和各机关、企事业单位等单位及危险废物（医疗废物除外）年产生总量5吨以下的企业。依据建设单位提供的资料，本项目计划采用统一上门回收的方式，当产废企业的危险废物达到一定的存量时，使用本公司专用危废运输车，将各企业厂内收集好的危险废物连同包装一起运至本厂区后贮存。
根据《陕西省小微企业及社会源危险废物集中收集试点工作方案》，对纳入试点范围的危险废物从产废到收集集中暂存场所实施运输环节豁免管理，运输要求按照其工作方案执行。项目在回收贮存危险废物过程中严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025—2012）、《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607—2011）等规范中有关收集要求进行回收：
①工作人员和运输人员在回收时须配备必要的个人防护用具，即工作服、专用眼镜、手套等；
②危险废物收集设施上粘贴有符合规范要求的标签，标签应清晰易读；
③收集危废使用的容器完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或者其他能导致其使用效能减弱的缺陷；
④根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025—2012）中规定：“从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证”，现有项目已严格按照相关政策规定，依法依规办理了危险废物经营许可证（具体见附件4），环评要求本项目审批后及时重新申请领取危险废物经营许可证。

2）装卸方案
本项目使用本公司专用危废运输车将产废单位收集包装好的危险废物运输至厂区内装卸区，收集车辆往返进出仓库需记录，本项目装卸均在仓库内进行，采用叉车配合人工卸货、卸车后使用叉车在贮存库内转运进行运输；运输车辆进场时需过磅称重并记录。职工将不同种类的危险废物分区存放，作业时，职工必须穿戴工作服、佩戴防护手套，进入装卸作业区不允许携带火种。

3）贮存方案及要求
贮存过程中严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025—2012）《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607—2011）等规范中有关收集要求进行贮存管理：
①项目收集的危险废物收集运至车间后，称重、卸货、分类，并计量登记；
②项目暂存库危险废物转运使用本公司专用危废运输车；
③贮存危险废物时按照危险废物种类和特性分区贮存，每个贮存区域之间设置挡墙间隔，并设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置；
④储存设施远离火源，设置在车间内，避免高温和阳光直射，并设置火灾报警装置和除静电的接地装置；
⑤危废贮存车间内储存的危险废物不应超过有效库存的80%；
⑥危废贮存车间已建设导流槽和收集池，用于收集不慎泄漏的废矿物油；
⑦项目废矿物油储罐设置为地上卧式储罐，装卸过程中采取油泵抽取；
⑧其余废物均利用专用容器进行存储，在暂存区域内均设置托盘，将容器置于托盘之上；
⑨堆放高度不宜过高，以避免出现倾倒的现象。若危废暂存区/间内危险废物暂存量达到设计最大暂存量时，立即进行装车外运；若项目的一次回收量达到最大暂存量及以上，则在过磅检查后立即转车外运，多余部分暂存在危废贮存车间内对应的暂存间/区。
（4）运输及处置方案
由于本项目原料属于危险废物，对其收集、贮存和处理等环节，需要按以下要求进行：

①运输单位：项目外部收集运输以汽车运输为主，利用本单位专业的车辆运输，车辆需按要求取得危险废物运输资质。
②运输车辆：项目运营期采用专用的危险废物运输车辆进行物料的运输，本项目现有1辆已取得相关资质的专用运输车辆（依维柯牌NJ5046XXYQZA、陕C9K179），拟增加3辆专业运输车辆并及时办理交通运输部门颁发的危险货物运输资质，项目运输车辆配备与废物特征及运输量相符，兼顾安全可靠性和经济合理性，能够确保危险废物收集运输正常化。
③运输线路：项目危险废物运输采用汽车公路运输方式，运输路线根据产废单位的所在地不同，路线不固定。因此，本次评价要求运送路线的设置尽量避开居民区、商业区、学校、医院等环境敏感区，尽可能减少经过河流水系的次数。根据危废产生单位需处置量及地区分布、各地区交通路线及路况，执行《道路危险货物运输管理规定（2019年修订）》（交通运输部令2019年第42号）、JT617以及JT618相关规定制定出危废运输路线。
④运输要求：物料的转运严格按照《危险废物转移管理办法》《危险废物管理条例》《危险废物收集贮存运输技术规范》等要求执行，做好运输过程中的防泄漏、防爆、防雨、防污染环境等。

本项目收集贮存的各类危险废物由处置单位根据危废类别分别运至陕西新天地固体废物综合处置有限公司、湖北金洋冶金股份有限公司（跨省转运严格按照跨省转运危险废物相关规定办理及申报相关手续）、陕西环能科技有限公司、安康绿铅废金属回收有限公司西安分公司，危险废物处置合同和处置单位资质见附件5，本项目收纳的危险废物在其处置类别中，特殊情况可与其他有资质公司签订危废处置合同，处置方案可行。

（5）运行管理要求
本项目建成后，应按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18597—2023）、《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号）、《危险废物规范化管理指标体系》（环办〔2015〕99号）、《关于加强非特定行业废矿物油及含矿物油危险废物监管工作的指导意见》（陕环办发〔2018〕11号）等要求进行运行管理，具体要求如下：
①不得将不相容的废物混合或合并存放，严格遵守分类存储规定，厂房中间设置搬运通道；
②在收集时，严格核对产废单位的危废类别，并对产废单位危险废物标签上的信息与转移联单、委托合同上所列危险废物种类是否一致进行确认，在经营范围内的危废方可接收、贮存；
③危险废物进出库均进行详细的登记，严格按照危废贮存的有关要求进行台账记录，运输采取危险废物转移联单制度。并将长期保存运营情况记录簿，保存记录至少保存10年；
④委托有危险废物处置资质单位处置过程中，严格按照《陕西省危险废物转移电子联单管理办法》执行，如实填写转移联单中产生单位栏目，并加盖公章，做好危废台账记录，存留备查；
⑤每天安排专人定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换；
⑥建立健全危险废物环境防治责任制度，执行危险废物污染防治责任信息公开制度，在显著位置张贴危险废物防治责任信息；设置环境保护专职人员；
⑦定期对环保设施进行检查，发现故障，及时采取措施处理。

（6）破损废液的收集、转运管理

根据收集的危险废物种类、形态，将危险废物分类暂存于对应的危险废物暂存间/区。各危险废物暂存区地面与墙脚采取防渗、防腐措施，并分区设置隔挡；厂区四周设置导流槽终端接入厂区中部容积为5.4m3事故收集池，平时事故池内放置收集桶，用于收集事故状态下泄漏液体，收集后及时密封分区贮存、转运处置；废铅酸电池和废镉镍电池若在转运过程中发生破损，将破损的废铅酸电池和废镉镍电池分别放入塑料筐中加盖密闭后单独存放，铅酸电池设置破损间专用于破损铅酸电池的存放。危险废物交由专业危险废物转运单位车辆按要求转运至处置单位。经以上处理后，破损废液不会对周围环境及敏感点造成影响。
5.原辅材料及主要设备

主要原辅材料消耗情况见表2-4，主要设备见表2-5。
表2-4  原辅材料消耗一览表

序号
原辅料名称
扩建前年用量（t/a）
扩建后年用量（t/a）
变化情况（t/a）
备注
1
锯末
0.2
0.3
+0.1
应急物资，主要用于处理废铅酸电池、镉镍电池搬运存储过程中破损遗漏的电解液。
2
吸油毡
0.05
0.07
+0.02
应急物资，主要用于油类物质吸附。
3
棉纱、拖把
0.01
0.02
+0.01
突发事件应急物资
4
活性炭
0.4
4
+3.6
有机废气治理
5
氢氧化钠
0.05
0.5
+0.45
固态，用于碱液喷淋塔
6
柴油
0.2
0.4
+0.2
叉车使用
7
水
133.2m3/a
136.8m3/a

+3.6m3/a
喷淋用水增加
8
电
50000KWh/a
61232KWh/a
+11232KWh/a
新增排风扇，耗电量增加
表2-5  主要生产设备一览表

序号
设备名称
单位
型号参数
扩建前数量

扩建后数量
变化情况

备注
1
卧式储罐
个
40m3，直径2.8m，长10m
1
1
0
/
2

卧式储罐

20m3，直径2.4m，长5m
1
1
0
/
3
PVC密封箱
个
180L/个
5
5
0
用于存放破损电池
4
周转桶
180L/个
30
35
+5
用于液体危废的转运
5
不锈钢托盘
1.5×1.5m
5
5
0
铅酸电池装车时使用
6
托盘
个
/
30
60
+30
/
7
运输车
辆
1
4
+3
本单位专业车辆
8
电子地磅
台
/
1
1
0
/
9
叉车
辆
/
1
1
0
3.5吨，使用柴油
10
风机
台
/
3
3
0
/
11
二级活性炭吸附设备
套
/
1
1
0
/
12
碱液喷淋塔
套
/
1
1
0
/
13
防爆泵
台
3.5kW
1
1
0
/
台
5kW
1
1
0
/
台
7.5kW
1
1
0
/
14
吨桶
个
/
3
若干
/
/
15
负压收集系统排气扇
个
/
1
14
+13
/
6.平面布置
本项目贮存区分布于厂房四周，装卸区分布于厂房中部，产生有机废气的危险废物暂存区布置靠近现有二级活性炭吸附装置，产生酸性废气的危险废物暂存间设置在靠近碱液喷淋塔的位置，HW04、HW06、HW08其他、HW09、HW11、HW12、HW13、HW17、HW34、HW37、HW39、HW40、HW45、HW49设置密闭暂存间，其他暂存区设置围挡间隔，厂区四周设置导流槽以便废液泄漏时能够有效收集，事故收集池位于厂区中部。厂房门口入口处设置办公室，用于日常现场台账记录、监控、管理，项目生产车间分区功能明确，便于运输装卸。本项目平面布置图见附图3。
7.劳动定员及工作制度

现有劳动定员8人，本项目不新增劳动定员，年工作360天，实行三班制，每班8小时，厂区不提供食宿。
8.公用工程

（1）给水

本项目不新增劳动定员，不新增生活污水。本项目主要为喷淋塔用水。

根据建设单位提供的设施参数资料，本项目喷淋塔循环用水为0.3m3/h，年有效工作时间为8640h/a，则喷淋塔最大循环用水量为2592m3/a。喷淋塔用水日常蒸发损耗按5%计，则定期补充蒸发损耗约129.6m3/a（0.36m3/d）。本项目喷淋水循环使用，因本项目酸性废气处理量增加，喷淋液更换频次由一个月更换一次增加为半个月更换一次，一次更换水量0.3m3，建成后年产生喷淋废水量为7.2m3/a（0.02m3/a），本次新增喷淋废水量3.6m3/a（0.01m3/a）。

排水

项目建成后全厂废喷淋液产生量为7.2m3/a（0.02m3/d），废喷淋液利用专用容器收集，作为危险废物进行管理，贮存在本项目HW49危废贮存区内，定期交有资质单位进行处置。本项目水平衡按建成后全厂核算，具体见表2-6及图2-1。

表2-5  扩建后全厂水平衡一览表    单位：m3/a
名称

新鲜水

损耗量

废水量

排放去向
喷淋塔用水
136.8
129.6
7.2
收集后交由有资质单位处置
合计
136.8
129.6
7.2
/
[image: image2.png]71296

pIEN

136.8

WG4

72

2592

Wbk e 22 i AR
B E





图2-1  扩建后全厂水平衡图   单位：m3/a
（3）供电
本项目用电依托现有供电系统。

	工艺流程和产排污环节
	1.施工期工艺流程
本项目施工期主要为分区建设及集气管道建设。施工期将产生施工人员生活污水、施工噪声及固体废物，具体工艺流程及产污情况见下图。




图2-1  施工工艺流程及产污环节图

2.运营期工艺流程

本项目为危险废物收集、暂存、转运项目，不涉及处置。项目主要对宝鸡市及周围区域小微企业及社会源产生的危险废物进行收集、贮存和转运，收集后最终由有资质单位运输至再生利用单位回收处置。项目运营期工作流程见图2-2。

[image: image3.png]HW31

Sak

Btk

LESES

HWO08

. i

)
ik HW08. HW31 S LAl fa i ed)

[
Wi <o« St

|

Wt emnn BT

P oo

l

SUIHE - gt
ﬁﬂjmﬁt—”w B

X . V1

PROLE A

A B
N4 E





图2-2  危废收集、贮存、转运工艺流程及产污环节图

工艺流程简介：

（1）危险废物收集：危险废物产生单位（以下简称：产废单位）的操作人员根据废物种类、性质、状态等特征进行分类收集，再分类分区暂存于各自企业危废贮存点内，等待本项目方委派工作人员定期上门查验、核实后并接收危险废物。本项目不承担产废单位危废的原始收集工作。从生产企业危废贮存点到本项目厂区临时贮存点的收集工作由本公司专业运输车辆及人员负责。

（2）运输进厂：本项目各类危险废物由本公司专业运输车辆运送，严格按照危险废物运输的管理规定进行运输，减少危险废物运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险，并需具有应对包装发生破裂、泄漏或其他事故的应急处理能力。由于收集点多且分散，故收集点至暂存厂房无固定线路的条件。但需按照《汽车危险货物运输规则》（JT617—2004）收集运输线路确定的总体原则为：车辆运输途中不得经过医院、学校等人口密集区，避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区域。

（3）分类拣选

危险废物经运输车辆直接送至危废贮存车间装卸区，进行卸车。卸车后进行计重，并及时按照《危险废物转移管理办法》进行登记注册，办理危废入库手续，填写危废入库单，对危险废物的来源、类别、数量、特性、入场时间等信息进行详细记录，再运输至相应的贮存库，各危险废物分区储存。同时在入库暂存位置放置信息明确的记录牌或记录表。此工序产生噪声、废气。
HW08桶装的废油等中转时油桶、油罐均不下车，在装卸区直接将输油软管插入油罐中，用装卸区内的输油泵将废油输送至暂存区内储油罐内。

HW31废铅酸蓄电池采用人工+叉车进行装卸工作，根据《电池废料贮运规范》（GB/T26493—2011）的要求，回收的废铅酸蓄电池进入厂区后进行分类储存。称重后的废铅酸蓄电池由工作人员进行进一步检查，完好的废铅酸蓄电池在如实记录其来源、重量等信息后放入托盘中（耐腐蚀材料），储存到免维护铅酸电池存放区；破损的废铅酸蓄电池放入耐酸耐腐蚀塑料箱中，存放至破损废铅酸电池存放间（破损间），破损电池暂存过程中不开盖（避免硫酸雾产生），不更换容器。废铅酸蓄电池在装卸过程中会发生电解液泄漏，如果泄漏至托盘上，则直接转移到带盖密闭的耐酸碱腐蚀塑料箱中，托盘须用拖把或抹布擦干，用过的废拖把或废抹布与托盘一起暂存于带盖密闭的耐酸碱腐蚀塑料箱中；如果电解液泄漏至地面上，量少时用拖把或抹布擦干，量大时用拖把将废电解液扫至地面导流槽中，地面残留电解液用锯末进行吸附，导流槽中电解液汇聚到事故收集池，池内放置收集桶，废电解液收集至收集桶内带盖密封暂存转运，委托有资质单位处理。导流槽终端及时安放新的耐酸碱腐蚀收集桶。
除HW08、HW31外的其他危险废物：危险废物均不倒包装，直接用叉车进行卸车，卸车前进行危险废物登记。在厂区卸车区域进行危废的转移，转移方式为直接将车上袋装的固体或半固体危废和其他桶装的液态危废转移至厂区内暂存区。卸货后车辆更换装空密闭周转桶后有序离厂。

（4）分类贮存

各危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）中相关规定，对危险废物的种类和特性分区贮存。正常工况下，各类危险废物在贮存期间不再更换收集容器。非正常工况下（若在装卸和储存过程中发生泄漏情形）需更换收集容器。

（5）转运

当各类危险废物贮存达到一定数量，满足运输公司发货车辆额定载重后及时安排转移至下游接收单位并做好登记工作，其运输由下游接收单位负责。按照《危险废物转移联单管理办法》的相关规定，办理各类危险废物的转移联单手续，将各类危废类别交由具有相应资质的危废处置单位处置。
主要污染工序

运行期具体产生污染物情况见下表。
表2-6  运营期污染产生情况一览表

类别

污染源名称

产生工序

主要污染因子

噪声
风机、泵等设备
危废装卸过程、废气治理
噪声
废气
有机废气
危险废物储存过程中产生的有机废气
非甲烷总烃
酸性废气
危险废物储存过程中产生的酸性废气
硫酸雾、氯化氢、氮氧化物
固废
废手套、废包装
员工装卸转运过程
废手套、废包装
碱液喷淋塔更换的废喷淋液
环保设施
碱液喷淋塔更换的废喷淋液
废活性炭
废活性炭


	与项目有关的原有环境污染问题
	1.现有项目基本情况
现有项目厂房建筑面积约1200m2，主要分为危险废物暂存区、装卸区和登记区。现有项目建设规模为：年收集贮存转运危险废物10000吨（年累计周转量）。其中废矿物油储存量为4200吨，废铅酸电池的储存量为5000吨，其他危险废物的储存量为800吨，同时按环保要求建设环氧地坪，设导流槽，应急事故池、购买消防应急设备、酸雾净化设备、活性炭吸附设备、防爆泵、钢桶、托盘、储备罐等。
2.现有项目环保手续履行情况
表2-7  建设单位环保手续办理情况

序号

时间

手续办理情况

1

2023年2月

委托陕西唯绿环境咨询有限公司编制了《陕西聚青绿环保科技有限公司废矿物油、废铅酸电池和其他危险废物收集贮存项目环境影响报告表》
2

2024年2月26日
《宝鸡市生态环境高新环评审批关于陕西聚青绿环保科技有限公司废矿物油、废铅酸电池和其他危险废物收集贮存项目环境影响报告表的批复》（高新环评审批〔2024〕14号）
3
2024年8月14日
取得《陕西聚青绿环保科技有限公司突发环境事件应急预案》备案表，备案编号：610305-2024-134-L
4
2025年5月8日
取得排污许可证，证书编号91610301MAC9CCPQ77001V
5
2025年5月16日
编制《陕西聚青绿环保科技有限公司废矿物油、废铅酸电池和其他危险废物收集贮存项目竣工环境保护验收监测报告表》，并邀请专家完成自主验收
3.现有项目建设内容及污染物产生及排放情况
（1）现有项目废气产生情况
企业现有项目产生的废气主要为HW08含油废物贮存产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计），破损废铅酸电池存放间（破损间）破损废电池产生的硫酸雾。HW08含油废物贮存区废气经2个集气罩（每个储油罐上方各1个）收集，经过1套活性炭吸附装置处理后，最终通过1根15m高排气筒（DA001）排放；HW31破损废铅酸电池存放间废气经负压收集后，通过1套酸雾净化塔处理后，最终由1根15m高排气筒（DA002）排放；免维护铅酸电池存放区废气经负压抽排气系统（换气风机+过滤棉装置）抽至车间外无组织排放。根据企业竣工验收报告，现有项目废气排放情况如下。

①有组织废气
表2-8  现有项目有组织废气监测结果及排放要求
监测点位
监测点位及日期
废气处理设施出口
排放限值
达标情况
监测日期：2025.4.23
监测日期：2025.4.24
DA001
排放浓度（mg/m3）
5.19
6.72
5.94
7.84
5.05
6.46
120
达标
排放速率（kg/h）
0.0134
0.0165
0.0148
0.0195
0.0115
0.0151
10
达标
DA002
排放浓度（mg/m3）

0.95
1.01
1.49
1.18
1.75
0.93
45
达标

排放速率（kg/h）

0.0023
0.0024
0.0035
0.0030
0.0045
0.0024
1.5
达标

现有项目有组织废气非甲烷总烃的排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准限值要求，有组织硫酸雾的排放满足《大气污染综合排放标准》（GB 16297—1996）表2中二级标准限值要求。
②无组织废气

现有项目无组织废气主要为非甲烷总烃及硫酸雾，根据企业竣工验收报告，无组织废气监测结果如下：

表2-9  无组织监测结果一览表

监测项目

采样日期

监测点位

监测点位废气浓度
(mg/m3)
排放限值（mg/m3）
达标情况
第1次

第2次

第3次

第4次
非甲烷总烃

2025.4.23
上风向1#

0.54
0.65
0.63
0.59
4.0
达标
下风向2#

0.81
0.82
0.96
0.88
下风向3#

0.85
1.13
0.97
0.92
下风向4#

0.86
0.78
1.11
0.91
2025.4.24
上风向1#

0.49
0.66
0.60
0.56
下风向2#

1.06
0.94
0.82
1.08
下风向3#

1.05
0.97
0.95
0.91
下风向4#

0.86
0.80
0.99
0.88
硫酸雾
2025.4.23
上风向1#
0.005ND
0.005ND
0.005ND
0.005ND

1.2
达标
下风向2#
0.005ND
0.005ND
0.005ND
0.005ND

下风向3#
0.005ND
0.005ND
0.005ND
0.005ND

下风向4#
0.005ND
0.005ND
0.005ND
0.005ND

2025.4.24
上风向1#
0.005ND
0.005ND
0.005ND
0.005ND

下风向2#
0.005ND
0.005ND
0.005ND
0.005ND

下风向3#
0.005ND
0.005ND
0.005ND
0.005ND

下风向4#
0.005ND
0.005ND
0.005ND
0.005ND

现有项目厂区上风向、下风向无组织非甲烷总烃、硫酸雾排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2无组织排放限值要求。

（2）废水

现有项目喷淋塔废液收集后作为危废处置；厂区不提供食宿，生活污水经新大唐金属市场化粪池处理后，定期统一拉运肥田。
（3）噪声

根据企业竣工环保验收监测报告，噪声监测结果如下：
表2-10  噪声监测结果统计表 单位：dB（A）

编号

监测点位

检测值

2025年4月23日

2025年4月24日
昼间

夜间

昼间
夜间
1

南厂界
54
43
54
45
2

西厂界
56
44
55
46
3

北厂界
58
47
58
45
《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准限值：昼间60，夜间50
现有项目南、西、北厂界昼间噪声监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准限值要求。

（4）固废

根据现有项目验收报告及现场调查，固体废物的产生情况见下表：

表2-11  现有项目固废产排情况表
固废名称

废物类别

废物代码

产生量t/a

处理措施

废铅酸蓄电池及废矿物油泄漏处置废物
危险废物

HW49

900-042-49

0.5
随项目危废一起交有资质单位处置
废包装
HW49
900-041-49
0.05
废活性炭

HW49

900-041-49
0.4
废过滤棉
HW49
900-041-49
0.2
碱液喷淋塔更换的废喷淋液
HW49
900-041-49

3.6
生活垃圾

/

/

1.44
环卫部门清运

现有项目污染物排放情况见下表：
表2-12  现有项目污染物排放总量统计一览表

序号

类别

污染物

排放量/处置量
单位

1
废气

非甲烷总烃
1.24
t/a

2
硫酸雾
0.03
t/a
3
固体废物

废铅酸蓄电池及废矿物油泄漏处置废物
0.5
t/a

4
废包装
0.05
t/a

5
废活性炭
0.4
t/a

6
废过滤棉
0.2
t/a

7
碱液喷淋塔更换的废喷淋液
3.6
t/a
8
生活垃圾
1.44
t/a

4.历史投诉情况

经现场调查，现有工程生产至今未收到相关的环保投诉。

5.现有项目存在的主要环境问题及整改措施
经现场勘查，企业环保手续齐全，不存在环保问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1.大气环境质量

（1）空气质量达标区判定
本次环评基本污染物根据陕西省生态环境厅公布的《环保快报2024年12月及1—12月全省环境空气质量状况》进行评价。本评价选用2024年1—12月关中地区64个县（区）空气质量状况统计表中宝鸡市陈仓区的数据对该区域基本污染物环境质量现状进行评价。

表3-1  宝鸡市陈仓区环境空气质量状况
污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m3）

标准值（μg/m3）

占标率

达标

情况

SO2
年平均质量浓度

13
60

21.7%

达标

NO2
年平均质量浓度

29
40

72.5%

达标

CO

24小时平均第95百分位浓度

1200
4000

30%

达标

O3
日最大8小时平均第90百分位浓度

156
160

97.5%

达标
PM10
年平均质量浓度

70
70

100%

达标
PM2.5
年平均质量浓度

43
35

122.9%

达标
由表中数据可知，项目所在区域SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度以及CO 24小时平均第95百分位浓度、O3日最大8小时平均第90百分位浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准，PM2.5和PM10年平均质量浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，所以本项目所在地属于环境空气不达标区。
（2）特征污染物环境质量现状

本项目产生的特征污染物主要为非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢、氮氧化物。

项目非甲烷总烃、硫酸雾采用引用监测法。非甲烷总烃、硫酸雾引用监测数据为陕西青源环保科技有限公司于2023年4月17日—2023年4月19日对项目西北侧180m处底店村的监测数据（详见附件7）中的监测数据，引用点位于项目地5km范围内，且监测时间在近三年内，故引用监测数据有效因此，本次监测数据引用合理。

氯化氢、氮氧化物委托陕西秦研检测技术有限公司进行监测（具体见附件7），监测频次：1h平均，4次/天，测3天。监测点位：项目地下风向180m底店村。
表3-2  特征污染物监测结果一览表

监测

点位

监测点与项目位置关系
监测时间
污染物

评价

标准mg/m3
监测浓度范围

达标情况

方位

距离

底店村

西北侧
180m
2023.4.17-2023.4.19
非甲烷总烃

2.0

0.60-0.82
达标

硫酸雾
0.3
0.005ND

达标
2025.9.13-2025.9.15
氯化氢
0.05
0.02ND
达标
氮氧化物
0.25
0.028-0.033
达标
由引用数据及现状监测结果可知，评价区环境空气中非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃限值要求，硫酸雾、氯化氢满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）附录D中限值要求，氮氧化物满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）表2中限值要求。

2.地下水环境质量现状
（1）监测点布置

本项目所在地地下水流向为向东南流。本次评价委托陕西秦研检测技术有限公司对项目所在地地下水进行监测（监测报告详见附件7），由于本项目地下水下游为渭河与千河交界处，不具备监测条件，故将监测点设置在位于项目地西北180m处的底店村，监测时间：2025.9.13。
（2）监测因子
水质监测因子：8项基本水质因子浓度、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、石油类。

（3）监测频次

本项目地下水环境现状监测频次为1天，每天1次；同步监测井深、井水 埋深、水位、海拔，同时标定采样点经纬度坐标。

（4）监测结果

地下水监测具体数据见表3-3。

表3-3  地下水水质监测结果

监测因子
监测结果（mg/L）
监测点位
底店村
样品编号
2508190S010101
pH值

（无量纲）
7.3(18.6℃)
K+(mg/L)
2.90
Na+(mg/L)
79.3
Ca2+(mg/L)
62.7
Mg2+(mg/L)
32.2
CO32-(mg/L)
5ND
HCO3-(mg/L)
345
SO42-(mg/L)
59.8
Cl-(mg/L)
39.2
氨氮（mg/L）
0.025ND
硝酸盐（以N计）（mg/L）
6.77
亚硝酸盐（以N计）（mg/L）
0.003ND
挥发酚（mg/L）
0.0003ND
氰化物（mg/L）
0.002ND
砷（mg/L）
9.5×10-4
汞（mg/L）
4×10-5ND
六价铬（mg/L）
0.016
总硬度（mg/L）
276
铅（mg/L）
0.0025ND
氟化物（mg/L）
0.35
镉（mg/L）
0.001ND
铁（mg/L）
0.03ND
锰（mg/L）
0.02
溶解性总固体（mg/L）
426

高锰酸盐指数（耗氧量）（mg/L）
0.26

总大肠菌群（MPN/100mL）
未检出

菌落总数（CFU/mL）
25

石油类（mg/L）
0.01ND

监测结果表明：本项目区地下水水质监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。

3.土壤环境质量现状

本项目属于危险废物贮存项目，对土壤环境存在污染途径，由于本项目属于扩建项目，车间内地面已硬化处理。本次评价引用陕西青源环保科技有限公司于2023年8月17日对本项目厂房北侧绿化带内监测点位的监测数据（详见附件6），具体如下。
（1）监测项目

监测《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中45项基本因子及pH值、石油烃。

（2）监测结果

土壤环境现状监测结果见表3-4。
表3-4  土壤环境现状监测结果

监测

时间

监测点位

项目

单位

监测结果

风险筛选值

最大超标倍数

2023.4.17

厂房北侧绿化带

砷

mg/kg

12.4

60

0

镉

mg/kg

1.09

65

0

铬（六价）

mg/kg

<0.5

5.7

0

铜

mg/kg

35

18000

0

铅

mg/kg

64

800

0

汞

mg/kg

0.292

38

0

镍

mg/kg

32

900

0

四氯化碳
mg/kg

<0.0013

2.8

0

氯甲烷

mg/kg

<0.001

37

0

氯乙烯

mg/kg

<0.001

0.43

0

1,1-二氯乙烯

mg/kg

<0.001

66

0

二氯甲烷

mg/kg

<0.0015

616

0

反式-1,2-二氯乙烯

mg/kg

<0.0014

54

0

1,1-二氯乙烷

mg/kg

<0.0012

9

0

顺式-1,2-二氯乙烯

mg/kg

<0.0013

596

0

氯仿

mg/kg

<0.0011

0.9

0

1,1,1-三氯乙烷

mg/kg

<0.0013

840

0

1,2-二氯乙烷

mg/kg

<0.0013

5

0

三氯乙烯

mg/kg

<0.0012

2.8

0

1,2-二氯丙烷

mg/kg

<0.0011

5

0

甲苯

mg/kg

<0.0013

1200

0

苯

mg/kg

<0.0019
4

0

1,1,2-三氯乙烷

mg/kg

<0.0012

2.8

0

四氯乙烯

mg/kg

<0.0014

53

0

氯苯

mg/kg

<0.0012

270

0

1,1,1,2-四氯乙烷

mg/kg

<0.0012

10

0

乙苯

mg/kg

<0.0012

28

0

间，对-二甲苯

mg/kg

<0.0012

570

0

邻-二甲苯

mg/kg

<0.0012

640

0

苯乙烯

mg/kg

<0.0011

1290

0

1,1,2,2,-四氯乙烷

mg/kg

<0.0012

6.8

0

1,2,3-三氯丙烷

mg/kg

<0.0012

0.5

0

1,4-二氯苯

mg/kg

<0.0015

20

0

1,2-二氯苯

mg/kg

<0.0015

560

0

苯胺

mg/kg

<0.08
260

0

2-氯酚

mg/kg

<0.06
2256

0

硝基苯

mg/kg

<0.09
76

0

萘

mg/kg

<0.09
70

0

苯并[a]蒽

mg/kg

<0.1
15

0

䓛

mg/kg

<0.1
1293

0

苯并[b]荧蒽

mg/kg

<0.2
15

0

苯并[k]荧蒽

mg/kg

<0.1
151

0

苯并[a]芘

mg/kg

<0.1
1.5

0

茚并[1，2，3-cd]芘

mg/kg

<0.1
15

0

二苯并[a，h]蒽

mg/kg

<0.1
1.5

0

石油烃（C10-40）
mg/kg

11

4500

0

由上表可知，本项目所在地土壤各监测指标均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）中第二类用地标准筛选值限值要求。

4.声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南污染影响类》：“厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。”本项目位于已建成厂房，周围50m范围内无声环境保护目标，故无需进行声环境质量现状监测。

	环境

保护

目标
	经现场调查，项目厂界外50米范围内无噪声敏感点，500米范围内的地下水无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，厂界外50m范围内无生态环境保护目标。

本项目具体环境保护目标见表3-5。

表3-5  主要环境保护目标

环境

要素

名称

坐标/°

保护

对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m
E

N

环境

空气

底店村
107.2952358
34.3690109
村民

人群健康
二类区

NW

180

底店小学
107.2983366

34.3704313

学生
NW

530
环境风险
底店村
107.2952358
34.3690109
村民

NW
180
宋家庄
107.2877041
34.38076971
村民

NW
1701
三星村
107.2793571
34.38830135
村民

NW
2832
南崖村
107.2804729
34.37877414
村民

NW
2022
高崖村
107.2771255
34.38293693
村民

NW
2548
李家堡小区
107.284743
34.37908528
居民
NW
1739
朝阳华城
107.275205
34.35983775
居民
SW
2339
华辰凤凰城
107.2712568
34.36101792
居民
SW
2632
刘家台村
107.2742394
34.36404345
村民

SW
2280
龙丰村
107.2836808
34.36297057
村民

SW
1484
公交三公司住宅小区
107.2844533
34.35936568
居民
SW
1628
锦华职业培训学校
107.3000316
34.36303494
师生
S
604
碧水润园
107.2798399
34.34857247
居民
S
2783
魏家崖村
107.3150412
34.37479911
村民

SW
1690
贺家崖村
107.3107926
34.38492713
村民

NE
2168
冯家咀
107.3226801
34.36501441
村民

E
2262
渭千上居
107.3176483
34.3563777
居民
SE
2211
香树湾
107.2970704
34.34670029
居民
S
2404
领郡东城
107.2850756
34.34741912
居民
SW
2628
凯旋薰衣草庄园
107.2887341
34.34725819
居民
SW
2504
君临城邦
107.2832248
34.34734402
居民
SW
2993
土壤环境

项目区域及厂界外50m范围内

第二类用地

/

/



	污染

物排

放控

制标

准
	（1）废水

本项目运营期喷淋塔废液收集后作为危废处置，不新增生活污水。
（2）废气

运营期非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢、氮氧化物有组织、无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中排放标准限值，非甲烷总烃厂区内无组织排放监控点执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）表A.1限值要求。具体如下表所示：
表3-6  运营期废气污染物排放标准

标准

值

污染

物

有组织排放标准

无组织排放限值

执行标准

最高允许排放浓度（mg/m3）

最高允许排放速率

监测点

浓度限值（mg/m3）

限值含义

排气筒高度（m）
二级

标准（kg/h）
非甲烷总烃

120

15

10
周界外浓度最高点

4.0
/
《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2标准限值
/
/
/
在厂房外设置监控点
10
监控点处1h平均浓度值
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）表A.1限值
30
监控点处任意一次浓度值
硫酸雾
45
15
1.5
周界外浓度最高点
1.2
/
《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2标准限值
氯化氢
100
15
0.26
0.20
/
氮氧化物
240
15
0.77
0.12
/
（3）噪声

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准。
表3-7  噪声排放标准    单位：dB（A）
执行标准

级别

标准限值

昼间

夜间

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）

2类

60
50
（4）固废

项目产生的危险废物在收集、贮存、运输过程中执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025—2012）中的相关规定。

	总量

控制

指标
	根据“十四五”规划期间总量控制要求，“十四五”规划期间污染物控制指标为COD、NH3-N、NOx、VOCS。
本项目的污染物控制指标为VOCS排放量0.636t/a、NOx排放量0.066t/a。

项目具体总量指标以当地环保部门批准的指标为准。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	建设单位租赁现有库房进行内部建设，因此施工期主要为分区建设及集气管道建设。
一、施工期废气保护措施
项目利用在建库房进行建设，施工期主要为分区建设及集气管道建设，不涉及土方施工，建设过程中需要进行焊接和切割作业，评价要求施工材料焊接和切割在车间内进行，不得露天焊接和切割。随着施工期的结束，施工废气的影响将消失，对周围环境的影响也将消失。

二、施工期废水保护措施
本项目施工期短，施工人员少，施工过程中人员产生的生活污水经厂区现有化粪池处理，对周围环境影响较小。

三、施工期噪声保护措施
根据类比调查，施工阶段主要噪声设备主要为电锯和电钻等施工设备对环境的影响，环评要求建设单位合理安排施工进度和作业时间，对电锯和电钻噪声设备应采取相应的限时作业；合理安排电锯和电钻的安放位置，并采取基础减振以减小对周围居民的影响。

四、施工期固体废物保护措施
项目施工过程中产生的固体废物主要为施工材料、切割废料、施工人员的生活垃圾，其中施工期生活垃圾委托当地环卫部门统一清运，施工材料切割废料、废包装等施工固废外售综合利用。
在对施工期固体废物进行妥善处置的前提下，对周围环境的影响较小。




	运营期环境影响和保护措施
	一、废气
1.源强核算

本项目产生的主要废气污染物为有机废气、酸性废气，产生的有机废气依托现有活性炭吸附装置处理、产生的酸性废气依托现有喷淋塔处理，故本次污染源源强核算按全厂废气进行核算。产排污环节等情况见下表：

表4-1  扩建后全厂废气产排情况一览表
污染源

污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

排放时间

排放标准限值

核算方法

排放方式

产生浓度

产生速率

产生量

工艺

效率

是否为可行技术

排放浓度

排放速率

排放量

排放浓度
排放速率
mg/m3
kg/h

t/a

%

mg/m3
kg/h

t/a

h

mg/m3
kg/h
危废贮存过程产生的有机废气
非甲烷总烃
系数法
有组织
18.398
0.184
1.5896
密闭暂存间负压收集/集气罩+二级活性炭吸附
60
是
7.359
0.074
0.636
8640
120
10
无组织
/
0.045
0.3974
/
/
/
/
0.045
0.3974
4.0
/
危废贮存产生的酸性废气
硫酸雾
系数法
有组织
10.546
0.105
0.9112

密闭暂存间+负压收集+喷淋塔
90
是
1.055
0.011
0.091
45
1.5
无组织
/
0.026
0.2278
/
/
/
/
0.026
0.2278
1.2
/
氯化氢
系数法

有组织

7.639
0.076
0.66
密闭暂存间+负压收集+喷淋塔
90
是
0.764
0.008
0.066
100
0.26
无组织

/
0.019
0.165
/
/
/
/
0.019

0.165
0.20
/
氮氧化物
系数法

有组织

7.639
0.076
0.66
密闭暂存间+负压收集+喷淋塔
90
是
0.764
0.008
0.066
240
0.77
无组织

/
0.019
0.165
/
/
/
/
0.019

0.165
0.12
/



	运营期环境影响和保护措施
	本项目不对危险废物进行处置，危险废物转运委托具有危险货运资质的第三方机构进行，根据前述工程分析，项目营运期间产生的废气主要为：有机废气和酸性废气。本项目产生的废气均依托现有处理设施处理，因此本次废气按扩建后全厂来核算。

有机废气

本项目产生的有机废气主要为HW08、HW04、HW06、HW08其他、HW09、HW11、HW12、HW13、HW37、HW39、HW40、HW45、HW49等储存过程中产生的有机废气。
①HW08储存过程中产生的有机废气
根据前文周转方案，项目每年约转运4000t废矿物油及200t沾染矿物油的废弃包装物。
本项目废矿物油储存于专用储罐中（采用1个40 m3和1个20 m3卧式固定顶罐常温常压储存），在贮存和装卸过程中油品存在少量无组织排放损耗，包括装卸工作时的损耗（即工作损耗或大呼吸损耗）和废矿物油静止贮存损耗（即静损耗或小呼吸损耗）。
①储罐大呼吸损失
根据《环境影响评价实用技术指南》（第二版）确定大呼吸计算公式：
[image: image4.png]Lw=4.188%107xMxPxKnxKc




其中：LW—固定罐大呼吸损耗量（kg/m3投入量）；
M—储罐内物料蒸汽分子量（基础油分子量为374-510，本环评取均值442）；
P—大量物料状态下真实的蒸汽压力（Pa），润滑油蒸汽压一般小于1000Pa，本项目取1000 Pa；
KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K≤36，KN=1、36<K≤220，KN=11.467×K-0.7026、K>220，KN=0.26），本项目年周转约100次，则KN=11.467×100-0.7026=0.45；
Kc—产品因子，（石油原油Kc取0.65，其他液体取1.0），则本项目取1.0；
经上述计算，LW＝0.0833 kg/m3，项目废矿物油最大年转运量4000 t/a，密度为0.84 t/m3，则最大年转运量4762 m3，大呼吸工作损失产生量约0.397 t/a。

②“小呼吸”废气排放量

本评价采用中国石油化工系统经验公式计算呼吸量，具体计算方法如下：

[image: image5.jpg]Ly=0.191XM (P/ (100910-P)) “®XD'*XH**' X AT"$XFpX C2 XK




式中：LB—固定顶罐的小呼吸排放量（kg/a）；

M—储罐内液体的分子量，（基础油分子量为374-510，本环评取均值442）；

P—在大量物料状态下，真实的蒸汽压力（Pa），润滑油蒸气压一般小于1000Pa，本项目取1000 Pa；

D—罐的直径（m），本项目40m3卧式储罐直径为2.8m，20m3卧式储罐直径为2.4m；

H—平均蒸气空间高度（m）；

△T—一天之内的平均温差（℃），取15；

FP—涂层因子（无量纲），根据物料状况取值在1-1.5之间，取1.25；

C2—用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0-9m之间的罐体，C2=1-0.0123（D-9）2，罐径大于9m的C2=1；

KC—油品系数（原油取0.65，有机液体取1.0），取1.0。

表4-2  本项目小呼吸废气产生情况一览表

油罐
污染物
分子量
蒸气压力（pa）
储罐直径（m）
平均蒸汽空间高度
涂层因子
调节因子
油品系数
产生量（t/a）
40m3卧式储罐
非甲烷总烃
442
1000
2.8
0.6
1.25
0.5272
1.0
0.038
20m3卧式储罐
442
1000
2.4
0.5
1.25
0.4642
1.0
0.002
合计
0.04
经计算，小呼吸产生非甲烷总烃量为0.04t/a。

项目在每个储罐出口设置集气罩收集废气，收集后由二级活性炭吸附装置吸附后经15m高排气筒（DA001）排放。

②HW04、HW06、HW08其他、HW09、HW11、HW12、HW13、HW37、HW39、HW40、HW45、HW49等储存过程中产生的有机废气
项目各类危险废物入库和转运出库的包装方式不变，所有危险废物均采用密闭包装容器进行储存，正常情况下不会或会有极少量有机废气产生，故本项目有机废气主要产生于有机溶剂、含有或沾染有挥发性有机物的危险废物等在贮存过程中因疏忽致使包装破损或包装不严密使包装内的物料挥发出来。
根据《环境影响评价实用技术指南》（李爱贞等，机械工业出版社）中建议无组织排放的比例为：按原料年用量或产品年产量的0.1‰~0.4‰计算，本次取平均值按挥发量0.25‰计算。根据前文周转方案，本项目每年转运HW04农药废物200t/a、HW06有机溶剂300 t/a、HW08其他200 t/a、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液2000 t/a、HW11精（蒸）馏残渣500 t/a、HW12涂料染料废物1000 t/a、HW13有机树脂类废物200 t/a、HW37有机磷化合物废物100吨/年、HW39含酚废物100吨/年、HW40含醚废物50吨/年、HW45含有机卤化物废物50吨/年、HW49其他废物1500吨/年共6200t，则此部分非甲烷总烃产生量为1.55 t/a。
项目HW04、HW06、HW08其他、HW09、HW11、HW12、HW13、HW37、HW39、HW40、HW45、HW49分区贮存在对应的密闭暂存间内，有机挥发类危险废物的暂存间为封闭空间，其暂存间内设有专用负压抽风装置对贮存期间产生的有机废气进行统一收集处理。

本项目依托现有的1套二级活性炭吸附装置（风机风量为10000m3/h），有机废气经收集处理后经15m排气筒DA001有组织排放。收集效率按照《陕西省排污许可制支撑空气质量持续改善实施方案》的通知（陕环发〔2023〕59号）中“包围型集气设备：敞开面控制风速不小于0.5 m/s的集气效率80%”计。产生的有机废气通过集气罩收集后通过同一套二级活性炭吸附设施处理后，由15m高排气筒（DA001）排放。根据现有项目竣工验收报告，现有二级活性炭吸附装置处理效率为86.1%～88.9%，本次保守估计处理效率按60%计。
综上，本项目建成后全厂非甲烷总烃总产生量为1.987t/a，有组织产生量为1.5896t/a，产生速率为0.184kg/h，产生浓度为18.398mg/m3，废气经处理后有组织排放量为0.636t/a，有组织排放速率为0.074kg/h，有组织排放浓度为7.359mg/m3；非甲烷总烃无组织排放量为0.3974 t/a。
项目非甲烷总烃处理后有组织排放浓度、排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中二级标准排放限值要求。

酸性废气

本项目HW17表面处理废物和HW34废酸贮存过程中会产生硫酸雾、氯化氢、氮氧化物等酸性废气。HW31中废铅酸电池破损后储存过程中会产生酸性废气（硫酸雾）。

①HW17表面处理废物和HW34废酸贮存产生的酸性废气
本项目的酸性废气主要为硫酸雾、氯化氢、氮氧化物。由于本项目不对HW17表面处理废物和HW34废酸废物进行处理，且包装桶不开封，故酸性废气挥发量很小。

本项目所收集的HW17年转运量为3000t/a；HW34废酸年周转量为6000t/a，则本项目产生酸雾的危险废物年转运量共9000t/a，本环评硫酸、盐酸、硝酸分别按照年转运3000t计算。本次参照《大气环境影响评价实用技术》（王栋成主编，中国标准出版社，2010年9月，第156页）中的介绍，根据美国对十几家化工企业长期跟踪测试结果，无组织排放量的比例为0.05‰~0.5‰，本环评取均值0.275‰计算，则本项目酸性废气产生量见下表。

表4-3  本项目酸性废气产生情况一览表
污染物
排放比例
年转运量（t/a）
产生量（t/a）
硫酸雾
0.275‰
3000
0.825
氯化氢
3000
0.825
氮氧化物
3000
0.825
项目HW17、HW34装卸暂存间内设有专用负压抽风装置，贮存期间库内密闭，集气罩收集效率按照《陕西省排污许可制支撑空气质量持续改善实施方案》的通知（陕环发〔2023〕59号）中“包围型集气设备：敞开面控制风速不小于0.5m/s的集气效率80%”计。酸性废气经集气罩收集后引入现有碱液喷淋塔（风机风量为10000m3/h，处理效率90%）处理后由15m高排气筒DA002排放。

②废铅酸电池破损逸散硫酸雾
本项目从产废单位收集的废铅酸电池均为完整废铅酸蓄电池，且本项目厂内废铅酸电池暂存于周转箱中，发生泄漏的可能性很小。事故状态下，因操作不当使大量电池破损，导致较多电解液泄漏，产生一定的硫酸雾。

根据《环境统计手册》（方品贤等著，四川科学技术出版社），酸液蒸发量的计算公式如下：

Gz=M(0.000352+0.000786V)P•F

式中，Gz——液体的蒸发量，kg/h；

M——液体的分子量，硫酸取98；

V——蒸发液体表面上的空气流速，m/s，以实测数据为准，无条件实测时，一般可取0.2-0.5，本项目取0.35。

P———相应于酸液温度下的空气中的蒸汽分压，mmHg，项目电解液硫酸浓度约40%，温度为20℃，经查P=9.84mmHg；

F——液体蒸发面的表面积，m2，根据泄漏硫酸电解液经导流槽流入事故收集池中的收集桶的路径及收集桶表面积计，取3.0计算。

Gz硫酸雾=Gz-Gz水，20℃水蒸气的蒸发量为0.5L/m2·h，Gz水约0.5kg/h。

经计算，液体挥发量Gz月为1.81kg/h。则硫酸雾的挥发量为1.31kg/h。根据建设单位运营经验，废电池出现破损次数最大取10次/年，每次在厂内贮存约24h，因此硫酸雾年产生量为0.314t/a。

根据废铅蓄电池分类堆存要求，本项目事故状态下产生的破损废电池（开口式废铅蓄电池和外壳有破损、拆封的密封式免维护废铅蓄电池）利用专用PE周转箱收集，并贮存在专门的破损电池存放间（9m2）内。破损电池产生后建设单位应及时联系有资质的危废公司将破损电池转运合理处置。本项目破损废电池贮存间内密闭且加装负压抽排风系统，形成微负压排气系统，电解液挥发产生的硫酸雾收集后引至1套碱液喷淋装置（风机风量10000m3/h，废气收集效率取80%、硫酸雾的去除效率取90%）处理后通过15m高排气筒（DA002）有组织排放。

综上，硫酸雾的最大产生量为1.139t/a，有组织产生量为0.9112t/a，产生速率为0.105kg/h，产生浓度为10.546mg/m3，有组织排放量为0.091t/a，有组织排放速率为0.011kg/h，有组织排放浓度为1.055mg/m3；硫酸雾无组织排放量为0.2278/a；氯化氢、氮氧化物的产生量均为0.825t/a，有组织产生量均为0.66t/a，产生速率为0.076kg/h，产生浓度为7.639mg/m3，有组织排放量均为0.066t/a，有组织排放速率为0.008kg/h，有组织排放浓度为0.764mg/m3；氯化氢、氮氧化物无组织排放量均为0.165t/a。
项目硫酸雾、氯化氢、氮氧化物经喷淋塔处理后排放浓度及速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中二级标准排放限值要求。

2.排放口基本情况
排放口基本情况见下表：

表4-4  排放口基本情况表

编号

名称

排气筒坐标

高度

内径

烟气温度

排放口类型

排放标准

°

m

m

℃

DA001
有机废气排放口
E107.30346470
N34.36688398
15

0.45
25
一般排放口

《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准
DA002
酸性气体排放口
E107.30349159
N34.36688181
15
0.4
25
3.污染源非正常排放量核算
本项目非正常工况主要为项目环保设施失效。当环保设施失效时，污染物未经处理直接排放，对周围环境影响较大。本次评价要求当发生环保设施失效的情况时，应立即停止生产，对环保设施进行检修，待环保设施可以正常运行后，再进行生产。本项目污染物非正常排放按全厂核算，非正常排放情况见下表。

表4-5  非正常情况排放量核算表

污染源

非正常

排放原因

污染物

非正常排放浓度/（mg/m3）

非正常排放速率/（kg/h）

单次持续时间/h

年发生频次/次

排放量/（kg/a）

应对措施

DA001
废气处理设施发生故障，处理效率为0

非甲烷总烃
18.398
0.184
0.5

2

0.184
立即关闭排放阀，及时检修设备

DA002
硫酸雾
10.546
0.105
0.105
氯化氢
7.639
0.076
0.076
氮氧化物
7.639
0.076
0.076
4.技术可行性分析

本项目运营期采用碱液喷淋塔装置收集处理酸性废气，碱液喷淋装置由喷淋装置、风机、循环水系统组成。经查阅《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942—2018）中“4.5.2.1 废气产排污环节、污染物种类、排放形式及污染治理措施”，本项目采用碱液喷淋属于其中“其他废气收集处理设施”包括的“洗涤”技术，为可行性技术。

本项目有机废气采用二级活性炭吸附处理后有组织排放，经查阅《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942—2018）中“4.5.2.1 废气产排污环节、污染物种类、排放形式及污染治理措施”，本项目采用二级活性炭吸附属于其中“有机废气收集治理设施”包括的“吸附”技术，为可行性技术。
5.达标排放可行性分析
根据前述计算，项目有组织非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢、氮氧化物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准要求；无组织非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢、氮氧化物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）无组织排放监控浓度限值；厂区内非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）表A.1厂区内无组织排放限值要求。

综上所述，项目废气均能达标排放，对外环境影响较小。

6.废气监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ19—2017）、《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1250—2022）相关要求，本项目废气污染物自行监测要求如下表：

表4-6  废气污染物自行监测要求
排放口名称
监测指标
监测点位置

监测频次
排放标准
排气筒（DA001）
非甲烷总烃
排气筒出口
1次/半年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2标准限值及无组织排放限值
排气筒（DA002）
硫酸雾、氯化氢、氮氧化物
厂界

非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢、氮氧化物
上风向1个点、下风向3个点

1次/半年

厂区内
非甲烷总烃

厂区内3个点
1次/半年
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）表A.1限值
注：监测方案纳入全厂自行监测方案。
二、废水
本项目不新增劳动定员，不新增生活污水。项目建成后全厂废喷淋液产生量为7.2m3/a，废喷淋液收集后作为危废处置。
噪声
本项目新增13个负压收集系统的排风扇，排风扇产生的噪声很小，可以忽略不计。根据《陕西聚青绿环保科技有限公司危险废物收集贮存转运扩建项目竣工环境保护验收监测报告表》，具体前文表2-10，现有项目噪声验收监测数据可知，项目南、西、北厂界昼间噪声监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准限值要求。

项目噪声监测方案见下表。

表4-7  运营期噪声监测计划
污染源

监测点位

监测项目

监测频次

执行标准

厂区
南侧、西侧、北侧厂界
等效A

声级

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准

注：由于本项目厂房东侧紧邻宝鸡百益管业钢材库房，故不设置监测点位
四、固体废物
1.固废产生情况

本项目产生的固体废物主要是废活性炭、碱液喷淋塔更换的废喷淋液、废手套、废包装等。

①废活性炭
本项目依托现有二级活性炭吸附装置吸附有机废气，本次按照全厂废活性炭产生量核算。

活性炭吸附装置吸附的有机废气量（建成后全厂）为0.9536 t/a，活性炭吸附装置中的活性炭需定期更换，更换下来的废活性炭为危险废物。按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。本项目采用蜂窝活性炭作为吸附剂，其碘值不宜低于650mg/g，企业购置活性炭必须提供活性炭检测报告，技术指标至少应包括水分含量、抗压强度（蜂窝活性炭）、碘吸附值、四氯化碳吸附率、着火点等，活性炭技术指标应符合《工业有机废气净化用活性炭技术指标及试验方法》（LY/T3284）规定的优级活性炭指标要求，且每个活性炭箱最低充装量为0.5 t，因此每个活性炭吸附箱装填量不低于0.5吨/次，按照1吨/次计算，每年更换4次，则建成后全厂废活性炭产生量为4.9536 t/a（含有机废气量）。现有项目废活性炭产生量为0.4 t/a，故本项目新增废活性炭产生量为4.5536 t/a。
废活性炭废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49，暂存于HW49暂存区内，随项目危废一起交由有资质单位进行收集处置。

②碱液喷淋塔更换的废喷淋液
本项目依托现有碱液喷淋装置吸附酸性废气，本次按照全厂废喷淋液产生量核算。

项目贮存区密闭微负压系统中酸性废气处理所用的碱液喷淋塔喷淋液需定期更换，根据源强核算，建成后全厂废喷淋液产生量为7.2 t/a，现有废喷淋液产生量约3.6t/a，故本项目新增废喷淋液产生量为3.6 t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》其属于“HW49 900-047-49生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等”，拟采用带盖专用桶（耐酸防腐）收集后暂存至HW49暂存区，随项目危废一起交由有资质单位进行收集处置。
③废手套、废包装
项目部分来料解包及盛装危废的容器使用一段时间后会有磨损，收集转运过程中会产生一定量的废手套、废包装，根据建设单位提供资料，废手套、废包装产生量为0.05t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》其属于HW49 900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，收集后暂存至HW49暂存区，随项目危废一起交由有资质单位进行收集处置。

表4-8  本项目固体废物产生情况汇总表
序号

产生环节

固废名称

属性

危险废物类别

代码

物理性状

环境危险特性

产生量（t/a）

贮存方式

处置方式和去向

1
废气治理
废活性炭
危险废物
HW49
900-041-49
固
T/I

4.5536
分类收集后贮存于危废贮存车间
定期交有资质单位处置

2
碱液喷淋塔更换的废喷淋液
900-047-49
固
T/C/R
3.6
3
危险废物转运、清理
废手套、废包装
900-041-49
固
T/I
0.05
2.固体废物贮存及环境管理要求
本项目危险废物贮存在现有车间内，项目办公区为一般防渗，其余区域作为重点防渗区，采取三布四脂玻璃钢防腐防渗，即三层玻璃纤维布、四遍树脂（环氧树脂等）复合而成的玻璃钢防腐衬层，地面和墙壁厚度大于2mm，四周墙壁防渗防腐衬层高度约为1.2m，渗透系数可达到10-10cm/s，满足防渗要求。本次扩建后按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）要求设置有明显标识、标牌，危险废物分区储存。废矿物油储存在专用储罐，在储罐区四周已设置有导流槽（10 cm宽、5 cm深）和围堰（长20 m、宽4.8 m、高1 m），危废贮存车间中部设有1座事故应急池（现有容积5.4 m3）用于危险废物泄漏时收集危险废物。单个储罐最大容积为40m3，现有事故应急池容积能满足最大容器容积1/10的要求。本次扩建不新增应急事故池和围堰。

危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。应采用密封的储器对危险废物进行包装，储器的材质要与危险废物相容，并达到防渗、防漏的要求；性质不相容的危险废物不应混合装存；装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实；装过危险废物的容器破损后应按危险废物进行管理和处置。危险废物的运输车辆是属于本公司的专业运输车辆，车辆外按GB13392的相关要求设置车辆标志。专用车辆上除驾驶人员外，还应配有押运人员，驾驶人员和押运人员应具备相应的从业资格证，其中押运人员对运输全过程进行监管。专用车辆应符合《道路危险货物运输管理规定》的有关规定，满足防泄漏、防溢出、防扬尘的要求，并禁止超载、超限运输。

必须按储存的危险废物类别分别建设专用的贮存设施，贮存设施的地面与裙脚必须用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危险废物相容（即不相互反应），必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。必须设置托盘等泄漏液体收集装置，防止液体废物意外泄漏造成无组织溢流渗入地下。不同危险等级的废物废液应按照规定，存入不同类别的暂存区。暂存区之间应按规定，留有足够的防火距离。仓库里面应按危险废物的种类和特性进行分区暂存，每个储存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。
危废贮存车间具体照片如下：
[image: image6.jpg]



事故应急池
[image: image7.png]



油[image: image8.jpg]


罐区围堰
[image: image9.jpg]



导流槽
[image: image10.jpg]e gr——— T





标签标识
[image: image11.jpg]JE 5% 5%

LEBERE TR

T

[

il





[image: image12.jpg]



危废运输专用车辆
五、地下水、土壤
（1）污染源、污染物类型和污染途径
本项目可能对地下水、土壤造成影响的污染源主要为厂区内贮存区、应急池。对地下水、土壤造成不利影响的污染物主要为贮存区液态、半固态危险废物。可能造成地下水、土壤污染的途径主要有：厂区内各贮存区域、应急池未采取防渗措施或防渗设施破损导致液态、半固态危险废物包装破裂，泄漏产生二次污染，通过渗透造成地下水、土壤污染。

①正常情况下地下水、土壤环境影响分析

项目区存在的可能污染地下水、土壤的物质主要为液态、半固态危险废物，收集的危险废物储存于专用密闭容器中，发生事故泄漏的液态危废经导流沟排至应急池，应急池做防渗处理，不会下渗污染土壤。因此项目正常生产中无土壤污染途径，对项目区土壤环境影响较小。

②非正常情况下地下水、土壤环境影响分析

应急池、储存区防渗措施不到位或防渗设施破损时若发生渗漏，有可能污染土壤及地下水环境，因此，项目地下水、土壤污染源主要有应急池、贮存区域，污染因子主要为石油类，污染途径为泄漏至土壤，并下渗至地下水环境。

（2）污染防治措施

本项目地下水污染防治措施应按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。

①污染物源头控制措施

对危废贮存区、应急池进行严格防渗，防止和降低“跑、冒、滴、漏”现象。危险废物的收集、转运、交接、接收、贮存严格按照相应的规程、规范执行。厂区内设置生活垃圾收集点，集中收集后的生活垃圾由环卫部门统一运至生活垃圾填埋场。危险废物委托有资质单位处置，防止固废因淋溶对地下水造成的二次污染。

②分区防控措施

为防止项目对地下水污染，结合本项目特点，将办公室作为一般防渗区，车间除办公室外作为重点防渗区。

对于重点污染防治区按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）的防渗要求进行建设。根据项目实际情况，本项目依托现有项目，采取三布四脂玻璃钢防腐防渗，即三层玻璃纤维布、四遍树脂（环氧树脂等）复合而成的玻璃钢防腐衬层，地面和墙壁厚度大于2mm，四周墙壁防渗防腐衬层高度约为1.2m，渗透系数可达到10-10cm/s，满足防渗要求。
③污染监控

项目配套设置消防设施、警示标识、应急防护设施等。在厂界外东侧地下水径流下游福多李村水井设置地下水监控井，按规定进行监测，并及时进行数据公开。此外，为防止汛期雨水倒灌可能产生的污染，仓库进出口地面进行雨水导流，并配置防汛专用沙袋，杜绝雨水倒灌沾染污染。

通过采取相应的防渗措施、检漏及定期巡视工作，可有效防范非正常状况的发生，故实际运行时不具备大量污染物泄漏渗透污染地下水的条件。本项目所有存储区域均进行严格的防渗处理，正常状况下，不会对地下水水质造成污染。
小结
项目喷淋塔废液收集后作为危废处置，不新增生活污水，危废贮存车间采取分区防渗措施基本可避免重点防渗区域危险物质渗漏，因此项目对地下水环境的影响较小。

六、建成后全厂监测计划

扩建后全厂监测计划见下表。

表4-9  扩建后全厂监测计划表
监测内容
排放口名称
监测指标
监测点位置

监测频次
排放标准
大气环境
排气筒（DA001）
非甲烷总烃
排气筒出口
1次/半年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准及无组织排放限值

排气筒（DA002）
硫酸雾、氯化氢、氮氧化物
厂界

非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢、氮氧化物
上风向1个点、下风向3个点

1次/半年

厂房外
非甲烷总烃

厂区内3个点
1次/半年

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）表A.1限值
水环境
喷淋塔废液作为危废处置；生活污水经新大唐金属市场化粪池处理后，定期统一拉运肥田。
噪声环境
厂界西侧、南侧、东侧
LAeq
厂界西侧、南侧、北侧
1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准
环境风险

项目对具有明确物质名称的按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）附录B表 B.1突发环境事件风险物质及临界量表或者《企业突发环境事件风险分级方法》中“附录A突发环境事件风险物质及临界量清单”判定，对于无具体成分名称的按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）附录B表B.2其他危险物质临界量表判定。除具有具体名称的危险物质外，其他危险废物主要以健康危险急性毒性物质（类别2、类别3）及危害水环境物质（急性毒性类别1）考虑。其中对于HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物，将其考虑为CODCr 浓度≥10000mg/L的有机废液，其临界量为10t。本项目涉及的环境风险物质及临界量见表4-10。

表4-10  风险物质存在量一览表
序号

名称

最大贮存量qn（t）
临界量Qn（t）
Q值
1
HW02医药废物
2
50①
0.04
2
HW03废药物、药品
2
50①
0.04
3
HW04农药废物
1
50①
0.02
4

HW05木材防腐剂废物
2
50①
0.04
5
HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物
3
10

0.3
6
HW08废矿物油与含矿物油废物
42
50①
0.84
7
HW09油/水、烃/水混合物或乳化液
10
50①
0.2
8
HW11基础化学原料精（蒸）馏残渣
5
50①
0.1
9
HW12染料、涂料废物
5
50①
0.1
10
HW13有机树脂类废物
2
50①
0.04
11
HW15爆炸性废物
2
50①
0.04
12
HW16感光材料物
3
50①
0.06
13
HW17表面处理废物
15
50①
0.3
14
HW18焚烧处置残渣
5
50①
0.1
15
HW20含铍废物
2
50①
0.04
16
HW21含铬废物
2
50①
0.04
17
HW22含铜废物
0.2（按照储存量的10%计算）
0.25

8
18
HW23含锌废物
1
50①
0.02
19
HW25含硒废物
2.5
50①
0.05
20
HW26含镉废物
2
50①
0.04
21
HW27含锑废物
1
50①
0.02
22
HW28含碲废物
1
50①
0.02
23
HW29含汞废物
0.1（按照储存量的10%计算）
0.5

0.2
24
HW30含铊废物
1
50①
0.02
25
HW31含铅废物
10（按照储存量的20%计算）

2

5
26
HW32无机氟化物废物
1.3
50①
0.026
27
HW34废酸
30
7.5

4
28
HW35废碱
3
50①
0.06
29
HW36石棉废物
2
50①
0.04
30
HW37有机磷化合物废物
1
50①
0.02
31
HW39含酚废物
1
50①
0.02
32
HW40含醚废物
1
50①
0.02
33
HW45含有机卤化物废物
1
50①
0.02
34
HW46含镍废物
3
50①
0.06
35
HW47含钡废物
1
50①
0.02
36
HW48有色金属采选和冶炼废物
5
10

0.5
37
HW49其他废物
7.5
50①
0.15
38
HW50废催化剂
2
50①
0.04
合计

Q=20.646
注；①参照导则附录B表B.2中健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）推荐临界量50t。
本项目Q＞1，因此需编制环境风险专项，具体见《环境风险分析专项》。
七、环保投资
本项目环保投资主要包括环境管理、固体废物收集处置等费用，环保投资7万元，总投资35万元，环保投资占总投资的20%，具体投资估算见下表：

表4-11  建设项目环保措施投资一览表

项目
环保设施或措施
数量
投资
（万元）
风险防控
隔挡、托盘
/
1.5
环境管理
环境管理与监测费用
/
2
废气处理
活性炭、氢氧化钠购置；管道、负压收集系统
/
3
固体废物治理
垃圾箱、专业贮存容器
若干
0.5
合计

7



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	非甲烷总烃
	密闭暂存间+负压收集（集气罩）+二级活性炭吸附
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级及无组织排放标准

	
	DA002
	硫酸雾、氯化氢、氮氧化物
	密闭暂存间+负压收集+碱液喷淋塔
	

	
	厂界
	非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢、氮氧化物
	/
	

	
	厂区内
	非甲烷总烃
	/
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）表A.1限值

	地表水环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	设备噪声
	等效声级
	厂房隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准

	固体废物
	废活性炭，碱液喷淋塔更换的废喷淋液，废手套、废包装等，采用专用容器分类收集后贮存于HW49暂存区内，交由有资质的危险废物处置单位妥善处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	1.危险废物的包装需满足（GB12463—2009）要求，包装材料应具有足够强度，防护性能好，能够承受正常运输条件下的磨损、撞击等影响。

2.地坪：危废贮存区与装卸区地面必须有耐腐蚀的硬化地面，贮存场所地面防渗的材料、建筑材料必须与危险废物兼容；危险废物贮存场所基础必须防渗，防渗层至少1m厚黏土层，渗透系数≤10-7 cm/s，或防渗层为2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（等效渗透系数≤10-10 cm/s）。

3.导流沟、应急池：危废贮存区与装卸区四周设置导流沟并配备一个19.2m3应急池。导流沟、应急池的防渗层由里向外的做法为①0.2m厚P8混凝土层；②涂5mm厚聚合物防水砂浆；③15mm厚1:2.5水泥砂浆保护层；④表面涂1.2mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	①建立事故应急机构，明确各方职责，制定事故应急救援预案；组织开展事故预防和应急救援的培训和训练。

②配备必要的危险品事故防范和应急技术装备。

③根据消防部门的要求配置消防设施。

④加强工作人员危险品贮存、使用防范事故的常识教育，明确各岗位的职责实行事故防范的岗位责任制。

⑤危险废物收集和转运过程中严格按规定操作。

⑥采取必要的措施控制事故的发生。

	其他环境

管理要求
	一、环境管理

1.“三同时”制度：严格执行建设项目“三同时”制度，监督项目环保“三同时”落实情况；

2.环境管理制度：加强环保设施的管理，落实废气、固废等的治理。建立岗位责任制和工作台账制度，对污染防治情况进行定时监测，及时掌握污染治理设施的运行情况，做好各项污染物的达标排放工作。

3.排污许可制度：根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》要求，建设单位应及时更新排污许可相关手续，合法排污。

4.环境监测：按照本次全厂监测计划的频次和要求进行监测，并保留监测原始记录，每次数据应及时由专人整理、统计，如有异常，立即向上级有关部门通报，并做好监测资料的归档、备查工作，建议建设单位定期将监测数据上墙公示，接受公众监督。

5.竣工验收：根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），建设单位自行验收。验收合格后，方可投入生产或使用。

6.排污口规范化管理制度：竣工验收排污口（接管口）设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。

7.企业信息公开制度：按照《企事业单位环境信息公开办法》要求，通过全国排污许可信息公开端或其他便于公众知晓的方式及时公开，及时更新环境信息。


六、结论

	从环境保护角度分析，该项目建设环境影响可行。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	0.16t/a
	/
	/
	0.476 t/a
	0
	0.636t/a
	+0.476 t/a

	
	硫酸雾
	0.014t/a
	/
	/
	0.077t/a
	0
	0.091t/a
	+0.077t/a

	
	氯化氢
	0
	/
	/
	0.066t/a
	0
	0.066t/a
	+0.066t/a

	
	氮氧化物
	0
	/
	/
	0.066t/a
	0
	0.066t/a
	+0.066t/a

	废水
	COD
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	BOD5
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	SS
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氨氮
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	危险废物
	废铅酸蓄电池及废矿物油泄漏处置废物
	0.5t/a
	/
	/
	0.5t/a
	0
	0.5 t/a
	0

	
	废过滤棉
	0.2t/a
	/
	/
	/
	0
	0.2t/a
	0

	
	碱液喷淋塔更换的废喷淋液
	3.6t/a
	
	
	3.6t/a
	0
	7.2t/a
	+3.6t/a

	
	废活性炭
	0.4t/a
	/
	/
	4.5536t/a
	0
	4.9536t/a
	+4.5536t/a

	
	废包装

材料
	0.05t/a
	/
	/
	0.05t/a
	0
	0.1t/a
	+0.05

	一般固废
	生活垃圾
	0.5t/a
	/
	/
	0.5t/a
	0
	0.5 t/a
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
生活污水、噪声、废气、固体废物





分区建设及集气管道建设





投入运行










