
建设项目环境影响报告表

（污染影响类）
[image: image1.png]B 025/825




项   目   名   称：      面皮加工生产线项目              

[image: image21.png]-l
EpEEEx.O
it fRer v : B



建设单位 （盖章）：宝鸡万泉生态农业发展有限责任公司   
编   制   日   期：         2026年4月                    
中华人民共和国生态环境部

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	面皮加工生产线项目

	项目代码
	2311-610304-04-05-276126

	建设单位联系人
	/
	联系方式
	/

	建设地点
	陕西省宝鸡市陈仓区阳平镇五星村

	地理坐标
	107度33分42.515秒，34度19分58.604秒

	国民经济

行业类别
	C1439其他方便制品制造
	建设项目

行业类别
	11—21.方便食品制造143*

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目备案部门
	宝鸡市陈仓区发展和改革局
	项目备案文号
	无

	总投资

（万元）
	1020
	环保投资（万元）
	46.05

	环保投资占比（%）
	4.5
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	□否
☑是

本项目已从阳平镇东风村迁建至阳平镇五星村。迁建设备已进场安装，本项目因部分关键生产设备尚未完成采购，当前项目整体仍处于建设期。
	用地面积（m2）
	2710

	专项评价设置情况
	无

	规划

情况
	无

	规划环境影响评价

情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、建设项目所在地“三线一单”符合性分析

本项目已在陕西省生态环境厅发布的陕西省“三线一单”数据管理系统中查询，并取得《陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告》。根据《陕西省生态环境厅办公室关于印发〈陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）〉的通知》（陕环办发〔2022〕76号）的相关要求，进行建设项目与“三线一单”生态环境分区管控符合性分析，采用一图、一表、一说明的形式表达。
（1）一图——“项目与环境管控单元对照分析示意图”

根据陕西省“三线一单”数据应用管理平台的数据，形成对照分析示意图，图中所示本项目位于环境管控重点管控单元。管控单元对照分析示意图见下图。
[image: image22.png]



图1-1  项目与环境管控单元对照分析示意图

（2）一表（涉及的生态环境管控单元准入清单）

经查阅陕西省“三线一单”数据应用系统（V1.0），本项目涉及重点管控单元，不涉及优先保护单元及一般管控单元，项目范围涉及的生态环境管控单元准入清单及符合性说明详见下表：
项目涉及环境管控单元管控分类如下：
表1-1  项目与环境管控单元涉及情况一览表

环境管控单元分类

是否涉及

面积/长度

优先保护单元

否

0平方米

重点管控单元

是

2710平方米

一般管控单元

否

0平方米

项目与“三线一单”符合性分析如下：
表1-2  与“三线一单”符合性分析

管控单元名称

单元要素属性

管控分类要求

管控要求

本项目情况

符合性

陕西省宝鸡市陈仓区重点管控单元8
水环境城镇生活污染重点管控区
空间

布局

约束

水环境城镇生活污染重点管控区：

1.持续推进城中村、老旧城区、城乡接合部污水截流、收集和城市雨污管道新建、改建。到2025年底，基本实现城市和县城建成区内生活污水全收集。
本项目运营期主要生产擀面皮，属于方便食品制造，项目位于宝鸡市陈仓区阳平镇五星村，近期生活污水经化粪池收集预处理后由五星村生活污水管网进入五星村集体生活污水处理站内处理。生产废水经污水处理站处理达标后近期定期拉运至蔡家坡五丈原污水处理厂委托处理。远期待市政污水管网接通后，综合废水经市政污水管网进入陕西陈仓经济技术开发区污水处理厂处理
符合

污染物排放管控

水环境城镇生活污染重点管控区：

加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。全省黄河流域城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）加强城镇生活污水处理，提高对生活污水的处理能力，排放限值要求。

2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。
3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。
1.本项目运营期产生的生产废水近期拉运至蔡家坡五丈原污水处理厂委托处理，远期经市政污水管网进入陕西陈仓经济技术开发区污水处理厂处理，经源强核算，本项目废水外排浓度可满足《污水接纳处理协议》要求，同时也满足《食品加工制造业水污染排放标准》（GB46817-2025）表1中的要求。
2.本项目运营期实行雨污分流制，厂内雨水经雨水管网收集外排至厂外雨水管网；

3.生活污水经化粪池收集预处理后由五星村生活污水管网进入五星村集体生活污水处理站内处理。
4.本项目生产废水主要为擀面皮制作期间产生的高浓度有机废水（洗面蒸煮废水、杀菌废水、清洗废水），经自建污水处理站处理达标后近期定期拉运至蔡家坡五丈原污水处理厂委托处理，远期经市政污水管网进入陕西陈仓经济技术开发区污水处理厂处理
符合

（3）一说明

根据上文“一图”“一表”的分析，项目位于陕西省宝鸡市陈仓区重点管控单元8，项目所在地不涉及生态环境敏感区，项目满足重点管控单元管控要求。本项目污染物排放量较小，且对产生的污染物企业均采取了相应的污染防治措施，可以有效降低项目生产过程中的污染物排放量，进而降低其对周围环境质量的影响，企业已具备完善的环境风险防范机制和风险防范措施及相应的物资配备，可有效防控环境风险。因此，项目符合宝鸡市人民政府关于印发《宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（宝政发〔2021〕19号）相关要求。
4、项目与相关生态环境保护法律法规政策符合性分析
表1-2  项目与相关生态环境保护法律法规政策符合性一览表
文件名称

文件要求

本项目情况

符合性

《陕西省大气污染防治条例》
第十六条 向大气排放工业废气、含有毒有害物质的大气污染物的企业事业单位，集中供热设施的运营单位，以及其他按照规定应当取得排污许可证方可排放大气污染物的企业事业单位，应当依法向县级以上生态环境行政主管部门申请排污许可证。
评价要求企业应在完成环评审批后申请排污许可，设置标准的有组织采样平台和采样孔，制定合理的监测监测方案，委托有资质单位进行监测，监测记录至少保存三年。生产过程中应提高原料及能源利用效率，减少大气污染物产生及排放。
符合
第十九条 向大气排放污染物的单位应当按照有关规定设置监测点位和采样监测平台，对其所排放的大气污染物进行自行监测或者委托有环境监测资质的单位监测。监测结果由单位主管环境工作的负责人审核签字，原始监测记录至少保存三年。
符合
第三十三条 企业应当优先采用能源和原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产技术、工艺和装备，减少大气污染物的产生和排放。
符合

《宝鸡市“十四五”生态环境保护规划》
严格控制煤炭消费总量。持续扩大高污染燃料禁燃区范围，全面执行高污染燃料禁销、禁用政策，2025 年高污染燃料禁燃区范围市区建成区占比达到100%。实施煤炭消费总量控制，耗煤新项目实施煤炭减量替代，重点削减非电力用煤。优化天然气使用方向，严格落实“以气定改 ”政策，新增天然气气量优先用于居民生活用气和冬季取暖散煤替代。持续推进山区县的“电代煤、气代煤”双替代取暖热源建设，减少燃煤使用。
项目使用能源为电能，不使用高污染燃料。符合环境保护规划要求。
符合

《宝鸡市大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》
产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。市辖区及开发区新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。
本项目为方便食品制造业，不属于禁止新增行业，不属于涉气重点行业企业。
符合

《陕西省噪声污染防治行动计划（2023—2025年）》
8.严格落实噪声污染防治要求。可能产生噪声污染的新改扩建项目应当依法开展环评，符合相关规划环评管控要求。以项目环评审批、排污许可管理、竣工环保验收等为抓手，严格落实噪声污染防治措施。
本项目环评明确提出噪声污染防治措施，要求建设单位严格落实各项噪声污染防治措施；
符合

11.落实工业噪声过程控制。噪声排放工业企业切实落实噪声污染防治措施，开展工业噪声达标专项整治，严肃查处工业企业噪声超标排放行为，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸和试车线等声源噪声管理，避免突发噪声扰民。
项目落实环评提出的基础减振、距离衰减、厂房隔声等噪声防治措施后，运行产生的噪声可达标排放；
符合

14.推进工业噪声实施排污许可管理。依据工业噪声排污许可证申请与核发技术规范，依法开展工业噪声排污许可证核发及排污登记工作，严格执行排污许可证、环评及批复文件的噪声排放管理要求；实行排污许可管理的单位依证排污，按照规定开展自行监测并向社会公开。
建设单位承诺在本项目批准后根据环评及批复文件相关要求进行建设，并严格按照排污许可管理要求持证排污，并按照规定开展自行监测并向社会公开。
符合

关于印发《宝鸡市大气污染治理专项行动2025年工作方案》的通知（宝气专办发〔2025〕9号）
12.加快工业炉密燃料清洁替代。不再新增燃料类煤气发生炉；新、改、扩建熔化炉、加热炉、热处理炉、干燥炉原则上采用清洁能源。燃料类煤气发生炉改用清洁能源替代。年底前完成陶瓷、玻璃、石灰、耐火材料、有色、无机化工、矿物棉、铸造、砖瓦窑等行业炉密清洁能源替代。
本项目属于方便食品制造业，运营期使用的能源为电能及天然气，属于清洁能源。
符合
《陈仓区大气污染治理专项行动方案（2023-2027）》（宝陈发〔2023〕6号）
产业发展结构调整。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。不得新增化工园区。严格执行《产业结构调整指导目录》，坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求严禁不符合规定的项目建设。
本项目运营期主要从事擀面皮加工，不属于严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，项目不属于“两高”项目，满足国家产业规划、产业政策、“三线一单”等要求。
符合

《陕西省食品生产监督管理办法（试行）》（2016年2月1日实施）
第三条：从事食品生产的企业，必须具备保证食品质量安全生产的生产条件，按规定程序取得食品生产许可证，所生产的食品必须经检验合格后，方可出厂销售。
本项目具备保证食品质量安全生产的条件，并且按照规定程序已取得食品生产许可证。
符合

食品生产企业所用原材料、食品添加剂等应当符合国家有关规定。
本项目生产所用原材料均符合国家有关规定。
符合

使用的原材料属于生产许可管理的，必须使用获证产品。
本项目使用原材料面粉、淀粉、食用油、盐、味精及辣椒面等，均属于生产许可管理范围内。
符合

《食品加工制造业水污染排放标准》（GB46817-2025）
4.2 对于间接排放情形，在不造成管网腐蚀和淤积堵塞、污水集中处理设施进水满足设计处理能力和确保达标排放的前提下，排污单位与污水集中处理设施运营单位可协商约定某项水污染物排放浓度限值。

本项目运营期产生的生活污水经化粪池收集预处理后由五星村生活污水管网进入五星村集体生活污水处理站内处理。生产废水经污水处理站处理达标后近期定期拉运至蔡家坡五丈原污水处理厂委托处理。远期待市政污水管网接通后，综合废水经市政污水管网进入陕西陈仓经济技术开发区污水处理厂处理。本项目废水经自建污水处理站处理后外排浓度可满足《污水接纳处理协议》及《食品加工制造业水污染排放标准》要求
符合
综上所述，项目建设符合《陕西省大气污染防治条例》《宝鸡市“十四五”生态环境保护规划》《宝鸡市大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》《陕西省噪声污染防治行动计划（2023—2025年）》《陈仓区大气污染治理专项行动方案（2023-2027）》（宝陈发〔2023〕6号）等相关生态环境保护法律法规要求。

3、项目选址合理性分析

（1）用地合理性分析
本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中的建设项目，不属于该文件中限批或禁批的范围。项目已于2023年11月30日进行了备案，并取得了备案确认书，备案表见附件2。本项目位于宝鸡市陈仓区阳平镇五星村，根据建设单位提供的土地证明（附件3），项目用地性质为工业用地。

（2）项目选址与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2025）（2026年9月2日实施）相符性分析。
表1-3 本项目与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2025）符合性一览表
文件名称
文件内容
本项目情况
判定情况
《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2025）
选址
3.1.1厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。3.1.2厂区不应选择有害物质以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。

本项目位于宝鸡市陈仓区阳平镇五星村。为确定项目选址合理性，本次评价走访调查了项目周边500m范围内存在的工业企业，经调查，企业周边主要分布为阳平镇五星村村落及耕地，不存在有毒有害污染物排放的企业，项目选址符合食品生产要求。
厂区周边不存在有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的污染源。
符合
3.1.3厂区不宜选择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。
本项目所在地南侧约3.5km处为渭河北岸，不属于易发生洪涝灾害地区。
符合
3.1.4厂区周围不宜有虫害大量滋生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施
本项目所在位置原址为五星小学，周边主要涉及五星村村落及农田，厂区内地面全部硬化处理，厂内及周边不存在虫害大量滋生的潜在场所。
符合
厂区环境
3.2.2厂区应合理布局，各功能区域划分明显，并有适当的分离或分隔措施，防止交叉污染。 
项目厂区内地面全部采用混凝土硬化处理，并定期清扫保持环境清洁，厂区空地平整，不会在正常天气下扬尘或发生雨天积水等现象。
符合

3.2.3 厂区内的道路应铺设混凝土、沥青、或者其他硬质材料；空地应采取必要措施，如铺设水泥、地砖或铺设草坪等方式，保持环境清洁。
符合

3.2.6厂区应有适当的排水系统，并根据需要采取适当措施防止污水倒流和地面积水。
本项目车间内有生产废水专用排水系统，车间外四周设置有雨水排水系统
符合
设计和布局
4.1.2厂房和车间应根据产品特点、生产工艺、生产特性以及生产过程对清洁程度的要求合理划分作业区，并采取有效分离或分隔。作业区通常可划分为清洁作业区、准清洁作业区和一般作业区；或清洁作业区和一般作业区等。一般作业区应与其他作业区分隔。不同清洁程度作业区应分别设置工器具清洁消毒区域。

本项目根据规范及实际生产要求设置清洁作业区和一般作业区等
符合
4.1.4 检验室应与生产区域有效分隔。如需在生产区域实施现场检验，应根据车间环境控制要求合理设置，不应引起污染。
本项目化验室设置于生产车间北侧原有小学教学楼一层专用房间内，与生产区域间隔约10m。
符合
（3）项目选址与《饮食业环境保护技术规范》相关要求符合性分析。

表1-4  本项目与《饮食业环境保护技术规范》相关符合性分析
文件名称
文件内容
本项目情况
判定情况
《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）
厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。

本项目位于宝鸡市陈仓区阳平镇五星村，本项目运营期主要从事擀面皮方便食品制造，属于食品制造业，为确定项目选址合理性，本次评价走访调查了项目周边500m范围内存在的工业企业，经调查，企业周边主要分布为阳平镇五星村村落及耕地，不存在有毒有害污染物排放的企业，本项目与四邻相容。
符合
厂区不宜选择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。
本项目所在地南侧约3.5km处为渭河北岸，不属于易发生洪涝灾害地区。
符合
厂区周围不宜有虫害大量滋生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施
本项目所在位置原址为五星小学，周边主要涉及五星村村落及农田，厂区内地面全部硬化处理，厂内及周边不存在虫害大量滋生的潜在场所。
符合
（4）环境敏感性分析
根据现场勘查，项目所在区域不属于自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等禁止开发的生态红线区、重点保护生态红线区以及脆弱生态保护红线区内，项目建设不会占用生态红线保护区。

（5）周边环境敏感目标分布情况

经现场调查，项目位于宝鸡市陈仓区阳平镇五星村，项目厂界东侧、北侧均为五星村村户；西侧为耕地、南侧为五星村村委会。厂界50m范围内存在对噪声敏感的居住区，厂界500m范围内存在1处大气敏感点（五星村），无地下水集中式或分散式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目所在地南侧约3.5km处为渭河北岸，运营期外排废水经配套污水处理设施处理达标后不会对当地渭河水环境造成不良影响。所在区域路网完善，交通便利。故本项目的建设不存在制约因素。
根据上述分析，项目选址符合环境功能区划要求。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
宝鸡万泉生态农业发展有限责任公司（以下简称“建设单位”）成立于2016年7月28日，营业执照许可项目有食品生产、食品销售。2019年4月，建设单位在陕西省宝鸡市陈仓区阳平镇东风村（工业园区内）建设了宝鸡万泉生态农业生产技术改造项目（以下简称“原有项目”），原有项目在占地400平方米的厂房内建设一条擀面皮加工生产线，随迁设备有洗面机1台、切条机1台、包装机3台等生产设备，原有项目运营期间生产规模为年生产擀面皮100t。

2023年10月，食品安全监管部门在开展现场查勘工作中，因选址不符合食品生产经营场所的相关法定要求，被监管部门下达搬迁整改指令，要求企业限期完成搬迁工作。

搬迁前期，在阳平镇政府部门的大力帮扶下，建设单位将迁建厂址选定为阳平镇五星村原五星小学旧址。

为确保搬迁工作的顺利完成，建设单位于2023年3月取得搬迁项目实施方案的批复，同意本项目的实施建设，为后续迁建奠定基础。
2023年11月30日，建设单位取得了审核通过的备案，建设单位拟投资1020万元在宝鸡市陈仓区阳平镇五星村股份经济合作社原五星村原小学旧址上建设面皮加工生产项目（以下简称“本项目”）。
2023年12月，建设单位因原有项目厂址厂房租赁到期，建设单位由阳平镇东风村搬迁至本项目厂址所在地阳平镇五星村，搬迁期间将原有项目相关洗面机、面皮熟化机、切条机、包装机等7台设备转移至本项目车间内暂存。
为保障后期经营活动的合法性，建设单位在购置其他面皮生产线相关生产设备期间，同步启动营业执照、食品生产许可证等核心证件的办理流程，全力推动生产前各项合规手续落实到位。2025年6月26日，建设单位取得食品生产许可证，经调查，本项目建设内容符合食品生产许可证要求。
2026年4月初，根据现场踏勘实际情况，确定原有项目相关设备已于2023年12月底完成搬迁工作，但因建设单位受资金周转阶段性短缺影响，项目所需的部分关键生产设备暂尚未完成采购。

根据建设单位提供的《关于对宝鸡万泉生态农业发展有限责任公司不予行政处罚的说明》，建设单位此种行为属于依据中“违法行为轻微”，本次不予行政处罚。为确保项目后续合法的生产经营，建设单位主动申请补办环评相关手续，后续将严格落实环保要求。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号令《建设项目环境保护管理条例》规定，该项目应进行环境影响评价工作。经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目运营期主要从事方便食品擀面皮的加工生产活动，应属于“十一、食品制造业14—21.糖果、巧克力及蜜饯制造142*；方便食品制造143*”中的“方便食品制造143*”，本项目运营期工艺包含配料、搅拌、熟化等工序，属于“除单纯分装外的”，故应编制环境影响报告表。

具体见下表。

表2-1   建设项目环境影响评价分类管理名录


报告书

报告表

登记表

本栏目环境敏感区含义

本项目情况

十一、食品制造业14
21
糖果、巧克力及蜜饯制造142*；方便食品制造143*；罐头食品制造145*
/
除单纯分装外的
/

/

本项目主要从事方便食品擀面皮的加工生产活动，包含配料、搅拌、熟化等工序
为此，建设单位委托我单位承担本项目环境影响报告表的编制工作，委托书见附件1，接受委托后，我单位组织有关技术人员对本项目进行了详细的现场踏勘、资料收集，在对有关环境现状和可能造成环境影响进行分析的基础上，完成《面皮加工生产线项目环境影响报告表》。
2、项目概况

项目名称：面皮加工生产线项目
建设单位：宝鸡万泉生态农业发展有限责任公司
建设性质：迁建（新建）
总 投 资：1020万元
建设地点：本项目位于陕西省宝鸡市陈仓区阳平镇五星村，项目中心地理坐标为107度33分42.515秒，34度19分58.604秒，地理位置详见附图1。

四邻关系：本项目位于陕西省宝鸡市陈仓区阳平镇五星村原五星小学旧址内，厂界南侧为五星村村委会，厂界西侧为空地，东侧为村内道路及五星村，北侧为五星村。
3、建设工程内容及规模

建设单位租赁宝鸡市陈仓区阳平镇五星村股份经济合作社现有厂房进行迁建改造建设，购置洗面、沉淀、杀菌、包装设备及其他辅助设施，新建面皮生产线3条，项目建成后预计可形成年加工擀面皮及附属面筋、调味品1550.6吨的生产规模。
项目组成详见下表。
表2-2  项目组成一览表

项目组成
主要建设内容

备注
主体

工程

生产车间
租赁现有单层钢构厂房1间，整体一层，局部两层。总占地面积约1400m2，高8m。新建3条擀面皮生产线。擀面皮生产车间内包含有调配、粉碎、发酵、熟制车间等，均位于一层区域。
租赁现有厂房
辅助工程

办公用房
租赁现有3层办公用房，位于厂区北侧的现有办公楼内，占地775m2，主要用于日常办公

租赁现有
物料储存
①面皮生产车间内东侧局部增设二层库房，占地约308m2，计划用于物料贮存。

②生产车间西北侧建设有单层钢结构原材料库房，占地约250m2，高8m。用于面粉、香辛料等原料的储存；

③面皮生产车间内配套就近分布设置有原材料暂存库房、包材库房、调配车间等方便运营生产期间物料暂存的设施；
依托现有
检验室
1间，位于办公用房一层西北角，占地约20m2，主要用于面皮的理化、微生物及水分测定。
依托现有用房
更衣室
2间，位于生产车间北侧员工入口处，占地约30m2。
依托现有用房
公共工程

供气
天然气由区域市政天然气管网供应；
依托
给水
新鲜水由当地集中式供水管网供给；

纯水由项目自建制水系统供给
/
排水
①雨污分流制，生活污水经化粪池收集预处理后由五星村生活污水管网进入五星村集体生活污水处理站内处理。②生产废水经污水处理站处理达标后近期定期拉运至蔡家坡五丈原污水处理厂委托处理。③远期待市政污水管网接通后，综合废水经市政污水管网进入陕西陈仓经济技术开发区污水处理厂处理
新建
供电
由市供电局供给

/
环保工程

废气
①油烟：封闭操作间+顶吸式集气罩+高效油烟净化器+10m排气筒（DA001）有组织排放；

②面粉投料粉尘：密闭洗面间+洗面机盖板封闭处理后无组织排放；

③污水处理站恶臭：二级活性炭+15m排气筒（DA003）有组织排放；

④蒸汽发生器天然气燃烧废气：超低氮燃烧器+11m排气筒（DA002）有组织排放
新建
废水

（1）雨污分流制，雨水沿雨水渠排入市政雨水管网；

（2）生活污水经化粪池收集预处理后由五星村生活污水管网进入五星村集体生活污水处理站内处理。

（3）生产废水由管道收集进入自建污水处理站（格栅/调节+气浮+水解酸化+生物接触氧化）处理达标后暂存至废水收集池内，近期定期拉运至蔡家坡五丈原污水处理厂委托处理；

（4）远期待市政污水管网接通后，综合废水经市政污水管网进入蔡家坡五丈原污水处理厂处理
化粪池依托现有
噪声
通过基础减振、距离衰减、厂房隔声、合理布局等降噪措施降低运营期工业噪声排放
新建
固废

一般固废
项目区北侧建设一间一般固废暂存间，占地约50m2，废包装袋等一般固废集中收集暂存于一般固废暂存区内，定期外售
新建
危险废物
危险废物贮存库位于办公楼一层楼梯间内，占地约10m2。运营期产生的危险废物暂存于危废贮存库内，定期交由有资质的单位进行处置。
新建
生活垃圾
厂区内设置垃圾桶，集中收集，定期交由当地环卫部门清运处置。
新建
4、项目主要生产设施

项目主要生产设施见下表。

表2-3  主要生产设施一览表
序号

设备名称

主要规格/型号

本项目数量
备注

1
洗面车间
洗面机
37kW
2台

1台迁建
2
周转筐

0.4m×0.4m
3个

3
沉淀罐
φ1.2m×1.5m
4个
4
发酵车间
发酵罐
φ1.2m×1.5m
3个
5
熟制车间
中转罐
φ2m
1个

6
面皮熟化机
XMTD
3台
7
揉条机
3kW
3台

8
成型机
2.3kW
3台

9
操作台

2.5m×1.2m×0.8m
1个

10
冷却机
2.3kW

3台

11
内包净化车间
切条机
2.3kW

3台

1台迁建
12
输送带
/
3套

13
伸缩膜包装机
DLZ-S20-572
2台

14
电子秤
ACS-30
1台

15
杀菌车间
巴氏杀菌机

BS-6500型

1台

16

天然气蒸汽发生器
1t/h（60m3/h）
1台

17
杀菌锅
R201625
1个

18

外包装设备
包装机

280型
3台

3台迁建
19

电子秤

ACS-30

1台

20
净水机

1000L

1台

21
给袋式包装机
RZ8-240C
1台

22
喷码机
MP-200
1台

23
面筋加工车间
蒸煮锅
φ1.2m
1台

24
工作台

2.5m×1.2m×0.8m
1个

25
粉碎机

3kW
1个

26
甩干机

3kW

1个

27
内包净化车间（洁净车间）
面筋包装机
ZH-300K
1台

28

空气净化设施
Ⅲ级
1台

29
调配车间
配料工作台1
2.5m×1.2m×0.8m
1个

液体调味料
30
电子秤
ACS-30

1台

31
搅拌罐
φ1.2m×1.5m
2个
32
包装机
320型
3个

33
配料工作台2
2.5m×1.2m×0.8m
1个

半固体调味料
34
电子秤
ACS-30

1台

35
加热锅
φ1.2m×1.5m
1个
36

筛选工作台

2.5m×1.2m×0.8m
1个

粉碎
37

粉碎机

/

1个

38

配料工作台

2.5m×1.2m×0.8m
1个

39

电子秤

ACS-30

1台

40
油辣子制作车间
灶头

1个基准灶头；总功率50kW（1.8×108J/h）；排气罩灶面总投影面积1.56m2（1.25m×1.25m）
1台

小型灶头
41
电加热调味油辣子搅拌设备
500L

1台

调味油（辣子）

42
检验室
电子天平

0.1mg
1台

43
电子天平

0.1g
1台

44
202-00电热恒温干燥箱

±1℃

1台

45
电热恒温培养箱

±1℃

1台

46
凤凰单目生物显微镜

1600倍
1台

47
VD-650型桌上超净工作台
100级
1台

48
手提式压力蒸汽灭菌器
±1MPa
1台

49
自动电位滴定仪
≤1℃
1台

50
恒温水浴锅
±1℃

1台

51
箱式电阻炉
≤±5℃

1台

52
电子秤
三级
3台

53

人员入口消毒
紫外线风淋系统
30W、253.7nm、壁挂式；风淋室2m×1.5m×2.5m（长×宽×高）
1台

54
环保设施

污水处理站
处理能力3m3/h

1套

56

泵
15kW
1套
57
高效油烟净化器
风机风量5000m3/h

1套
58

二级活性炭吸附装置
风机风量3000m3/h

1套
59
板框压滤机
50kW
1台
60
废水暂存
废水暂存池
50m2；混凝土防腐涂层
1座

5、产品方案

本项目产品方案及生产规模见表 2-3
表 2-3    本项目产品方案表
序 号
产品名称
本项目产能（t/a）
备注
1

擀面皮
180～200g/份
920
/

2

面筋
按照客户要求
170
面皮配套调料包
3

液态调味品
/
220
4
半固态调味品
/
240
5

固态调味品
/

0.6
6、原辅材料消耗
主要原辅材料及能源消耗见下  表 。
表 2-4    原辅材料及能源消耗一览表
序号
名称

规格

年消耗量
存储位置
来源
厂内最大存储量
1

擀面皮、面筋
小麦面粉
25kg/袋
450t/a
原料库房
外购

1t
小麦淀粉
25kg/袋
180t/a
原料库房
外购
1t
食用碱

1kg/袋
0.005t/a
原料库房
外购
0.002t
饮用水
/
6202.5t/a
/
外购
/
2
固/半固态
调味品
菜籽油
15kg/桶
120t/a
原料库房
外购
0.15t
辣椒粉
25kg/袋
6t/a
原料库房
外购
50kg
芝麻
25kg/袋
1.5t/a
原料库房
外购
50kg
香辛料
1kg/袋

1.5t/a
原料库房
外购
20kg
3
液态调味品

饮用水
/
240t/a
/
外购
/
食用盐
50kg/袋
282.35t/a
原料库房
外购
100kg
味精

25kg/袋
12
原料库房
外购
50kg
4
包装
包装袋
5000/箱
420万个
箱装堆存原料库房
外购
50kg
5
人员消毒
紫外灯管
30w
1根/年
/

外购
/
6
纯水制备

反渗透膜滤芯

10英寸
0.05t/a
/
外购
/

7
油辣子制备

导热油

100L/桶
100L(85kg)
原料库房
外购
100L
8
化验室
蒸馏水
5kg/桶
4.8t/a
/
外购
/
9
污水处理站
PAC
10kg/袋
0.01t/a
原料库房

外购
0.01
10
PAM
10kg/袋
0.01t/a
原料库房

外购
0.01
11

氯化钙
2kg/袋
0.005t/a
原料库房

外购
0.002
12

活性炭
/
0.001t/a
原料库房
外购

/
13
能源

其他用水
/
1043.08m3/a
/

市政管网
/

14

天然气

/

11.52万Nm3/a
/

/
/
14

电
/
10万 kwh/a
/

外购
/

化验试剂消耗见下表      。
表 2-5    实验用品消耗一览表
序号
名称
规格型号
本项目年用量
厂内最大存储量
1

平板计数琼脂
250g/瓶
6瓶

500g
2

氯化钠
500g/瓶
4瓶

1kg
3

结晶紫中性红胆盐琼脂
250g/瓶
8瓶

500g
4
酚酞
25g/瓶
4瓶
25g
5
乙醇
500mL/瓶
12瓶
1L
6
冰乙酸
500mL/瓶
10瓶
1L
7
异辛烷
500mL/瓶
2瓶
500mL
8
碘化钾
500g/瓶
1瓶
500g
9
硫代硫酸钠
500g/瓶
2瓶
500g
10
可溶性淀粉
500g/瓶
2瓶
500g
11
氢氧化钠
500g/瓶
2瓶
500g
12
无菌培养皿
1000个/箱
100个
/
13
无菌吸管
1000个/箱
200个
/
14
无菌均质袋
1000个/箱
1000个
/
15
一次性接种杯
1000个/箱
100个
/
水平衡

本项目供水由市政给水管网供给，本项目用水主要为生产用水及生活用水，参考建设单位迁建前擀面皮生产相关用排水经验，本项目用排水情况如下。

用水环节：

（1）和面用水：项目擀面皮、面筋生产过程中的和面工序需消耗饮用水。根据建设单位提供的资料，和面工序先按照比例将面粉与水按照100：45的比例分别倒入洗面机配套的和面搅拌料筒内和面。项目面粉年总消耗量为450t/a，则和面用水约202.5m³/a，0.844m³/d。

（2）洗面用水：洗面期间将和好的面团转移至洗面机内，加少量清水，反复搅拌揉搓面团多次，洗好的面团作为制作面筋的原料。洗面工序产生的洗面水抽入沉淀水箱内沉淀暂存，沉淀完成后上清液抽取排至污水处理站内处理，下层面浆作为面皮的原料使用。根据建设单位原有生产经验，洗面用水平均每天需定期更换6次，洗面（含面筋蒸煮用水）用水量约25m³/d，6000m³/a。

（3）杀菌用水：本项目杀菌机采用巴氏杀菌方式对产品进行水浴杀菌，杀菌机使用自来水，无需添加其他物质，杀菌机内部导热锅容量为2.5m³。杀菌用水循环使用，约每月更换3次。则杀菌机更换水用量为90m³/a。根据建设单位的生产经验，日常杀菌期间蒸发损耗按用水量的5%计算，则杀菌期间蒸发损耗补水量为4.5m³/a。全年杀菌用水总量为94.5m³/a，0.39m³/d。
（4）生产车间地面清洗用水：本项目生产车间地面每周清洗2次，每年清洗约96次。本项目生产车间内需要清洗的地面总占地面积约600m2，参照《陕西省行业用水定额（2020版）》居民服务业中停车场、车库地面冲洗定额先进值，地面清洗水用量按2.5L/m2·次计，则每次地面清洗用自来水约为1.5m3/次，0.6m3/d，144m3/a。

（5）设施清洗用水：根据建设单位提供的资料，本项目部分生产设施需根据使用频次进行定期清洗。如洗面机的搅拌罐、面皮熟化机、揉条机、切条机、周转筐、沉淀罐、发酵罐等设备设施需在每天开始生产和结束生产时各清洗1次，每天共进行2次清洗。杀菌锅、蒸煮锅、油辣子搅拌设备等需要几天清洗一次，根据建设单位提供的经验资料，设备清洗期间，平均每天清洗用水量约2m3/d，480m3/a。

（6）检验用水：本项目配套的检验室中，检验用水主要为配液用水、试管及培养皿等清洗用水，根据建设单位提供的资料，检测器具用水量预计为0.02m3/d，4.8m3/a。检测废液及化验器具一次清洗废水作为危险废物集中收集，分区贮存在危险废物贮存库内，定期委托第三方资质单位合理回收处置。
（7）液态调味品用水：项目生产液态调味品时需先加入饮用水溶解食用盐及味精。根据企业统计，液态调味品用水量约1m³/d（纯净水），240m3/a。
（8）生活用水：本项目不提供员工食宿，生活用水主要为员工盥洗、冲厕等。据《行业用水定额》（陕西省地方标准2020修订版）要求并结合本项目特点，用水环节主要为员工冲厕用水以及洗漱用水，员工用水量按45L/人•d计算，项目年运行240天，劳动定员13人，则本项目员工生活用水量为0.585m3/d，140.4m3/a。
（9）蒸汽发生器用水：本项目巴氏水浴杀菌期间利用天然气蒸汽发生器提供热蒸汽间接加热水浴锅。根据建设单位提供设备参数，本项目蒸汽发生器设备处理能力为1t/h，全年有效工作时间为1920h/a，则全年蒸汽产生量为1920t/a。蒸发器内使用的是纯水，产生的水蒸气通过热传递方式将热能传输给水浴锅，蒸汽温度降低冷凝回流至发生器循环水箱中循环使用。为了控制循环水中的溶解性固体浓度，防止水长期循环使用导致管道内壁结垢、腐蚀，因此需定期换水，约1个月全部更换一次，蒸汽发生器自带循环水箱有效容积为1.5m3，更换期间用水量为1.5m3/次，18m3/a。根据设备参数信息，蒸发器使用期间蒸发损耗补充量约占蒸汽产生量的5%，则蒸发补充用水约96m3/a，0.4m3/d。综上，蒸汽发生器全年用水总量为114m3/a，0.48m3/d。

项目使用的纯水自制，企业配备了1台制水机，采用反渗透膜过滤，纯净水制备效率约85%。运营期液态调味品使用纯水量为240m3/a，蒸汽发生器工作期间使用的纯水量为114m3/a，则纯水总用水量为354m3/a。制水机自来水用量约为1.74m³/d，416.47m3/a。制水期间浓水产生量约为62.47m3/a，0.26m³/d。
排水

①和面用水、液态调味品用水全部进入产品，无废水产生。

②洗面废水（含蒸煮废水）：洗面及面筋蒸煮过程会产生蒸发损耗，此过程废水产生量约为用水量的40%，根据企业统计，洗面废水约为10m3/d，2400m3/a。洗面废水经管道收集进入污水处理站内处理。
③杀菌用水：杀菌过程中定期添加补充损耗，杀菌用水循环使用，约每月更换3次。更换的杀菌废水约0.375m3/d，90m3/a。
④清洗废水：清洗废水产污率按照80%计算，车间地面清洗废水产生量为0.48m3/d，115.2m3/a。设施清洗废水产生量约为1.6m3/d，384m3/a。清洗废水经管道收集进入污水处理站内处理。
④化验室废液：根据建设单位提供的资料，化验室检测废液及化验器具一次清洗废水产生量约0.01t/a，作为危险废物集中收集，分区贮存在危险废物贮存库内，定期委托第三方资质单位合理回收处置。
⑤生活污水：生活污水产污率按照80%计，生活污水的产生量约为0.468m3/d，112.32t/a。生活污水经化粪池收集预处理后由五星村生活污水管网进入五星村集体生活污水处理站内处理。
⑤蒸汽发生器更换废水：蒸汽发生器内用于产生蒸汽的循环纯水约1个月全部更换一次，更换期间废水产生量为1.5m3/次，18m3/a。更换废水直接由管道进入污水处理站内收集处理。
⑥制水机浓水：本项目液态调味品用水以及蒸汽发生器用水期间浓水产生量为62.47m3/a，0.26m³/d。浓水经管道收集进入污水处理站内处理。
本项目生产废水经管道收集进入自建污水处理站内统一处理达标后暂存至地下式废水收集池内，近期定期拉运至陕西蔡源科创环保有限责任公司（蔡家坡五丈原污水处理厂）委托处理，远期待市政污水管网接通后，综合废水经市政污水管网进入陕西陈仓经济技术开发区污水处理厂处理。
本项目水平衡详见下表。

表2-7  项目用水、排水情况一览表  单位t/a

序号
用水环节

新鲜水用量

损耗量

废水量
排放去向

1
生活用水
140.4
28.08
112.32
近期生活污水经化粪池收集预处理后由五星村生活污水管网进入五星村集体生活污水处理站内处理（远期经市政污水管网进入陕西陈仓经济技术开发区污水处理厂处理）
2
和面用水
202.5
202.5
/
全部进入产品，无废水产生
3
洗面用水（含蒸煮废水）
6000
3600
2400
经污水处理站内处理达标后暂存至废水收集池内，近期定期拉运至蔡家坡五丈原污水处理厂委托处理，远期经市政污水管网进入陕西陈仓经济技术开发区污水处理厂处理
4
杀菌用水
94.5
4.5
90
5
清洗用水
车间地面

144
28.8
115.2
6
设施

480
96
384
7
液态调味品用水（制水机用水）
282.35
240
42.35
8

蒸汽发生器用水
134.12
114
38.12
9
检验用水
4.8
4.75
0.05*
化验室废液（0.01）作为危险废物处理；废培养基（0.04）委托有资质的单位回收合理处置
总计
7482.67
4218.63
3181.99
/

[image: image2.emf]生活用水

单位：t/a

新鲜水

140.4 112.32

损耗

28.08

洗面用水（含

蒸煮用水）

2400

6000

7482.67

和面用水

202.5

进入产品损耗

202.5

化粪池

损耗

3600

杀菌用水

90

94.5

144

地面清洗

用水

115.2

损耗

28.8

一体化污水

处理站处理

2989.2

损耗

4.5

液态调味品用水

416.47

蒸发损耗

240

检验用水

4.8

蒸发损耗

4.75

0.05

检测废液（0.01）作为危险废物分类收集暂

存在危险废物贮存库内；其余废水（0.04）

溶于废培养基内作为一般固废收集，定期委

托有资质的单位回收合理处置。

112.32

经一体化污水

处理站内处理

达标后暂存至

废水收集池

内，近期定期

拉运至蔡家坡

五丈原污水处

理厂委托处理

3069.67

纯净水制水机用水

240

蒸汽发生器用水

蒸发损耗

96

114

清洗用水

384

损耗

96

480

五星村集体生活污

水处理站

62.47

18

注：远期综合废水（生

活及生产废水）经一体

化污水处理站内处理达

标后经市政污水管网进

入陕西陈仓经济技术开

发区污水处理厂处理。

图2-1  项目水平衡图
平面布置
根据建设单位提供的项目总平面图，本项目呈东西走向，厂区入口位于东侧，进门后北侧为原有五星村小学教学楼，现改造为本项目办公场所。面皮生产车间位于项目区南侧，呈L形分布，西侧为原料库房，主要贮存面粉等原料。生产车间内由西至东依次划分为面皮生产车间，具体包含洗面、发酵、煮面筋、面皮熟化、切条车间等；中间主要为调两包制作车间，具体包含大料粉碎、油辣子、调配车间等；东侧主要分布为杀菌包装车间，具体有内包装、杀菌、外包装车间、成品库房等。车间出入口分为人流及物流出入两种，北侧中间区域设置有更衣室，方便工作人员出入。污水处理站位于车间外东侧空地处单独的密闭轻钢式活动板房内，采用地上式，可方便后期环保设备运维保养。面皮加工车间整体由西向东分布为原料、面皮加工、配料加工、内外包装、成品暂存等区域，规划布局紧凑合理，方便日常生产及物流运输，具体平面布置图见附图3。
七、劳动定员及工作制度
劳动定员及工作制度：本项目劳动定员13人，年工作240天，每天8小时一班制，厂区不提供食宿。



	工艺流程和产排污环节
	运营期生产工艺
1、擀面皮（面筋）生产工艺

工艺流程图：

[image: image3.emf]原料

洗面 W

G

示例：

   N：噪声

   S：固废

   G：废气

   W：废水

N

制浆沉淀

发酵

熟制成型

冷却切条

包装灭菌

和面

W

W、

N、S

面筋蒸煮

W

、N、S

成品擀面皮


图2-2   擀面皮工艺流程及产污环节示意图

工艺流程简述：

（1）原料：
本项目运营期擀面皮制备过程原料为符合国家质量标准及卫生标准的高筋小麦粉（蛋白质含量12%—14%）及小麦淀粉以及水。
（2）和面：将小麦面粉、小麦淀粉和饮用水按比例加入洗面机自带的和面搅拌桶内，分3次加入水，低速搅拌6分钟左右，使面团呈表面光滑状态。本项目粉料装卸、投料、搅拌过程会逸散少量的面粉粉尘，此过程会产生投料粉尘及设备噪声。项目通过设置封闭和面间、搅拌机投料口加盖等措施可使大量粉尘自然沉降至车间地面，有效避免粉尘排入外界环境。

（3）洗面：和好的面团放入洗面机内，加入面团3倍体积的常温水，反复揉搓约3分钟。洗面期间共清洗6 次，需定期更换添加新鲜水，洗面水抽入沉淀罐内沉淀暂存，沉淀完成后上清液抽取排至污水处理站内处理，下层面浆作为面皮的原料使用。洗好的面团为制作面筋的原料，面团切块处理，再移送至蒸煮锅内水煮约45分钟，捞出沥干后通过粉碎机粉碎储存。该工序会产生蒸煮废水。
（4）制浆沉淀：洗面水在沉淀罐内静置沉淀约5小时后分层，上清液利用虹吸管吸出外排至污水处理站内处理，下层的面浆抽送至发酵罐内进行发酵，该环节会产生洗面（上清液）废水。
（5）发酵：面浆沉淀分离后抽送至发酵罐内，依据工艺要求将淀粉及食用碱（中和发酵酸度）按照一定比例加入浓稠的面浆中，搅拌均匀后室温（25℃-30℃）发酵20分钟—30分钟，至面浆略有气泡、酸度适中（pH值6.5-7.0）。发酵好的面浆通过配套搅拌设备进行充分搅拌，搅拌好的面浆利用中转罐移送至熟化车间待用。发酵期间有少量异味产生，运营期间通过加强通风减少异味存留。
（6）熟制成型：发酵好的面浆依工艺要求，送入面皮熟化机内，通过电加热在160℃-170℃温度下进行压制成型并熟化。此过程会产生水蒸气，无废气产生。

（7）冷却切条：熟化后的面皮通过冷却机上的风冷装置冷却至室温后，再通过面皮切条机进行切条处理，切成宽0.8cm—1cm的条状面皮。此过程会产生噪声。
（8）包装灭菌：本项目采用伸缩膜包装机对切好的擀面皮及面筋进行内封包装，包装好的面皮及面筋在内包装结束、外包装前需进行杀菌处理。杀菌机采用巴氏杀菌方式对产品进行水浴杀菌，水浴温度为85℃-90℃、水浴时间约15min左右。杀菌机使用自来水，无需添加其他物质，杀菌用水循环使用，但为避免面皮及面筋在杀菌期间包装袋破损污染锅内杀菌水，约每月更换3次。本项目杀菌机采用蒸汽发生器产生的热蒸汽对杀菌锅内水进行加热（热传递），换热器在进行热交换的同时候产生冷凝水，从而产生损耗，需定期补充损耗水量。灭菌工序会产生灭菌废水。杀菌后的面皮及面筋统一进行外包装处理即可。蒸汽发生器工作期间使用天然气作为燃料，因此会产生天然气燃烧废气（氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、烟气黑度）。
2、半固态调味品生产工艺

工艺流程图：


[image: image4.emf]炼油、泼制

G

示例：

   N：噪声

   S：固废

   G：废气

   W：废水

灌装

成品辣椒油

粉碎

G

原料

低温烘焙


图2-3   半固态调味品制作工艺流程
工艺流程简述：

（1）原料：本项目擀面皮配套的辣椒油制作期间使用的原料为辣椒段、芝麻、香辛料、食盐、白糖等。原料粉碎前先进行筛选除杂，剔除霉变辣椒、过筛去籽。

（2）低温烘焙：配料经过60℃—80℃热风循环烘焙2小时，至含水量≤8%。烘焙是在密封烘焙锅内进行，无废气产生。
（3）粉碎：粉碎前根据工艺要求调整粉碎粒径大小，对香辛料及辣椒段进行不同粒径要求的粉碎，本项目使用的粉碎机为全封闭式粉碎机，粉碎期间确保粉尘不会逸散至外界。
（4）炼油、泼制：菜籽油加热至180℃—200℃，保持3分钟脱生味，自然降温至160℃。热好的菜籽油根据工艺要求分三次泼入，首泼油温设置为160℃，用50%热油快速搅动，激发出辣椒红色素。二泼油温设置为150℃，用30%热油边泼边搅动，再加入芝麻。三泼油温设置为120℃，将剩余20%油泼入辣椒内，此时再加入香辛料、食盐及白糖等佐料并充分搅拌混合。炼油及泼制期间会产生一定的油烟废气。
（5）灌装：油泼调制好的辣椒凉至室温后，经过包装机灌装至包装袋中，即可得到成品擀面皮油辣椒。

3、液态调味品生产工艺

工艺流程图：


[image: image5.emf]灭菌

示例：

   N：噪声

   S：固废

   G：废气

   W：废水

包装

成品调料水

包装

W、G

原料

调配


图2-4  液态调味品生产工艺流程图
半固态调味品工艺流程简述：

（1）原料：本项目原料为符合国家质量标准及卫生标准的食用盐及味精。

（2）调配：把称量好的食用盐、味精、纯水按照工艺要求比例加入搅拌罐内进行调配。
（3）包装：按净重要求通过灌装机进行包装，此期间需时刻检查包装袋有无破损。

（4）灭菌：灌装完成后，通过水浴巴氏灭菌的方式对调味品包装袋外部进行灭菌。本项目杀菌期间利用天然气蒸汽发生器提供热能加热水浴锅。蒸发器使用的全是纯净水，蒸汽产生期间，通过热传递方式将水蒸气热能传输给水浴锅，蒸汽温度降低冷凝回流至发生器循环水箱中循环使用，日常工作期间需要定期利用纯净水补充蒸发损耗。为了控制循环水中的溶解性固体浓度，防止水长期循环使用导致管道内壁结垢、腐蚀，需定期换水，约1个月全部更换一次，单次废水产生量约1.5m3/次。因此灭菌工序会产生灭菌废水。杀菌后的调料包统一进行外包装处理即可。灭菌期间会产生废水及天然气燃烧废气。
4、化验室工艺
化验室工艺流程图：

[image: image6.emf]检测

示例：

   N：噪声

   S：固废

   G：废气

   W：废水

结果统计

培养基培养

S、W

样品前处理

缓冲液稀释

酸度滴定

S


图2-5   本项目化验室工艺流程图
化验室工艺流程简述：
本项目化验室对产品进行水分、酸度等理化指标检测、菌落总数、大肠菌群等微生物指标检测。
（1）微生物指标检测
1）主要实验试剂：
培养基类：营养琼脂培养基（菌落总数检测用）、结晶紫中性红胆盐琼脂（EMB）（大肠菌群分离培养用）。
辅助试剂：无菌生理盐水（样品稀释用）、75%医用酒精（操作台及器具消毒）、含氯消毒剂（实验废物及环境消毒）。
耗材：无菌培养皿、无菌吸管、无菌均质袋、一次性接种杯。
2）菌落总数检测步骤：
样品制备：称取25g擀面皮样品，放入无菌均质袋，加入225mL无菌生理盐水，用均质器拍打均质，制成1:10的样品稀释液。
梯度稀释：用无菌吸管吸取1:10稀释液1mL，注入9mL无菌生理盐水试管中，混匀制成1:100稀释液，以此类推，制备2个～3个适宜稀释度。
接种培养：选取2个连续稀释度，分别吸取0.1mL稀释液，均匀涂布在营养琼脂培养基平板上；将平板倒置，放入36℃±1℃恒温培养箱，培养48h±2h。
菌落计数：培养结束后，选取菌落数在30-300之间的平板计数，计算出每克样品中的菌落总数。
3）大肠菌群检测步骤：
初发酵试验：吸取不同稀释度的样品稀释液1mL，接种到乳糖胆盐发酵管中，36℃±1℃培养24h±2h，观察是否产酸产气（培养基变浑浊、导管有气体）。
分离培养：将产酸产气的发酵管培养液，接种到结晶紫中性红胆盐琼脂平板上，36℃±1℃培养18h—24h，观察菌落形态（典型大肠菌群菌落呈紫红色、有胆盐沉淀环）。
复发酵试验：挑取典型菌落，接种到乳糖发酵管中，36℃±1℃培养24h±2h，若再次产酸产气，则判定为大肠菌群阳性，记录阳性管数并计算大肠菌群值。
（2）理化指标检测
1）主要实验试剂：
水分检测：无特殊试剂（仅需实验室三级水）
酸度检测：0.1mol/L氢氧化钠标准溶液、酚酞指示剂、中性乙醇（95%乙醇用氢氧化钠中和至酚酞呈微红色）
2）水分含量检测（常压干燥法）
恒重称量瓶：将洁净称量瓶放入103℃±2℃烘箱，干燥至恒重（两次称量质量差≤0.002g），记录空瓶质量。
取样烘干：称取3g—5g擀面皮样品（切碎），平铺在称量瓶中，记录样品+称量瓶总质量；放入烘箱，103℃±2℃干燥2h—4h。
冷却称重：取出称量瓶，放入干燥器冷却至室温，称重；再次烘干1h，冷却称重，直至恒重。
计算：水分含量=（烘干前总质量-烘干后总质量）/样品质量×100%。
（2）酸度检测（滴定法，以乙酸计）
样品处理：称取10g擀面皮样品，放入烧杯，加50mL水，煮沸15min，冷却后转移至100mL容量瓶，定容摇匀，过滤备用。
滴定：吸取20mL滤液，加2滴酚酞指示剂，用0.1mol/L氢氧化钠标准溶液滴定至溶液呈微红色，30s不褪色即为终点，记录消耗体积。
计算：酸度=（氢氧化钠体积×浓度×0.06×稀释倍数）/样品质量×100%。
以上过程会有废培养基、器皿清洗废水、废检测液以及废实验耗材（培养皿、接种杯、吸管、均质袋）产生。
5、产污环节
表 2-5  项目生产工序产污环节一览表
污染类型
产污环节
污染源名称
主要污染物
废气
油泼辣子
油烟
油烟
洗面、搅拌
投料粉尘
颗粒物
蒸汽发生器
天然气燃烧废气
颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟气黑度
污水处理站
恶臭废气
氨、硫化氢
废水

职工生活

生活污水
pH、COD、BOD5、SS、氨氮
生产过程

洗面废水
pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮
清洗废水
pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、总磷、总氮
杀菌废水
pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、总磷、总氮
浓水

溶解性总固体、SS
噪声

各生产设备
设备噪声
噪声
固废
生产工序
一般工业固废
废包装材料、污泥、不合格品、废渗透膜滤芯、废培养基、废琼脂板
危险废物
废检测液、废油桶、废抹布手套
职工生活

生活垃圾
生活垃圾


	与项目有关的原有环境污染问题
	一、本迁建项目历史进程说明
2019年4月，建设单位在陕西省宝鸡市陈仓区阳平镇东风村（工业园区内）建设了宝鸡万泉生态农业生产技术改造项目（以下简称“原有项目”），原有项目主要建设内容为建设厂房400平方米，厂房内规划有洗面机1台、切条机1台、包装机3台等生产设备，原有项目运营期间主要从事擀面皮加工项目，运营期可达到年生产擀面皮100t/a的产能。

经调查，原有项目在筹备建设初期，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018版）》，建设单位办理了建设项目环境影响登记表备案，备案号：201961030400000067。备案期间明确了原有项目建设运营后可能产生的环境影响，并提出了相应的环境保护措施，确保了原有项目正常运营。
2023年10月，食品安全监管部门在开展现场查勘工作中，因选址不符合食品生产经营场所的相关法定要求，被监管部门下达搬迁整改指令，要求企业限期在2023年底完成搬迁工作。建设单位对迁建工作给予高度重视，在阳平镇政府相关部门帮扶下企业确定以宝鸡市陈仓区阳平镇五星村原小学旧址作为搬迁新址。
搬迁前期建设单位取得实施方案批复、食品生产许可证等关键文件，扎实完成各项预备工作。具体工作完成内容如下：
①2023年3月15日取得《关于2023年中省财政衔接资金阳平镇五星村新建食品加工厂项目实施方案的批复》（宝陈农发〔2023〕14号），同意本项目的实施建设。
②2023年11月30日，建设单位取得审核通过的备案，备案内容为：拟投资1020万元在宝鸡市陈仓区阳平镇五星村股份经济合作社的原五星村原小学旧址上建设面皮加工生产项目（以下简称“本项目”），新建3条面皮生产线，项目建成后预计可形成年加工擀面皮及附属面筋、调味品1550.6吨的生产规模。
2023年12月，因原有项目厂址厂房租赁到期，建设单位在规定时间内由陈仓区阳平镇东风村搬迁至陈仓区阳平镇五星村，搬迁期间将原有项目相关生产设备转移至本项目车间内暂存。
为保障后期经营活动的合法性，建设单位在迁建期间同步启动营业执照、食品生产许可证等核心证件的办理流程，全力推动生产前各项合规手续落实到位：
④2025年6月26日，建设单位取得食品生产许可证，有效期至2030年6月25日，许可证编号SC10761030480086。食品生产许可品种包含：①方便食品，类别编号0702，品种明细为主食类：其他（擀面皮、面筋）；②调味品，类别编号0705，品种明细为主食类：液体调味料—液态复合调味料、半固态（酱）调味料—油辣椒、固态调味料—香辛料粉、复合调味粉。经调查，本项目建设内容符合食品生产许可证要求。
二、现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续等情况
1、搬迁前原有项目环保手续履行情况：
2019年4月10日，原有项目对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018版）》进行分类，办理了建设项目环境影响登记表备案，备案号：201961030400000067。该备案根据历史运营情况提出了相应的环境保护措施，确保了原有项目正常运营。根据《建设项目环境保护管理条例》第十七条、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第二、三条等相关规定“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照规定对配套建设的环境保护设施进行验收”，对编制环境影响登记表的建设项目没有做出竣工环保验收要求，即不需要对环境影响登记类管理建设项目开展环保验收。因此原有项目不涉及办理竣工环境保护验收、排污许可等环保手续。
2、搬迁后本项目环保手续履行情况：
2026年1月，经现场踏勘，原有项目于2023年12月底完成设备搬迁工作，因建设单位受资金周转阶段性短缺影响，项目所需的部分关键生产设备尚未完成采购，当前项目整体仍处于建设阶段，未办理相关环保手续。
本项目迁建期间，全过程未收到相关环保投诉，也未发生任何被行政处罚的情况，建设过程总体平稳合规。
三、与本项目有关的主要环境问题并提出整改措施
2023年12月，由于原有生产场地租赁期限届满，为保障生产设备的规范存放，建设单位先行将相关设备移送至本项目新厂房内暂存。经核查，原有迁建生产设备已搬迁完毕，但因部分关键生产设备尚未完成采购，当前项目整体仍处于建设阶段，当前不存在环境问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	一、环境空气质量现状

1、基本污染物环境质量现状评价
为了查明项目所在地附近的环境空气质量现状，本项目环境空气质量数据引用陕西省生态环境厅办公室2025年1月21日发布的《2024年12月及1—12月全省环境空气质量状况》中数据进行评价。

本项目选用宝鸡市陈仓区2024年1月—12月的数据，引用数据符合时效性要求，监测结果见下表。

表3-1    区域空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度/（µg/m3）

标准值/（µg/m3）

占标率%

达标

情况

PM2.5
年均值

43
35

123
超标
PM10
年均值
70
70

100
达标

SO2
年均值
13
60

22
达标

NO2
年均值
29
40

73
达标

CO

24小时平均浓度第95百分位数

1200
4000

30
达标

O3
日最大8小时平均浓度第90百分位数

156
160

98
达标

由表3-1可知，宝鸡市陈仓区PM10、NO2、SO2年平均值，CO24小时平均浓度第95百分位数、O3日最大8小时平均浓度第90百分位数均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5年平均值超标。

综上所述，项目所在区域属于环境空气质量不达标区。
2、其他污染物环境质量现状

本项目特征污染物为TSP和氮氧化物，本次评价引用《陕西新海和铝业科技有限责任公司铝型材生产制造项目（一期）》（报告编号：JMSJC-04-JJB007）中2024年4月28日—2024年5月1日对该项目地的监测数据，连续监测3天，陕西新海和铝业科技有限责任公司厂区位于本项目东侧偏南4.0公里处，时间在有效期内，引用数据有效。

引用监测结果见下表。

表3-2    引用项目环境空气现状监测结果统计表
监测点位
项目
监测时间
24h平均浓度值
浓度μg/m3
标准值
占标率%
达标情况
陕西新海和铝业科技有限责任公司铝型材生产制造项目（一期）
总悬浮颗粒物
4.28—4.29
24h
186
300μg/m3
62
达标
4.29—4.30
179

59.67

4.30—.5.1
187

62.33

氮氧化物
4.28
/
12
250μg/m3
4.8
4.29
8
3.2
4.30
17
6.8
监测结果表明，项目所在地环境空气中颗粒物24小时平均浓度值、氮氧化物浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。

二、地表水环境质量现状
本项目所在地南侧约3.5km处为渭河北岸。本次环评引用《2024宝鸡市环境质量公报》中上游卧龙寺桥、下游虢镇桥断面水质的监测数据，监测结果见下表。

表3-4  各断面水质监测结果  单位：mg/L

监测断面

COD

BOD5
氨氮
总磷

氟化物

高锰酸钾指数

虢镇桥断面
10

1.5

0.465

0.09

0.56

2.9

Ⅳ类标准

≤30

≤6

≤1.5

≤0.3

≤1.5

≤10

卧龙寺桥断面

11.3

2.9

0.09

0.05

0.45

2.6

Ⅲ类标准
≤20

≤4

≤1.0

≤0.2

≤1.0

≤6

最大超标倍数
0

0

0

0

0

0

根据上表可知，渭河上游卧龙寺桥断面和下游虢镇桥断面各监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ、Ⅳ类标准限值要求。

三、声环境质量现状
为了解项目所在区域的声环境质量现状，按照《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）规定的布点原则，本项目委托陕西聚光环保科技有限公司于2025年7月23日对厂界外50m范围内声环境敏感点进行了噪声现状监测，共三处敏感点，昼间监测1次，监测1天，报告编号：陕聚环监[声]字〔2025〕220号。

监测结果如下表：
表3-5   敏感点噪声监测结果统计表   单位：dB（A）

监测时间
序号

监测点位
监测结果
标准值
达标情况
昼间
昼间
2025年7月23日
1
五星村
47
60
达标
2
五星村村委会
52
60
达标
3
五星村
44
60
达标
由监测结果可知，本项目厂界50m范围内敏感点处昼间声环境监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。



	环境

保护

目标
	本项目涉及的环境保护目标主要为大气环境保护目标以及声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的要求，大气环境保护目标为厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区和农村地区中人群较集中的区域。根据现场勘查，项目位于宝鸡市陈仓区阳平镇五星村，厂址500m范围内无自然保护区、风景名胜区，但存在五星村居住区等人群较集中的区域。本项目环境保护目标详见下表，环境保护目标分布图见附图5：
表3-6  项目主要环境保护目标表

环境要素
保护对象
相对厂址方位
相对厂址距离/m
人口规模/人
保护内容
坐标（X,Y）
环境功能区
声环境
五星村
N
20
40人
人群健康
107.566631,34.331883
《声环境质量标准》（GB3096-2 
008）2类标准
E
12
50人
107.566942,

34.331272
五星村村委会
S
10
30人
107.566376,

34.331159
大气环境
五星村
N
20
1200人
107.566631,34.331883
GB3095-2012 
《环境空气质量标准》二级


	污染

物排

放控

制标

准
	1、运营期

（1）废气排放标准

根据油泼辣子工序产生配套的灶头参数，本项目属于小型油烟净化设施。运营期主要废气有油烟、污水处理站恶臭以及和面投料粉尘，具体详见下表。

表3-6  废气污染物排放标准

产生工序
项目

有组织排放限制

无组织排放限值

标准名称

最高允许排放浓度/速率
监控点

排放浓度

运营期
油泼辣子
油烟

（小型）
2.0mg/m3

（最低去除效率：60%）
/
/

《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）
污水处理站
臭气

浓度

2000（无量纲）
污水处理站周界

20（无量纲）

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
硫化氢

0.33kg/h
0.06mg/m3
氨

4.9kg/h
1.5mg/m3
和面投料
颗粒物
/
厂界周边
1.0mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

表2
蒸汽发生器
氮氧化物
50mg/m3
/
/
《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）
颗粒物
10mg/m3
/
二氧化硫
20mg/m3
/
/
林格曼级黑度
1
/
/
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

表2
（2）废水排放标准

本项目运营期废水间接排放至蔡家坡五丈原污水处理厂处理。本项目属于方便食品制造业，项目运营期外排废水应执行《食品加工制造业水污染排放标准》（GB46817-2025）表1中相关限值要求。
表3-6 运营期废水排放标准（间接排放）  单位：mg/L

标准名称及级（类）别

污染因子

标准限值

《食品加工制造业水污染排放标准》（GB46817-2025）表1
pH

6.0-9.0
CODcr
500

BOD5
350

动植物油
100
悬浮物
400

氨氮

45

总磷
8.0
动植物油
100
全盐量
3000
总氮
70
表3-7   企业（近期）废水拉运标准  单位：mg/L

排放标准
Ph（无量纲）
CODcr
BOD5
氨氮
总氮
总磷
SS

陕西蔡源科创环保有限责任公司蔡家坡五丈原污水处理厂进水标准
6-9

≤300
≤150
≤25
≤45
5
≤400

（3）噪声排放标准

本项目位于宝鸡市阳平镇五星村，周边存在多家工业企业，属于居住、工业混杂区域，因此本报告要求建设单位运营期厂界周边声环境敏感点噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，具体详见下表。

表3-8  噪声排放标准   单位dB（A）

标准名称
声环境功能区类别

方位
昼间

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
2类

厂界四周
60
《声环境质量标准》（GB3096-2008）
2类
五星村及村委会
60
（4）固体废物
本项目固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，其贮存过程应满足相应的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的标准要求。

	总量

控制

指标
	根据“十四五”期间总量控制要求，“十四五”期间污染物控制指标为COD、NH3-N、NOx，VOCs。

结合本项目排污特点，本项目生活污水经厂内化粪池收集处理后经市政管网进入五星村集体生活污水处理站处理。生产废水近期定期拉运至蔡家坡五丈原污水处理厂处理。

根据源强核算，本项目全厂COD排放量为1.19t/a、NH3-N排放量为0.06t/a、NOx排放量为0.035t/a。

因此，本项目建议：COD的总量控制指标为1.19t/a、NH3-N的总量控制指标为0.06t/a、NOx的总量控制指标为0.035t/a。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	建设单位租赁现有厂房进行内部建设，目前涉及部分生产设备未安装、地上式污水处理站的建设，因此施工期主要为生产设备进场安装施工。
一、施工期废气保护措施
项目利用在建库房进行建设，施工期主要为设备安装，不涉及土方施工，安装过程中需要进行少量焊接和切割作业，评价要求施工材料焊接和切割在车间内进行，不得露天焊接和切割。随着施工期的结束，施工废气的影响将消失，对周围的环境影响也将消失。

二、施工期废水保护措施
本项目施工期短，施工人员少，施工过程中人员产生的生活污水经周边现有化粪池处理后处理，对周围环境影响较小。

三、施工期噪声保护措施
根据类比调查，施工阶段主要噪声设备主要为电锯和电钻等施工设备，环评要求建设单位合理安排施工进度和作业时间，对电锯和电钻等噪声设备应采取相应的限时作业措施；合理安排电锯和电钻的安放位置，并采取基础减振以减小对周围居民的影响。

四、施工期固体废物保护措施
本项目生产区依托现有已建成厂房进行建设，污水处理站为地上式，均不涉及土建施工。

项目施工过程中产生的固体废物主要为施工材料切割废料、施工人员的生活垃圾，其中施工期生活垃圾委托当地环卫部门统一清运，施工材料切割废料、废包装等施工固废外售综合利用。
在对施工期固体废物进行妥善处置的前提下，对周围环境的影响较小。




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	本项目污染物产排情况及污染防治措施见下表。
表4-1  项目污染物产排情况及污染防治措施一览表

产污环节

和面投料粉尘
天然气燃烧废气
油泼辣子
污水处理站废气

污染物种类

颗粒物
SO2
NOx
颗粒物
油烟
NH3
H2S
NH3
H2S
污染物产生量（t/a）

0.038
0.92×10-3
0.035
0.114×10-3
0.3
0.01
0.004
/
/
产生速率（kg/h）

0.106
/
/
/
0.158
0.008
0.005
0.002
0.0005
0.0002
产生浓度（mg/m3）

/
0.741
28.196
0.009
31.6
/
/
/
/
/
排放形式

无组织

有组织
有组织

无组织

有组织
无组织
治理设施

处理设施

封闭厂房+封闭车间+投料口配套防尘盖
超低氮燃烧器+11m排气筒（DA002）
静电式高效油烟净化器+10m排气筒（DA001）
二级活性炭吸附+15m排气筒（DA003）有组织排放
收集效率%

/
100
80
90
治理工艺去除率%

90%

/
/
/
55
60
是否为可行技术

/

是
是
是

污染物排放浓度（mg/m3）

/
0.741
28.196
0.009
1.6
/
/
/

/
/
污染物排放速率（kg/h）

0.01
/
/
/
0.008
0.008
0.02
0.0005
0.0005
0.0002
污染物排放量（t/a）

0.0038
0.92×10-3
0.035
0.114×10-3
0.014
0.015
0.004
0.001
0.001
0.0004
排放口基本信息

高度（m）

/
11

10
15
排气筒内径（m）

/
0.3

0.3
0.3
温度（℃）

/

35

35
25
编号及名称

/
DA002
DA001

DA003
地理坐标（°）

/
107.566361,34.331280
107.566431,34.331430
107.566237,34.331355

执行标准
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
《锅炉大气污染物排放标准》（DB60/1226-2018）
《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、运营期大气环境影响和保护措施

1、废气产排情况
2、污染源源强核算过程
（1）和面投料粉尘
项目擀面皮和面期间的投料工序，需人工将面粉投入密闭设备中，在此过程中会有粉尘产生。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-131谷物磨制行业系数手册》中小麦粉生产过程粉尘产生系数0.085kg/吨－原料。本项目投料工序有效工作时间为1.5h/d，年工作240天。本项目面粉总用量为450t/a，则项目投料粉尘产生量为0.038t/a。项目投料工序在封闭厂房的封闭车间内进行，且投料口配套有防尘盖。根据建设单位提供的经验资料，本项目投料粉尘经过密闭房中房及投料口防尘软帘/盖阻挡后无组织排放至外界的量约占10%，则无组织外排的投料粉尘约0.0038t/a，排放速率约0.01kg/h，排放量很小，对周边环境影响较小。
（2）油烟
项目擀面皮调料包内含有油泼辣子，炼油及泼油期间食用油挥发会产生饮食油烟。项目食用油用量为10t/a，一般油烟挥发量占总耗油量的2%～4%，本次油烟挥发量按3%计，则项目油烟产生量为0.3t/a。全年有效工作时长为1800h，基准灶头数为1个，灶头上方设置集气罩1个，集气罩灶面投影面积为1.56m2（1.25m×1.25m），灶头功率为50kW（1.8×108J/h），根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表1，本项目为小型灶头。项目配套安装1台静电式高效油烟净化器（单灶基准排风量为5000m3/h，油烟收集效率为95%，净化率为95%），油烟经收集处理后经15m排气筒（DA001）排放。则油烟产生速率为0.158kg/h，产生浓度为31.6mg/m3。经净化处理后的油烟有组织排放量为0.014t/a，排放速率为0.008kg/h，排放浓度为1.6mg/m3。经处理后的饮食油烟排放浓度能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中2.0mg/m3限值要求。
（3）污水处理站废气
本项目自建污水处理站对生产废水进行处理，污水处理站生化处理过程中会产生恶臭，主要污染因子为NH3、H2S。本项目设置地上式污水处理站，产生的恶臭经管道收集进入二级活性炭装置（收集效率90%，处理效率60%）内吸附处理后再由一个15m排气筒（DA001）有组织排放。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。项目生产废水中BOD5产生量0.322t/a。则本项目建设的污水处理站NH3的产生量为0.01t/a，产生速率为0.005kg/h。H2S的产生量为0.004t/a，产生速率为0.002kg/h。产生的恶臭气体经二级活性炭收集吸附后有组织排放，NH3的有组织排放量为0.004t/a，排放速率为0.002g/h。H2S的有组织排放量为0.001t/a，排放速率为0.0005kg/h。
极少量未收集到的恶臭废气以无组织形式排放，NH3的无组织排放量为0.001t/a，排放速率为0.0005kg/h。H2S的无组织排放量为0.0004t/a，排放速率为0.0002kg/h。
（4）蒸汽发生器燃烧废气
巴氏杀菌期间为了加热杀菌锅内的水，本项目配套设置了1台常压蒸汽发生器（1t/h），蒸汽发生器燃烧废气污染因子氮氧化物源强计算采用系数法，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册”可知，燃气工业锅炉天然气燃烧工业废气量产污系数为107753标立方米/万立方米－原料，二氧化硫产污系数为0.02Skg/万m3－原料（依据理论折算S=4），氮氧化物产污系数为3.03kg/万m3－原料（超低氮燃烧－国际领先），烟尘的产生量参照根据陕西省环境科学研究院2018年4月发布的《锅炉大气污染物排放标准（征求意见稿）编制说明》天然气锅炉颗粒物浓度为0.78mg/m3～1.2mg/m3，本次评价取平均值0.99mg/m3。

根据建设单位提供的资料，该发生器天然气最大消耗量为60m3/h，巴氏杀菌工序年工作时间约1920h/a。则天然气消耗总量为11.52万Nm3/a。则二氧化硫产生量为0.092kg/a，氮氧化物产生量为34.91kg/a，烟尘（颗粒物）产生量为0.0114kg/a。
通过计算，本项目燃气蒸汽发生器燃烧废气排放量见表4-2。

表4-3   蒸汽发生器燃烧废气的产生量及排放量

产生

工序

污染物

产生情况

处理措施

排放情况

产生量t/a
产生浓度mg/m3
排放量
t/a
排放浓度mg/m3
蒸汽发生器
工业废气量

1241314.56标m3
SO2
0.92×10-3
0.741
超低氮燃烧系统+11m排气筒

0.92×10-3
0.741
NOx

0.035
28.196
0.035
28.196
颗粒物
0.114×10-3
0.009
0.114×10-3
0.009
通过核算，本项目1台蒸汽发生器产生的各项污染物经1根11m高的排气筒排放（编号DA003），计算预测颗粒物、二氧化硫及氮氧化物排放浓度均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB60/1226-2018）中天然气锅炉相关排放限值（颗粒物10mg/m3、二氧化硫20mg/m3、氮氧化物50mg/m3）。
3、污染治理设施技术可行性分析
（1）排气筒高度符合性分析

①油烟废气排气筒：本项目油烟排气筒（DA001）设置高度为10m，生产车间高度为8m，即设置的排气筒高度高出房屋2m。排气筒高度设置符合《饮食业环境保护规范》（HJ554-2010）中“6.2.3 饮食业单位所在建筑物高度小于等于15m时，油烟排放口应高出屋顶；建筑物高度大于15m时，油烟排放口高度应大于15m”的要求。本项目DA001排气筒内径为0.3m，车间外排气筒出口段长度为2m，符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中“5.2 排气筒出口段的长度至少应有4.5倍直径（或当量直径）的平直管段”的要求。因此本项目设置的油烟排气筒DA001高度符合要求。

②蒸汽发生器废气排气筒：根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中要求，新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱高度应高出最高建筑物3m以上。本项目厂界200范围内最高建筑为项目车间（8m）锅炉燃烧废气经1根11.0m高的排气筒有组织排放，因此排气筒高度符合要求；根据源强核算结果，锅炉废气污染物排放均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中天然气锅炉相关排放限值要求。因此项目产生的锅炉燃烧废气对周边的环境空气影响较小。
③污水处理站废气排气筒：根据《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）规定，新污染源的排气筒一般不应低于15m，排气筒高度除须遵守表列排放速率标准之外，还应高出周围200m半径范围内的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按照其高度对应的列表排放速率标准值严格50%执行。经现场查勘，本项目车间高度8m，为周边半径200米内最高建筑，污水处理站排气筒高度15m，符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中相关规定要求。
（2）和面投料粉尘治理措施可行性分析
根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3—2019）中表3-1，装卸料废气采用污染防治措施有“加强密封或密闭”，本项目和面投料工序主要为面粉粉尘，经过密闭房中房及投料口防尘盖阻挡后无组织排放至外界的量很小，对周边环境影响较小，该密封或密闭技术可行。
（3）油烟治理措施可行性分析
参考《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3—2019）中表3-1，油炸设备产生的油炸废气（油烟），采用的污染防治措施有静电油烟处理器。根据《餐饮业环境保护工程技术指南》（DB61/T1307-2019）指出“静电式油烟净化技术造价较低，处理效率可达85%～99%，处理效率高”，本项目采用静电式高效油烟净化器对油泼辣子工序油烟进行处理，净化效率95%，措施可行。
（4）污水处理站废气治理措施可行性分析
参考《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3—2019）中废水污染物治理可行技术可知，推荐处理措施为“产生恶臭区域加罩或加盖；投放除臭剂；集中收集恶臭气体经处理（喷淋塔除臭、活性炭吸附、生物除臭等）处理后经排气筒排放”，本项目设置地上式污水处理站，恶臭废气经集中收集后由二级活性炭吸附处理，再由排气筒有组织排放，符合该规范要求，技术可行。
（5）蒸汽发生器治理措施可行性分析
根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）中推荐的可行技术，本项目蒸汽发生器的燃料为天然气，采用低氮燃烧法属于推荐的天然气燃烧废气处理可行技术。
4、非正常工况废气

非正常工况主要是停电或设备开停车、检修时，环保装置未提前开启，造成废气超标排放，以最不利情况下废气处理系统净化效率为零考虑，源强最大的时段废气排放对周围环境的影响。本项目非正常工况以最不利情况下油烟净化器失效处理效率为0且无法正常运行时考虑，源强最大的时段废气排放20min对周围环境的影响。

表4-2   非正常工况废气排放情况一览表

生产工序
污染物种类

持续时间
排放量
油泼辣子工序
油烟
20min
0.05kg
污水处理工序
H2S
20min

0.00001kg
NH3
20min

0.0002kg
为防止生产废气非正常情况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，要求建设单位做好以下措施：

①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；

②严格按照环保设备使用手册，定期对环保设备（活性炭）进行更换；

③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期监测；

5、监测计划

公司根据项目特点，参考《排污单位自行监测技术指南—食品制造》（HJ819-2017）表2、《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3—2019）表8-1中相关要求，结合项目运营期大气污染物排放特点，制定的监测计划见下表。
表4-3  运营期污染源监测内容及计划

废气排放形式

监测点位

监测项目

监测频次

执行标准

有组织
油烟废气排放口（DA001）

油烟

1次/半年
《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

蒸汽发生器废气排放口（DA002）
颗粒物、二氧化硫

1次/a

《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）
氮氧化物

1次/月

烟气黑度

1次/a

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2

恶臭废气排放口（DA003）
硫化氢
1次/季度
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准

氨气
臭气浓度
无组织
厂界上风向1处，下风向3处
颗粒物
1次/半年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

污水处理站周界
臭气浓度、硫化氢、氨气
1次/半年
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准

二、运营期废水环境影响和保护措施

1、废水排放情况
和面用水、液态调味品用水全部进入产品，无废水产生。
洗面废水（含蒸煮废水）、杀菌废水、清洗废水、浓水等生产废水的产生量为3069.67m3/a，12.790m3/d。项目生产废水经管道收集进入自建污水处理站内统一处理达标后暂存至地下式废水收集池内，近期定期拉运至陕西蔡源科创环保有限责任公司（蔡家坡五丈原污水处理厂）委托处理，远期待市政污水管网接通后，综合废水经市政污水管网进入陕西陈仓经济技术开发区污水处理厂处理。
本项目检验室废液主要成分为乙醇（易燃有机物）、氢氧化钠等易燃有机物或腐蚀性化学品，产生量约0.01t/a，集中收集暂存在危险废物贮存库内，定期交由资质单位合理处置。其余废培养基（0.04t/a）作为一般固废集委托有资质的单位回收合理处置。
运营期员工生活污水产生量约为0.468m3/d，112.32t/a。生活污水经化粪池收集预处理后由五星村生活污水管网进入五星村集体生活污水处理站内处理。
2、源强核算
本项目生产废水产生量为3069.67m3/a，12.790m3/d。生活污水产生量为0.468m3/d，112.32t/a。
本项目生产废水污染物产生浓度参考《宝鸡市鑫源食品有限公司面皮生产线扩建项目废水监测》（报告编号：特瑞智监[水]字第456号）中的数据。经调查，宝鸡市鑫源食品有限公司运营期生产产品类型、生产工艺以及污水处理工艺与本项目相似，因此具有可类比性。排放浓度参考建设单位提供的污水处理设施相关处理数据。本项目污水处理站工艺为“格栅/调节+气浮+水解酸化+生物接触氧化”，可有效处理擀面皮生产线产生的高浓度有机废水。经项目污水处理站处理后废水污染物产排情况汇总如下：
表4-5   生产废水污染物排放情况一览表
类别
pH（无量纲）
COD
BOD5
SS
氨氮
总氮
总磷
动植物油
一、生产废水（3069.67m3/a）
废水产生浓度（mg/L）
7.08
5322
1051
382
38.3
45.4
5.19
21.6
污染物产生量（t/a）
/
16.337
3.2266
1.173
0.118
0.139
0.016
0.066
废水处理工艺
格栅/调节+气浮+水解酸化+生物接触氧化
污染物去除效率（%）

/

95

90

90

70

75

80

90

废水排放浓度（mg/L）

/

266

105

38.2

12

11.5

1.1

2.5

污染物排放量（t/a）
/
0.817
0.322
0.117
0.037
0.036
0.003
0.008
《食品加工制造业水污染排放标准》（GB46817-2025）
6—9
500
350
400
45
70
8.0
100
陕西蔡源科创环保有限责任公司蔡家坡五丈原污水处理厂《污水接纳处理协议》标准
6—9
300
150
400
25
45
5
/
达标情况
达标
达标
达标

达标

达标

达标

达标

达标

二、生活污水（112.32m3/a）
废水产生浓度（mg/L）

6—9
400
300
150
35
40
4
/
污染物产生量（t/a）

/
0.045
0.034
168
0.004
0.004
0.0004
废水处理工艺

化粪池
污染物去除效率（%）

/
20
22
30
/
/
10
/
废水排放浓度（mg/L）

/
320
234
105
35
40
3.6
/
污染物排放量（t/a）

/
0.04
0.026
0.012
0.004
0.004
0.0004
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
6—9
500

300

400

/

/

/

100

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）
/

/

/

/

45

70

8

/

达标情况

达标

达标

达标

达标

达标

达标

达标

达标

3、废水处理可行性分析
（1）生产废水处理工艺可行性分析
1）处理能力可行性分析

本项目拟在生产车间外东侧配套建设一套地上式污水处理站，该设备拟设计处理规模为3m3/h，24m3/d。根据上文源强核算，本项目生产废水日产生量为12.790m3/d，约1.60m3/h。因此本项目污水处理站日处理能力完全可以满足本项目的生产需求。
2）处理工艺可行性分析
本项目生产废水的特点是高浓度淀粉、糖类、蛋白质（属于易降解的有机物，BOD/COD比值较高）、少量悬浮物（SS）、动植物油（来自油泼辣子工序），不含难降解有机物、重金属等复杂污染物。结合项目工艺，配套建设的污水处理站其治理工艺为“格栅/调节+气浮+水解酸化+生物接触氧化”。具体工艺及原理如下图：

[image: image7.emf]洗面废水、杀菌废水、清

洗废水、蒸汽发生器废水

格栅

/

调节

pH

：

7

～

8

气浮

水解酸化

生物接触氧化 污泥池

板框压滤机

泥饼作为有机肥料外售

近期拉运，远期排入市政

污水管网

 

PAC/PAM

氯化钙

（破乳剂）


图4-1   项目自建污水处理站工艺流程图

①格栅/调节：本项目调节池有效储水容积为20m3，水力停留时间约12h。利用格栅机初步拦截废水中的大块悬浮物和漂浮物，如面皮渣、面筋渣等，格栅过滤后的废水进入调节池内，运营期生产废水水流量不均，项目利用调节池缓冲水流冲击，同时通过配套的搅拌机来均衡水质、为后续生化处理提供稳定进水条件。
②气浮：气浮池主要功能为破乳除油，其有效储水容积为1.11m3，水力停留时间约0.7h。运营期生产废水中含有一定量辣子油制作期间容器定期清洗产生的废水），含有少量的植物油，油脂会包裹微生物，严重影响生化处理效果，必须优先去除。项目生产废水进入气浮池内，通过气浮机及加入的破乳剂（氯化钙）产生微气泡黏附废水中的油滴和细小悬浮物，使其浮至水面后被刮除，去除废水中的油脂。

③水解酸化：水解酸化池有效储水容积为20m3，水力停留时间约12h。其原理是在无氧/低氧环境下，利用厌氧菌将难降解的大分子有机物（比如淀粉B/C≈0.2，难被好氧菌利用）分解为小分子有机酸（B/C≈0.6，好氧菌爱吃），同时能降解20%—30%的COD，既降低后续好氧处理的负荷，又提高废水的可生化性。具体分为三个步骤：先通过厌氧菌分泌的酶把淀粉（多糖）分解成葡萄糖（单糖），把大分子蛋白质分解成小分子氨基酸；分解产生的葡萄糖、氨基酸进一步被转化为乙酸、丙酸等小分子有机酸，此过程会产生少量氢气、二氧化碳；最后部分有机酸再进行酸化，转化为乙酸、氢气和二氧化碳，方便后续好氧菌直接利用。
④生物接触氧化：该池有效储水容积为30m3，水力停留时间约24h，曝气量约15m³/(m³水）。生物接触氧化是“固定微生物+曝气供氧”的好氧处理工艺，专门处理水解酸化后产生的小分子有机物（比如乙酸、葡萄糖）。具体反应过程分两步：第一步为微生物挂膜与吸附：填料表面会形成一层“生物膜”（主要是如芽孢杆菌、假单胞菌、动胶菌等好氧菌；以及比如钟虫、累枝虫等原生动物），废水流过时，生物膜上的好氧菌及原生生物先把小分子有机物（COD、BOD5）吸附到膜表面；第二步为好氧代谢降解：曝气系统持续充入氧气，生物膜里的好氧菌利用氧气，把吸附的有机物彻底分解，有机物（如乙酸）被氧化成二氧化碳和水（这是主要的COD去除过程），微生物会利用部分有机物合成自身细胞（产生少量污泥）。
⑤污泥压滤：项目污水处理站处理过程会产生大量含高有机物（如淀粉、蛋白质残留）、悬浮物的污泥。这类污泥含水率高（通常85%-99%）、体积大，若直接处置易造成二次污染，本项目使用板框压滤机压滤可将污泥含水率降低60%-80%，可实现实现污泥的减量化、稳定化，为后续资源化（如堆肥）或安全处置奠定基础。板框压滤机利用多块交替排列的“滤板”和“滤框”以及边缘的密封槽形成“滤室”（污泥容纳空间）；滤板表面有凹凸纹路和滤液通道，滤布覆盖在滤板表面，作为过滤介质。高压泵将经过“调理”的污泥泵入滤室，污泥在压力作用下被挤压，其中的水分（滤液）通过滤布的孔隙渗透至滤板纹路，再经表面有凹凸纹路的滤液通道排出；污泥中的固体颗粒被滤布截留，在滤室内逐渐堆积形成“滤饼”（脱水后污泥）。
本项目属于方便食品制造业，运营期设置的污水处理站处理工艺“格栅/调节+气浮+水解酸化+生物接触氧化”，属于《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3—2019）附录表A.1中针对“厂内综合污水处理站的综合污水”间接排放时推荐的“预处理（格栅）、生物接触氧化法工艺，属于国家推荐的可行技术。
（2）废水达标排放可行性分析
经过源强分析核算，本项目废水治理措施可行，外排的生产废水中pH、COD、SS、BOD5、动植物油、氨氮、总氮、总磷排放浓度均符合《食品加工制造业水污染排放标准》（GB46817-2025）表1中的标准要求。同时外排废水各污染物排放浓度均符合建设单位提供的《污水接纳处理协议》中相关标准要求，项目所采用的废水处理措施为常见、成熟的废水处理工艺，废水治理措施具有可行性。
（3）生产废水暂存及拉运可行性分析
本项目为暂存处理过生产废水，特在厂区东侧预留空地设置一处地下水废水暂存池，有效容积为50m3，项目生产废水日产生量为12.790m3/d，协议拉运次数不限（随满随运），池体容量可满足项目废水暂存需求。
该池体内部全部采用HDPE防渗膜或混凝土防腐涂层做防渗漏处理，配套设置有导流泵、安装液位报警装置，池内暂存废水液位达80%时自动提醒，及时联系污水处理站拉运。协议委托的蔡家坡五丈原污水处理厂定期使用办理有《道路运输证》、密闭式专用罐车进行废水转运。生产废水装车后出厂运输路线避开居民区、饮用水源保护区、河道等敏感区域。运输途中安全由委托单位负责，与本项目无关。综上，本项目暂存方式及拉运可行。
（4）生产废水排放可行性

1）近期拉运符性分析：本项目位于宝鸡市陈仓区阳平镇五星村，运营期间生产废水主要为擀面皮制作期间产生的高浓度有机废水（洗面蒸煮废水、杀菌废水、清洗废水、浓水），经调查核实，本项目周边市政污水管网目前暂未接通，根据建设单位提供的《污水接纳处理协议》，本项目近期排放的生产废水经自建污水处理站处理达标后暂存至废水收集池内，近期定期拉运至陕西蔡源科创环保有限责任公司蔡家坡五丈原污水处理厂委托处理，远期待市政污水管网接通后，经市政污水管网进入陕西陈仓经济技术开发区污水处理厂处理。

经调查，陕西蔡源科创环保有限责任公司蔡家坡五丈原污水处理厂是一家从事污水处理及其再生利用等业务的公司，成立于2021年10月28日，地址位于陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡镇华明村新庄三组（渭河南河堤南侧100米），该污水处理厂总处理能力为日处理污水6.0万m3/d；一期实施2万m3/d。污水处理工艺采用“粗/细格栅+曝气+A2/O+臭氧氧化”处理工艺，出水采用滤布过滤方式；污泥处理工艺采用机械浓缩脱水工艺，脱水后污泥（含水率小于80%）运送至宝鸡市污泥处置中心进行集中处置。确保排放污水处理后达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）中A标准要求，处理后尾水直排至渭河。

2）远期进入市政污水管网：
陕西陈仓经济技术开发区污水处理厂位于宝鸡市陈仓区阳平镇陆港新城、正威新材料科技新城二期西南角，占地约80亩，远期设计总规模为5万立方米/日（近期为2.5万立方米/日），为半地下下沉式（半地下）污水处理厂。

该污水处理厂接水服务范围为：虢镇污水处理厂东侧无名路以东、法士特大桥以西、渭河以北全域（包含：陈仓经开区陆港新城、正威新材料产业园、城市建成区、周边邻近村庄生活污水+工业废水（经开区产业废水））。污水处理工艺为预处理+改良A²/O生化+深度处理+消毒+污泥处置+除臭工艺，确保出水水质需满足《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224—2018）表1中A标准要求，本项目位于陕西省宝鸡市陈仓区阳平镇五星村，因此本项目废水远期排放依托陕西陈仓经济技术开发区污水处理厂可行。
5、废水监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3—2019），结合项目实际情况，本项目运营期废水自行监测计划如下表所示。
表 4-6  废水监测计划一览表
污染源名称

监测项目

监测点位

监测频率

执行标准

近期

生产废水
pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油、TN、TP
污水总排口（DW001）
1次/半年

*执行《污水接纳处理协议》及《食品加工制造业水污染排放标准》（GB46817-2025）
远期

综合废水

pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油、TN、TP

污水总排口（DW001）
1次/半年

《食品加工制造业水污染排放标准》（GB46817-2025）
备注：*本项目生产废水拉运至陕西陈仓经济技术开发区污水处理厂委托处理，近期拉运期间拉运废水应参考《污水接纳处理协议》相关排放标准执行

三、运营期噪声环境影响和保护措施

1、噪声源强分析
本项目运营期主要噪声源为1个车间生产设备运行过程中产生的机械噪声。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2021）中附录D的推荐表格进行声源调查，以车间东北角为坐标原点建立坐标系，主要产噪设备声源声级值详见下表。
表4-7  噪声源声级值（室内声源）

序号

声源名称

声功率级

/dB（A）
声源

控制

措施

空间相对位置/m

运行时段
距室内边
界距离/m
室内边界声级

/dB（A）
建筑物插
入损失/

dB（A）
建筑物外

噪声

持续时间
X

Y

Z

声压级
dB（A）
建筑物外
距离

1
洗面成型
洗面机1
75
基础减振、厂房隔声、距离衰减、优化布局
30
10
1
昼
10
55
15
40
1
连续
2
洗面机2
75
30
8
1
8
56
15
41
1

连续

3
面皮熟化机
75
35
12
1
12
53
15
38
1

连续

4
揉条机
80
32
12
1
12
58
15
43
1
连续
5
成型机
75
32
15
1
5
61
15
46
1

连续

6
冷却机
75
35
25
1
8
56
15
41
1

连续
7
包装
切条机
75
35
28
1
10
53
15
38
1

连续
8
巴氏杀菌机
75
20
25
1
10
53
15
38
1

连续
9
给袋式包装机
80
10
25
1
10
60
15
45
1

连续
10
喷码机
80
12
24
1
12
58
15
43
1

连续
11
配料
粉碎机
80
20
15
1
15
56
15
41
1

连续
12
甩干机
80
22
16
1
8
61
15
46
1

连续
13
面筋包装机
75
28
10
1
10
55
15
40
1

连续
14
包装机
75
28
14
1
14
52
15
37
1

连续
15
静电式高效油烟净化器
80
15
20
1
15
52
15
37
1

连续
16
污水处理
环保风机
90
隔声罩、基础减振、厂房隔声
40
15
2
15
66
15
51

1
连续

17
泵
90
基础设置减振垫、软连接、厂房隔声
42
16
0.5
16
65
15
50
1
连续
2、噪声环境影响分析

（1）预测方案

本次评价对厂界以及敏感点昼间达标性进行预测分析。

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中规定，在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可用A声功率级或某点的A声级计算。
（2）预测条件
1）所有产噪设备均在正常工况条件下运行；
2）考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用；
3）衰减仅考虑几何发散衰减，屏障衰减。
（3）室内声源
①如果已知声源的声压级L（r0），且声源位于地面上，则

[image: image8.png]L, =L(r,)+20lgr, +8




②首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级：
[image: image9.png]L,=L, +10|g(

4

4
+2
R}




式中： 
Lp1 ：某个室内声源靠近围护结构处的声压级。

Lw：某个室内声源靠近围护结构处产生的声功率级。
Q：指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。
R：房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数。
r：声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
③计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级：
[image: image10.png]L,(I)= 101g|:zN:10""""]




Lp1（T）：靠近围护结构处室内 N 个声源的叠加声压级， dB（A）；

Lp1.j：j声源的声压级，dB（A）；
N—室内声源总数。
④计算出室外靠近围护结构处的声压级：
[image: image11.png]L,(T)=L,(T)—(TL+6)




式中：
Lp2（T）：靠近围护结构处室外N个声源的叠加声压级，dB（A）；

TLi ；围护结构的隔声量，dB（A）。
⑤将室外声级Lp2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的 声功率级 LW；
[image: image12.png]L, =L, (T)+10lgs




式中：s为透声面积，m2。
⑥等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。
（4）计算总声压级

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA,i ，在T时间内该声源工作时间为ti ；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj ，在T时间内该声源工作时间为t,j ，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg ）

[image: image13.png]- :10]g[ (Zz 10%14x +Zz 10‘”“/)]

i=l =




式中：
tj ：在T时间内j声源工作时间，s；
ti ：在T时间内i声源工作时间，s；
T：用于计算等效声级的时间，s；

N；室外声源个数；

M：等效室外声源个数
（5）噪声预测计算

[image: image14.jpg]L, =101g(10""" +10"")




式中：
Lepg：项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；
Leqb：预测点的背景值，dB（A）。
为确保项目运营期厂界噪声达标，项目采用的噪声治理措施如下：

①重视整体设计。合理布局，将高噪声设备尽量布置在车间中部，尽可能远离厂区边界，周围设置低噪声设备，避免将其布置在靠近边界的位置；
②加强设备的维护和保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象，必要时应及时更换；
③注意设备选型及安装。在设计和设备采购阶段，尽量选用加工精度高、运行噪声低的设备，以从声源上降低设备本身噪声；
④针对运营期生产高噪声设备基础应做基础减振处理，以便有效隔绝通过基础、地面传递的固体声，可在设备连接处可采用减振垫或在泵体基础设置减振垫、连接处设置柔性接头、在环保风机上设置隔声罩等降噪措施。
⑤要求运输车辆进出厂区时应减速行驶，做好厂区内、车辆的疏通，加强对运输车辆司机的教育，提高驾驶员素质；进行装卸作业时要严格实行降噪措施，避免人为噪声的产生。
⑥加强绿化建设。
（2）预测结果：

由于本项目生产设备及工艺集中在生产车间，项目夜间不生产，对夜间噪声不进行预测，故对项目生产车间的昼间噪声进行预测，按照最不利情况预测厂界受到的影响。

预测结果详见下表。

表4-8  噪声预测结果  单位：dB（A）

位置

东厂界
南厂界
西厂界
北厂界
五星村（北）
五星村村委会（南）
五星村（东）
预测时间段

昼间
贡献值

43
50
42
48
50
53
48

背景值
/
/
/

/

47
52
44
预测叠加值
/

/
/

/

51
55
49
标准值

60
是否达标

达标

达标

达标

达标

达标
达标
达标
从上表可知，建设单位对主要噪声设备采取了厂房隔声、基础减振、距离衰减等措施后，将使噪声源的噪声影响大大降低，且噪声源距厂界均有一定距离，能有效降低对厂界的影响。项目各厂界噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。敏感点处预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值要求。

因此，项目噪声排放对周围声环境影响较小。
3、监测计划
公司根据项目特点与《排污单位自行监测技术指南－总则》（HJ 819－2017）等相关规定要求，对全厂的噪声污染源进行统计，制定了详细的例行监测计划。

具体监测计划详见下表。
表4-9  运营期噪声监测内容及计划

类别

监测项目

监测频次

监测点位

执行标准
厂界噪声

等效声级Leq（A）

每季度1次

厂界四周
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
四、运营期固体废物环境影响和保护措施
1、固体废物产生及处置情况
本项目固体废物主要为生活垃圾、一般工业固废及危险废物等。
（1）生活垃圾

生活垃圾主要包括厂区职工办公生活产生的垃圾，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》第一分册城镇居民生活源污染物产生排放系数手册可知，宝鸡市属于五区三类城市，项目生活垃圾产生量按0.44kg/人·d计，本项目劳动定员13人，年工作日为280天，则生活垃圾产生量为5.72kg/d，1.37t/a。生活垃圾分类收集后集中定点堆放，由环卫部门定期清运。

（2）一般工业固废

①废包装材料
本项目产生的废包装材料主要来自各原料的包装袋、包装桶，根据《一般工业固体废物分类名录及废物代码（2021版）》，废包装材料固废性质为一般固废，废物代码为“非特定行业生产过程中产生的一般固体废物中的99 其他废物”。根据建设单位提供的资料（原辅料用量及包装规格计算），废包装材料产生量约为0.9t/a，统一收集后定期外售。
②污泥
根据项目生产过程中生活污水、生产废水产排情况及废水处理设施参数，污水处理站污泥产生量约占废水量的0.15%，即污泥产生量为4.77t/a，本项目污泥成分主要为未被完全降解的淀粉、蛋白质、纤维素残渣，大量微生物菌体（活性污泥）、少量植物油脂。因此该污泥富含有机质和氮磷营养的生物质残渣，不含有毒有害物质，属于有机污泥，因此本项目污水处理站定期清掏产生的污泥压滤成泥饼后外售。
③不合格品
项目在检验、分装、打包工序过程中有不合格品产生，根据类比同行运营经验，本项目不合格品产生量约为0.8t/a，收集后出售给饲料加工厂。
④废渗透膜滤芯 
液态调味品用水所需软化水采用制水机制备，制水机内的反渗透膜滤芯每3年更换一次，产生量为0.05t/a，收集暂存至一般固废暂存间，定期外售物资回收公司处置。
④废培养基、废琼脂板
本项目检测室主要检测产品理化、微生物指标，水分、菌落总数、大肠菌群，检测过程中会产生废弃的培养基、废琼脂板，该部分固废不含有毒有害物质，性质为易降解的有机物质。产生量约0.005t/a。经分类集中收集后定期由有资质的单位回收合理处置。
（8）危险废物
①废检测液
项目设置检验室对产品进行酸度检测，会产生化验室废物，主要为化验容器一次清洗废水及少量化验废液，产生量约0.001t/a。根据《国家危险废物名录》（2025 年版），化验室废物属于HW49其他废物，废物代码900-047-49，收集后暂存于厂区危险废物暂存库，定期交由有资质单位处置。

②废化验耗材

化验期间会消耗一定的无菌培养皿、无菌吸管、均质袋、接种杯等，根据建设单位提供的经验数据，化验期间产生的废化验耗材约0.001t/a，根据《国家危险废物名录》（2025 年版），废化验耗材属于HW49其他废物，废物代码900-047-49，收集后暂存于厂区危险废物暂存库，定期交由有资质单位处置。
③废油桶
项目生产设备定期检修，检修过程产生检修废油桶，检修废油桶产生量约0.005t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废油桶属于HW08废矿物油与含矿物油废物，代码900-249-08。收集后暂存于厂区危险废物暂存库，定期交由有资质单位处置。

④废抹布手套

项目生产设备定期检修，检修过程产生含油抹布及手套，含油抹布及手套产生量约0.001t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废油桶、废含油抹布及手套废物属于HW49其他废物，代码900-041-49。收集后暂存于厂区危险废物暂存库，定期交由有资质单位处置。
⑤废活性炭
本项目污水处理站废气处理过程中会产生废活性炭，活性炭装置由蜂窝块状的活性炭填充，活性炭吸附装置中活性炭需定期更换，根据《简明通风设计手册》（中国建筑工业出版社，孙一坚），活性炭消耗量：有机气体废气量的比值约为4：1，有组织恶臭废气吸附量为0.000182t/a，需要0.000728t/a的新鲜活性炭，则本项目污水处理站恶臭废气吸附处理产生的废活性炭约为0.00091t/a。对照《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭属于危险废物，危废类别为HW49，危废代码为900-039-49；废弃的活性炭收集后，贮存于危废暂存间，交由有处理资质单位处置。

本项目固体废物产生量与处理措施详见下表。
表4-10  固体废物产生情况及处理措施一览表

功能区块

规模

属性

代码

产生量（t/a）
处置量（t/a）
排放/处理

方式

储存

方式
固废
生活

垃圾
13人
/
/
1.37
1.37
由环卫部门定期清运
垃圾桶
废包装材料
/
一般工业固废
SW59
0.9
0.9
集中收集暂存，定期外售
一般固废暂存间（50m2）
污泥
/
4.77
4.77
定期清掏，压滤后泥饼作为有机肥料外售
废渗透膜滤芯
/
0.05
0.05
集中收集，定期外售
不合格品
/
0.8
0.8
集中收集，

外售至饲料加工厂
废培养基、废琼脂板
/
0.005
0.005
集中收集，

定期由有资质的单位回收合理处置 
检测废液
/

危险废物

HW49
900-047-49
0.001
0.001
委托有危废处理资质的单位处置
危险废物贮存库（10m2）
废化验耗材
/
HW49
900-047-49
0.001
0.001

废油桶
/
HW08
900-249-08
0.005
0.005
废抹布手套
/
HW49
900-041-49

0.001
0.001
废活性炭
/
HW49

900-039-49
0.00091
0.00091
2、环境管理要求

（1）一般固体废物要求
生活垃圾应进行分类收集，不得混放、标识清楚。本项目一般工业固体废物贮存在专用的位于项目区北侧占地约50m2的一般固废暂存间内，的贮存应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定，并按照《固体废物分类与代码目录》（2024 年版）对一般工业固体废物进行分类收集，规范一般固体废物管理台账。
（2）危险废物管理要求 
本项目新建一所危险废物贮存库，位于办公楼一层楼梯间内，占地约10m2。用于危险废物的贮存。运营期间危险废物贮存库管理要求如下：
1）收集容器材质和衬里要与所盛装的危险废物相容（不相互反应）。液态废物应使用符合 GB18191要求的塑料收集容器并对不同的废液按照容器颜色进行收集。 
2）装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。固体废物的收集容器应满足相应强度要求，且可封闭。 
3）废弃化学试剂应存放在原试剂瓶中，保留原标签，并放入满足要求的收集容器中。收集容器应保持完好，破损后应及时更换。装载危险废物的容器必须完好无损。 
4）盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 
5）检验室内设危险废物暂存箱，存放化验室内产生的危险废物。 
（3）危险废物暂存库建设要求 
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），项目危险废物暂存库建设应执行以下规定： 
1）贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 
2）贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 
3）贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙角、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 
4）贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 
5）同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区，项目分区防渗图件附图4。 
6）贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 
（4）危险废物贮存设施的运行与管理
检验室设置危险废物管理人员，对危险废物暂存区收集容器和防溢容器密封、破损、泄漏情况，标签粘贴及投放登记表填写情况，以及贮存期限等定期检查。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留10年。必须定期对包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 
（5）产生的危险废物均应委托具有有效资质的危险废物处置单位进行安全处置，并建立危废转移联单制度。设专人管理，根据贮存情况定期清运。危险废物的转运应严格按照《危险废物转移联单管理办法》的有关规定执行。 
（6）危险废物贮存设施的安全防护 
按规定设置警示标志，配备通讯设备，并设有应急防护设施。危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。本项目危险废物处理交由有资质单位进行处置，危险固废暂存箱设置在检验室的专用内部危废暂存区，产生的危险固废分类存放要求，存放区设置警示标志，同时地面采用防渗措施满足相关规范要求。 
（7）固体废物登记填报 
企业应按照《国家危险废物名录》（2025年版）要求对危险废物进行分类，定期按照要求在陕西省固体废物管理信息系统上填报企业固体废物产生量、处置及转运情况。
综上，固体废物在采取以上暂存、处理及管理措施后，可有效降低固体废物对环境的污染和危害，对环境影响较小。
五、地下水和土壤
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A中地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“N轻工 107、其他食品制造－ 除手工制作和单纯分装外的，为Ⅳ类项目，因此，本项目可不开展地下水环境影响评价工作。 
按照《环境影响评价技术导则土壤导则（试行）》（HJ964-2018）中附录A 表A-1 土壤环境影响评价项目类别中的规定，本项目属于“其他行业”，项目评价类别判定为Ⅳ类，建设项目可不开展土壤环境影响评价工作。
本次评价对企业生产过程提出以下土壤及地下水污染防治措施：
加强设备管理，减少废气污染物及危险废物的产生量；

（2）定期检查环保设施（包括废气处理系统、危险废物暂存库及综合污水处理站），避免事故状态下污染物的跑、冒、滴、漏； 
（3）针对大气沉降影响，加强厂区绿化，种植具有较强吸附能力的植物； 
（4）分区防渗划分及要求 
针对垂直入渗影响，根据污染物类型、污染物控制难易程度等，对厂区内易发生污染的区域进行分区防渗。
表 4-11 建设项目防渗区域划分及防渗要求一览表
污染物

污染物控制难易程度
防渗级别
防渗区域
防渗技术要求
防控措施
颗粒物、油烟
易

简单防渗区
车间地面、道路、库房、厂区地面
一般地面硬化
加强绿化，加强设备管理
石油烃、pH
易

重点防渗区
危险废物贮存库
等效黏土防渗层Mb≥1.0m，渗透系数≤1×10-10cm/s
定期巡视检查，设置防渗、防漏地面，废油盛装于专用容器中，废润滑油容器置于具备液体收集措施的围堰托盘中
COD、氨氮
难
重点防渗区
污水处理站
定期巡视检查，
污水处理池体设置防渗措施
六、环境风险
1、环境风险分析

根据项目原辅材料种类，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中“表B.1突发环境事件风险物质及临界量”，本项目涉及的风险物质为氢氧化钠及天然气。本项目天然气为管道运输，厂区不储存，厂内铺设天然气管道50m，管径DN50（50mm），天然气厂内在线管存量为0.098m3，0.078kg。氢氧化钠主要用于化验室，氢氧化钠暂存量为0.0005t。
对照危险物质名称及临界量表，本项目所涉及的危险物质最大储存量及临界量见下表。

表4-12  厂区危险物质的最大储存量和临界量

名称

最大储量qn（t）

临界量Qn（t）

qn/Qn

氢氧化钠
0.0005
50
0.00001
天然气
0.078
10
0.0078
化验室废液
0.01
50
0.00002
合计

0.00783
本项目Q=0.00783＜1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ，因此环境风险评价等级为简单分析。
2、环境风险防范措施
（1）加强管理工作，运营期应设专人负责各类物料的安全贮存、厂区内运输以及使用，并按照其物化性质、危险特性等特征采取相应的安全贮存方式；
（2）化学试剂原料应合理暂存于检验室，分类存放。各类化验试剂不得与禁忌物料混合贮存，同时应加强管理，非操作人员不得随意出入。贮存化学化验试剂区域应有明显标志，入库时严格检验物品质量、数量、包装等情况，入库后采取适当的防护措施，定期检查，还应建立严格的入库管理制度，同时应在检验室配套吸附棉、灭火器等风险防范设施。
（4）厂区内危险废物储存库应有专人管理，门口贴有明显标识，地面具有防腐、防渗、防泄漏的性能，危险废物分类别存放，并放于托盘上，定期交由有资质的危险废物处置单位处置，大大降低危废液渗漏的污染土壤的环境风险。企业应配备泄漏事故相关的应急物资，包括消防桶、消防铁锹、消防沙、吨桶等。危废暂存间地面设置边沟、集液池，液态危险废物泄漏后可保证不会流出危废暂存间。

（5）原料或危险废物在贮存间、生产厂房内一旦发生泄漏，应立即将泄漏源扶正，并将原料或危险废物转移至其他备用的容器中，使用消防沙将流在地面的原料或危险废物吸收、转移，作为危险废物处理。并使用沙袋封堵雨水口，防止泄漏物流入雨水管道中，使用消防砂将留在地面的原料或危险废物吸收、转移，作为危险废物处理。
（6）本项目建设应在使用天然气的区域新增设置可燃气体报警器，并应配备一定数量的现场泄漏检测装置。天然气主要管线和分支设置联锁自动电磁阀、手动截止阀等应急处置措施。天然气为管道输送，储存量很少，如发生泄漏第一时间将阀门关闭，迅速将车间门窗打开通风，其间要避免接触明火物质，及时处理后不存在重大危险。 
（8）本项目污水处理站配套建设1座有效容积为50m3的废水暂存池，可有效收集项目运营期污水处理站处理后的废水，非正常工况产生的生产废水可经过调整管道阀门可及时有效地收集暂存于事故应急池内。本环评要求，项目运营期应加强作业区及贮存区的日常巡查，定期检查及检测接、管路、桶体的安全性；严格按相关规程、操作规程进行操作、检查；杜绝违章作业及设备超负荷运行现象。
综上，在严格采取并落实情况下，原料、危险废物存储、运输以及火灾事故的环境风险可防控。针对危险废物及检验室检验试剂泄漏、天然气泄漏等事故，企业应严格落实本项目提出的环境风险防范措施和应急措施，在严格落实前提下，本项目环境风险可防控。
八、环保投资估算

建设单位必须落实环保资金，切实用于废气治理、噪声治理、固废处理等，本项目总投资1020万元，经估算本项目建设用于环保方面的投资46.05万元，占本项目总投资的4.5%。

具体见下表。

表4-12  环保投资一览表
名称

环保设施

备注
投资（万元）
运营期
废气
油烟
静电式高效油烟净化器+10m排气筒DA001
1套
3.5
和面投料粉尘
封闭厂房+封闭车间+投料口配套有防尘盖
1套
计入主体工程
天然气燃烧（蒸汽发生器）废气
超低氮燃烧器+11m排气筒DA002
1套

计入主体工程

污水处理站废气
二级活性炭+15m排气筒DA003
1套
9.5
废水

生活污水
化粪池（10m3）
1座
4.5
生产废水

格栅+调节+气浮混凝+A/O+膜生物反应器（MBR+臭氧消毒）（处理能力3m3/h）
1套
20.5
噪声

设备噪声

基础减振、厂房隔声

/
计入主体工程
固废

生活垃圾

垃圾收集箱

6个
0.05
一般工业固废
一般固废暂存间（50m2）
1间
3.0
危险废物

危险废物贮存库（10m2）
1间
5.0
合计

46.05



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	运营期
	油烟废气排放口（DA001）
	油烟
	静电式高效油烟净化器+10m排气筒DA001
	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）

	
	
	和面投料粉尘
	颗粒物
	封闭厂房+封闭车间+投料口配套有防尘盖
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）

	
	
	天然气燃烧废气（蒸汽发生器）
	SO2、颗粒物
	超低氮燃烧器+11m排气筒DA002
	《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）

	
	
	
	NOx
	
	

	
	
	
	林格曼黑度
	
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

	
	
	污水处理站废气
	H2S、NH3
	二级活性炭+15m排气筒DA003
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）

	水环境
	运营期
	废水
	（1）近期：①生活污水经化粪池收集预处理后由五星村生活污水管网进入五星村集体生活污水处理站内处理。②生产废水经污水处理站处理达标后近期定期拉运至蔡家坡五丈原污水处理厂委托处理。

（2）远期：待市政污水管网接通后，综合废水经市政污水管网进入陕西陈仓经济技术开发区污水处理厂处理
	①《食品加工制造业水污染排放标准》（GB46817-2025）；

②*执行《污水接纳处理协议》。（备注：本项目近期拉运生产废水至蔡家坡五丈原污水处理厂委托处理，近期拉运期间应参考对比①、②相关排放标准，从严取值。）

	声环境
	运营期
	生产设备
	基础减振、厂房隔声、距离衰减、合理布局
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

2类标准

	固体废物
	生活垃圾
	集中收集、定点堆放，定期交由环卫部门处理

	
	废包装材料
	集中收集暂存，定期外售

	
	污泥
	定期清掏，压滤后泥饼作为有机肥料外售

	
	不合格品
	集中收集，外售至饲料加工厂

	
	废渗透膜滤芯
	集中收集，定期外售

	
	废培养基、废琼脂板
	集中收集，定期委托有资质的单位回收合理处置

	
	检测废液
	利用专用耐腐蚀容器分类收集，分区暂存于危险废物贮存库内，定期委托有危废处理资质的单位处置

	
	废化验耗材
	

	
	废活性炭
	

	
	废油桶
	

	
	废抹布手套
	

	土壤及地下水污染防治措施
	项目对区域地下水及土壤环境无影响

	生态保护措施
	/

	电磁辐射
	/

	环境风险
防范措施
	（1）非正常工况下，污水处理站生产废水通过设置的收集暂存池（50m3）有效收集；
（2）危废贮存库设置围堰或托盘，按照规范要求进行“六防”措施；

（3）加强管理工作，设专人负责危险废物的安全贮存、厂区内运输，按照其物化性质、危险特性等特征采取相应的安全贮存方式；

（4）针对危险废物的贮存、运输制定安全条例，严禁靠近明火；

（5）履行危险废物申报登记制度、建立台账管理制度、执行报批和转移联单制度。

	其他环境
管理要求
	1、企业信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的规定，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。如环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。

2、排污口规范化

根据《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）以及《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）的相关规定，企业所有排放口，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，对治理设施安装运行监控装置，以便环境监管部门监管。

（1）废气采样口设置要求
参考《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）（2027年1月1日起实施），应在废气排放口设置科学、规范、便于采样监测的监测点位，避开对测试人员操作有危险的场所，具体设置如下：
①在流场均匀稳定的监测断面规范开设监测孔，设置工作平台、梯架及相应安全防护设施等。监测断面应设置在规则的圆形、矩形排气筒/烟道上的竖直段或水平段，并避开拉筋等影响监测的内部结构件。监测断面宜设置在排气筒/烟道的负压段，相关标准有特殊要求的除外。
②自动监测断面和手工监测断面设置位置应满足，其按照气流方向的上游距离弯头、阀门、变径管≥4倍烟道直径，其下游距离上述部件≥2倍烟道直径。排气筒出口处视为变径。
③在手工监测断面处设置手工监测孔，其内径应满足相关污染物和排气参数的监测需要，一般应≥80mm。
④对正压下输送高温或有毒有害气体的排气筒/烟道，应安装带有闸板阀的密封防喷监测孔，其他形式的手工监测孔外沿距离排气筒/烟道或保温层外壁距离应≤50mm。
⑤在排气筒附近地面醒目处设置环境保护图形标志牌。

1）废气采样平台设置要求
参考《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024），采用平台设置如下：

①监测断面距离坠落高度基准面2m以上时，应配套建设永久、安全、便于采样和测试的工作平台。

②除在水平烟道顶部开设监测孔外，工作平台宜设置在监测孔的正下方1.2m～1.3m处。

③工作平台长度应≥2m，宽度应保证人员及采样探杆操作的空间。对于监测断面直径（圆形）或者在监测孔方向的长度（矩形）>1m的，工作平台宽度应≥2m；≤1m的，工作平台宽度应≥1.5m。
④单层工作平台及通道上方竖直方向净高应≥2m，需设置多层工作平台的，每层净高应≥1.9m。

⑤工作平台宜采用厚度≥4mm的花纹钢板或经防滑处理的钢板铺装，相邻钢板不应搭接，上表面的高度差应≤4mm，载荷满足GB4053.3要求。
⑥工作平台与竖直烟道/排气筒的间隙距离≤10mm。 
2）防护要求 

①距离坠落高度基准面1.2m以上的工作平台及通道的所有敞开边缘应设置防护栏杆，其中工作平台的防护栏杆应带踢脚板。 
②防护栏杆的高度应≥1.2m，扶手宜选用外径30mm～50mm钢管，扶手后应有不少于75mm净空间。
③防护栏杆的踢脚板宜采用不小于100mm×2mm的钢板制作，其顶部在平台面之上高度应不小于100mm，底部距平台面应不大于10mm。 
④扶手和踢脚板之间应至少设置一道中间栏杆，中间栏杆与上下方构件的空隙间距≤500mm，其载荷、制造安装应满足GB4053.3要求。防护栏杆端部应设置立柱或确保与建筑物或其他固定结构牢固连接，立柱间距应不大于1m。

（2）废水排放口

本项目生活污水及生产废水均为外排废水，需设废水排放口。本项目共设置1个污水总排放口，为一般排放口，编号DW001。

本项目共设置1个废水总排口，对废水排放口的设置提出以下要求：
①合理确定污水排放口的位置，排放口应满足现场采样和流量测定的要求，原则上设在厂界内，或厂界外不超过10m的范围内。
污水排放管道或渠道监测断面应为矩形、圆形、梯形等规则形状。测流段水流应平直、稳定、有一定水位高度。用暗管或暗渠排污的，须设置一段能满足采样条件和流量测量的明渠。
污水面在地面以下超过1 m的排放口，应配建取样台阶或梯架。监测平台面积应不小于1 m2，平台应设置不低于1.2m的防护栏。
②按照《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）中的相关要求，规范设置采样点；
③一般污水排污口可安装三角堰、矩形堰、测流槽等测流装置或其他计量装置
（3）固定噪声源

在固定噪声源（如面皮熟化机、切条机等）对厂界噪声影响最大处，设置环境保护图形标志牌。

（4）固体废物贮存场所

本项目设置2个固废临时贮场，一个为一般固废暂存区，一个为危险废物暂存区。

固废贮存场所要求：

①固体废物贮存场所要有防火、防扬散、防流失、防渗漏、防雨措施；

②固体废物贮存场所在醒目处设置一个标志牌，具体按照《环境保护图形标志》规定制作。

本项目产生的危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求进行分质贮存和处置。
（5）环境保护图形标志

在厂区的废气排放口、噪声排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995、GB18597-2023执行。

环境保护图形符号见下表。

表5-1  环境保护图形符号一览表

图形标志

图形代表意义

符号简介

[image: image15.jpg]



标志名称：废气排放口国标代码：GB15562.1-1995
提示图形符号废气排放口

表示废气向大气环境排放
[image: image16.jpg]



标志名称：噪声排放源国标代码：GB15562.1-1995

提示图形符号噪声排放源

表示噪声向外环境排放

[image: image17.jpg]



标志名称：噪声排放源国标代码：GB15562.1-1995

警告图形符号噪声排放源

表示噪声向外环境排放

[image: image18.jpg]



标志名称：固体废物提示国标代码：GB15562.1-1995

固体废物提示

[image: image19.jpg]



标志名称：一般固体废物国标代码：GB15562.1-1995

一般固体废物

[image: image20.png]



标志名称：危险废物

国标代码：GB15562.1-2023
危险废物贮存库
（6）排污口规范化管理

排污口规范化管理具体要求见下表。
表5-2  排污口规范化管理要求表

项目

主要要求内容

基本原则
1、凡向环境排放污染物的一切排污口必须进行规范化管理；

2、排污口设置应便于采样和计量监测等日常现场监督和检查；

3、如实向环保行政主管部门申报排污口位置，排污种类、数量、浓度与排放去向等。
技术要求
1、排污口位置必须按照环监〔1996〕470号文要求合理确定，实行规范化管理；

2、危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标识；

3、具体设置应符合《污染源监测技术规范》的规定与要求。
立标管理
1、排污口必须按照国家《环境保护图形标志》相关规定，设置环保图形标志牌；

2、标志牌位置应距排污口及固体废物贮存（处置）场所或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m；

3、对危险物贮存、处置场所，必须设置警告性环境保护图形、标志牌。
建档管理
1、使用《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

2、严格按照环境管理监控计划及排污口管理内容要求，在工程建成后将主要污染物种类、数量、排放浓度与去向，立标及环保设施运行情况记录在案，并及时上报；
3、选派有专业技能的环保人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明。
3、例行监测计划

监测工作安排委托有资质单位完成，参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），按照环评要求进行自行监测。
4、填报排污许可证
建设单位在验收投产前需取得排污许可证，按照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）的要求，在全国排污许可证管理平台进行排污登记变更。
5、编制突发环境事件应急预案

建设单位在验收投产前需编制突发环境事件应急预案，并报相关部门进行备案。




六、结论
	从环境保护的角度分析，项目环境影响可行。




建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.0039t/a
	/
	0.0039t/a
	+0.0039t/a

	
	油烟
	/
	/
	/
	0.029t/a
	/
	0.029t/a
	+0.029t/a

	
	硫化氢
	/
	/
	/
	0.0014t/a
	/
	0.0014t/a
	+0.0014t/a

	
	氨气
	/
	/
	/
	0.005t/a
	/
	0.005t/a
	+0.005t/a

	
	SO2
	/
	/
	/
	0.92×10-3t/a
	/
	0.92×10-3t/a
	+0.92×10-3t/a

	
	NOx
	/
	/
	/
	0.035t/a
	/
	0.035t/a
	+0.035t/a

	废水
	生活污水
	/
	/
	/
	112.32t/a
	/
	112.32t/a
	+112.32t/a

	
	生产废水
	
	
	
	3069.67t/a
	/
	3069.67t/a
	+3069.67t/a

	固态废物
	废包装材料
	/
	/
	/
	0.9t/a
	/
	0.9t/a
	+0.9t/a

	
	污泥
	/
	/
	/
	4.77t/a
	/
	4.77t/a
	+4.77t/a

	
	废渗透膜滤芯
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	+0.05t/a

	
	不合格品
	/
	/
	/
	0.8t/a
	/
	0.8t/a
	+0.8t/a

	
	废培养基、

废琼脂板
	/
	/
	/
	0.005t/a
	/
	0.005t/a
	+0.005t/a

	
	检测废液
	
	
	
	0.001t/a
	/
	0.001t/a
	+0.001t/a

	
	废油桶
	/
	/
	/
	0.005t/a
	/
	0.005t/a
	+0.005t/a

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	0.00091t/a
	/
	0.00091t/a
	+0.00091t/a

	
	废化验耗材
	/
	/
	/
	0.001t/a
	/
	0.001t/a
	+0.001t/a

	
	废抹布手套
	/
	/
	/
	0.001t/a
	/
	0.001t/a
	+0.001t/a

	生活垃圾
	/
	/
	/
	1.37t/a
	/
	1.37t/a
	+1.37t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
项目所在地





项目类别





环评类别








_1234567891.vsd
�

原料


洗面


W


G


示例：
   N：噪声
   S：固废
   G：废气
   W：废水


N


制浆沉淀


发酵


熟制成型


冷却切条


包装灭菌


和面


W


W、


N、S


面筋蒸煮


W


、N、S


成品擀面皮



_1234567893.vsd
�

灭菌


示例：
   N：噪声
   S：固废
   G：废气
   W：废水


包装


成品调料水


包装


W、G


原料


调配



_1234567894.vsd
�

检测


示例：
   N：噪声
   S：固废
   G：废气
   W：废水


结果统计


培养基培养


S、W


样品前处理


缓冲液稀释


酸度滴定


S



洗面废水、杀菌废水、清洗废水、蒸汽发生器废水
格栅/调节
pH：7～8
气浮
水解酸化
生物接触氧化
污泥池
板框压滤机
泥饼作为有机肥料外售
近期拉运，远期排入市政污水管网
PAC/PAM
氯化钙
（破乳剂）



_1234567892.vsd
�

炼油、泼制


G


示例：
   N：噪声
   S：固废
   G：废气
   W：废水


灌装


成品辣椒油


粉碎


G


原料


低温烘焙



_1234567890.vsd
生活用水


单位：t/a



