宝陈农发〔2022〕82号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2022年中省财政衔接资金新街镇新街村

街道农特产品交易市场提升改造项目实施方案的批复

新街镇人民政府：

你镇《关于上报2022年新街镇新街村街道农特产品交易市场提升改造项目实施方案的报告》(宝陈新政字〔2022〕86号）收悉。经区农业农村局4月19日中省财政衔接补助资金项目评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施新街村街道农特产品交易市场提升改造项目，现批复如下：

一、项目建设内容及规模

- 1.建设地点:新街村街道。

- 2.建设内容:经村两委会成员现场勘察，对街道原市场重新进行水泥硬化，硬化场地2008平方米，对原大棚进整体进行维修，大棚内设置农特产品消费交易台面，配套供排水、污水管道、电等设施，对原市场内进行提升改造。

- 3.建设期限：2022年4月至2022年6月。

4.投资估算：

投资估算表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12cm厚地面硬化 | ㎡ | 2890 | 120 | 346800 |  |
| 2 | 大棚维修（更换排水槽，涂刷立柱防锈漆） | ㎡ | 483 | 142.86 | 69001.38 |  |
| 3 | 更换市场门头 | ㎡ | 516 | 183.52 | 94696.32 |  |
| 4 | 市场交易平台 | m | 84 | 425.35 | 35729.4 |  |
| 5 | 真石漆外墙 | ㎡ | 600 | 128.53 | 77118 |  |
| 6 | 破损地面凿除 | ㎡ | 2890 | 35 | 101150 |  |
| 7 | 排水渠（40*40C20混凝土，含盖板） | m | 240 | 410 | 98400 |  |
| 8 | 2*2*2混凝土沉淀池 | 座 | 1 | 8250 | 8250 |  |
| 9 | 大门口石墩 | 个 | 4 | 860 | 3440 |  |
| 10 | 维修砖瓦屋面 | ㎡ | 240 | 260 | 62400 |  |
| 11 | 合计 |  |  |  | 893485.1 |  |

- 5.招投标方式：新街村街道农特产品交易市场提升改造项目，总投资89万元，经镇政府研究决定采用招标方式为公开招标。

- 二、项目资金来源：该项目申请中省财政衔接资金89万元，全部用于新街镇新街村街道农特产品交易市场提升改造项目。

三、项目实施要求

1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2022年6月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2022年4月26日

抄送：局各领导

宝鸡市陈仓区农业农村局                  2022年4月26日印发