宝陈农发〔2022〕95号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2022年中央第二批财政衔接资金周原镇西刘村微生物无水环保一体式公厕建设项目实施方案的批复

周原镇人民政府：

你镇上报的《2022年中央第二批财政衔接资金西刘村微生物无水环保一体式公厕建设项目实施方案的报告》(周镇政字〔2022〕88号）收悉。经4月19日宝鸡市陈仓区2022年中央第二批和区级财政衔接资金项目评审会公开质询评审，项目符合项目管理规定，同意你镇实施西刘村微生物无水环保一体式公厕建设项目，现批复如下：

一、项目建设内容及规模

(一)项目建设地点:周原镇西刘村。

(二）项目建设内容

1.建设1处无水微生物环保轻钢结构一体式公共厕所，30平米。

2.卫生间配置：共7个蹲位：男厕4个蹲位，女厕3个蹲位；共8套设备，每个蹲位下配置1套微生物降解设备，可将粪便降解为高效有机肥；洗手台下配置1套四格式尿液处理装置；男厕3个小便斗：成人2个，儿童1个；整容镜、衣帽钩、洗手池。

3.地基处理（水泥垫层、外铺防滑仿古地砖：规格：600mmx600mm。）。

4.男女厕门：采用优质铝合金门，厕门尺寸为 800x2100mm。

5.大门：厕所大门为仿铜双开防盗门；尺寸：1800mmx2400mm。

6.电线：内部电线均采用国标不小于2.5平方软铜芯电线，软电线采用暗装，所有电线均采用保护管套。

二、项目招投标方式：项目以“三重一大”的方式进行实施。

三、资金筹措方案及财政衔接资金用途

（一）项目投资估算：该项目计划总投资29.5万无，项目投资预算表如下：

项目投资预算表

| 序号 | 主要项目 | 工程名称 | 造价（无） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础 | 基础工程总造价 | 28000 |
| 2 | 轻钢主体 及装修 | 部分材料费 | 63385 |
| 3 |  | 材料运费及装卸费 | 5000 |
| 4 |  | 工价及食宿 | 20160 |
| 5 |  | 脚手架租赁费及运费 | 1200 |
| 6 |  | 瓷砖、工费及材料 | 4716 |
| 7 | 设备及 后期装饰 | 微生物设备及蹲便器 | 148500 |
| 8 |  | 运费及装卸费 | 4350 |
| 9 |  | 厕所后期装饰设施及安装 | 19689 |
| 10 | 项目总造价 |  | 295000 |

（二）项目资金筹措方案：项目计划总投资29.5万无，全部为中央财政衔接补助资金。

- 四、项目实施进度安排：5月15日完成竣工验收，5月16日正式投入使用。项目镇级、村级安排专人进行管理，镇财政所做好资金的监管。

- 五、项目实施要求

1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目库管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2022年5月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2022年4月25日

抄送：局各领导

宝鸡市陈仓区农业农村局                  2022年4月25日印发