宝陈农发〔2022〕56号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2022年区级财政衔接资金凤阁岭镇

毛家庄村产业园灌溉工程项目实施方案的批复

凤阁岭镇人民政府：

你镇《关于上报凤阁岭镇毛家庄村产业园灌溉工程实施方案的报告》(凤镇政字〔2022〕59号）收悉。经区农业农村局4月19日区级财政衔接补助资金项目评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施毛家庄村产业园灌溉工程项目，现批复如下：

一、项目建设内容及规模

- 1.建设地点及规模

- 在凤阁岭镇毛家庄村改造老旧灌溉井8口，原井直径2至3米，深度10至12米，现加深至16米。

- 2.建设内容

- 改建原大口井8座，原大口井内径2.0-3.0米，外径2.5-3.5米，现对原大口井进行挖深6米，使其达到井深16米，保证产业园灌溉正常。主要建设内容包括井身开挖1268.23m³，滤料120m³，井筒56米，泵管56米，C20砼地梁18.64m³，C20砼盖板10m³，黏土封闭553.6m³，镀锌铁丝网628㎡，钢筋制作安装2.16t，爬梯8套，井身回填1080 m³，配套水泵电缆线400m。

- 3.建设期限：2022年4月至2022年6月。

4.投资估算：

| 凤阁岭镇毛家庄村产业园灌溉工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 |  | 井身开挖 | m³ | 1268.23 | 93.49 | 118566.82 |
| 2 |  | 滤料 | m³ | 120 | 256 | 30720.00 |
| 3 |  | 井筒 | m | 56 | 2006 | 112336 |
| 4 |  | 泵管 | m | 56 | 215 | 12040.00 |
| 5 |  | C20砼底梁 | m³ | 18.64 | 872.37 | 16260.98 |
| 6 |  | C20砼盖板 | m³ | 10 | 923.9 | 9239.00 |
| 7 |  | 粘土封闭 | m³ | 553.6 | 182.03 | 100771.81 |
| 8 |  | 镀锌钢丝网 | m² | 628 | 58.5 | 36738.00 |
| 9 |  | 钢筋制安 | t | 2.16 | 7790.14 | 16826.70 |
| 10 |  | 爬梯 | 套 | 8 | 1500 | 12000.00 |
| 11 |  | 井身回填 | m³ | 1080 | 28.82 | 31125.60 |
| 12 |  | 电缆线 | m | 400 | 8.65 | 3460.00 |
|  |  | 合计 | 12项 |  |  | 500084.91 |

- 5.招标方式的确定：毛家庄村产业园灌溉工程项目，总投资50万元，经镇政府研究决定采用招标方式为竞争性磋商。

- 二、项目资金来源：该项目申请区级财政衔接资金50万元，全部用于凤阁岭镇毛家庄村产业园灌溉工程项目。

三、项目实施要求

1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2022年6月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2022年4月25日

抄送：局各领导

宝鸡市陈仓区农业农村局                  2022年4月25日印发