宝陈农发〔2022〕52号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2022年区级财政衔接资金贾村镇

底县路沿线人居环境整治项目实施方案的批复

贾村镇人民政府：

你镇《关于上报底县路沿线人居环境整治项目实施方案的报告》(宝陈贾政字〔2022〕104号）收悉。经区农业农村局4月19日区级财政衔接补助资金项目评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施底县路沿线人居环境整治项目，现批复如下：

一、项目建设内容及规模

- (一)建设地点及规模

1.对陵二村4组、3组、8组、10组修建排污渠道共计2300米，并于3组、4组街道及陵厚寺街道底县路边修建垃圾分类收集屋各1个；2.对陵一村6组、8组通组断头路共计200米进行硬化贯通。对3组修建排污渠道250米并加装盖板。对6组底县路畔村垃圾临时倾倒点（0.2亩、深2米）进行清理回填复垦。在3组、5组街道修建垃圾分类收集屋1个；3.在广福村4组、5组、8组、10组街道修建垃圾分类收集屋1个。4.在龙新村贾龙路畔3组、8组街道分别修建垃圾分类收集屋各1个；5.在桥镇村街道北、中、南段各修建垃圾分类收集屋各1个；6.在马塚村桥南路沿线1组、6组各修建垃圾分类收集屋各1个；7.在上官村沿底线路1组、4组各修建垃圾分类收集屋各1个；8.在贾村村4组修建微型垃圾中转站1个。街道中（永乐路口）、西段、9组、8组街道修建垃圾分类收集屋各1个。9.新华村在底县路沿线修建微型垃圾中转站1个，10组、13组分别修建垃圾分类收集屋各1个；10.在文酒村2组、4组街道分别修建垃圾分类收集屋各1个；11.在杜家凹村3组、4组、5组街道分别修建垃圾分类收集屋各1个；12.在扶托村组、组街道分别修建垃圾分类收集屋各1个。垃圾中转站采用地面水泥浇筑，房屋为一体式建成，垃圾分类收集屋为钢架式结构，地面水泥浇筑，便于集中收集、运输及保洁。

- (二)建设内容

1.排污渠道建设共计2550米，采用水泥浇筑并加装盖板；2.200米断头路采用水泥一次性浇筑；3.垃圾倾倒点主要为原垃圾清理及回填复垦；4.新建2个微型垃圾中转站采取地面水泥浇筑并安装30平米结构式一体式收集屋；5.新建31个垃圾分类收集屋主要采取地面水泥硬化、钢构式主体设计，便于转运及清理。

- (三)建设期限：2022年5月至2022年7月。

(四)投资估算：

贾村镇底县路沿线人居环境整治项目估算表

| 项目名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路硬化 | 路基整平、碾压混凝土厚度18 cm，宽300cm,最大粒径C30 | 600平方米 | 145元/㎡ | 87000元 |
| 排污渠 | 断面300mmX300mm，底板及侧壁厚度100 mm;C25混凝土盖板厚150mm | 2550米 | 223.5元/m | 570000元 |
| 微型垃圾中转站 | 主体10X3X3m;立柱：100X100X3.0mm镀锌方管L型焊接而成；底框架：主梁100X100X4.0mm及副梁40X80X3.0mm镀锌方管；墙体框架：主梁80X80X3.0mm及副梁40X40X2.5mm镀锌方管；地面为10mX3mX180mm混凝土浇筑 | 2座 | 80000元/座 | 160000元 |
| 垃圾分类收集屋 | 规格3200mmX1200 mmX 2300cm;材质为立柱镀锌方管，面板及顶棚为镀锌板地面为3200mmX1200mmX 180 mm混凝土浇筑 | 31座 | 9000元/座 | 279000元 |
| 垃圾填埋场复垦治理 | 土地方回填 | 130m³ | 38.46元/m³ | 5000元 |
| 合计 |  |  |  | 1101000元 |

- (五)招标方式的确定：底县路沿线人居环境整治项目，总投资110万元，经镇政府研究决定采用招标方式为竞争性磋商。

- 二、项目资金来源：该项目申请区级财政衔接资金110万元，全部用于贾村镇底县路人居环境建设项目。

三、项目实施要求

1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2022年7月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2022年4月24日

抄送：局各领导

宝鸡市陈仓区农业农村局                  2022年4月24日印发