宝陈农发〔2022〕112号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于陈仓区2022年提前下达省市级财政衔接资金

周原镇农田灌溉设施维修项目实施方案的批复

周原镇人民政府：

你镇上报的《关于上报2022年省级和市级部分财政衔接资金周原镇农田灌溉设施维修项目实施方案的报告》(周镇政字〔2022〕145号）收悉。经4月21日陈仓区新增2022年财政衔接专项资金项目评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施农田灌溉设施维修项目，现批复如下：

- 一、项目建设内容及规模

- 1.建设地点

- 项目建设地点在周原镇11个行政村。

- 2.建设规模和内容

- 项目涉及26口井需要维修养护，分两个标段进行施工，涉及灌溉面积6130亩。Ⅰ标段为周原镇农田灌溉设施维修低压用电工程，涉及7个村17口机井；Ⅱ标段为周原镇农田灌溉设施维修水利设施配套工程，涉及10个村24口机井。

- 3.投资概算

- Ⅰ标段农田灌溉设施维修低压用电工程，建设内容为：新立电杆￠190*12M/4基、￠150*10M/9基；新架10kV线路JKLYJ-10-70/0.13km；敷设低压电YJLV22-3*70+1/0.875km、YJLV22-3*50+1/2.691km；新装100kVA配变2台、160kVA配变1台、80kVA配变1台、杆上配电箱4面、低压表箱15面；开挖杆坑13处、拉线坑开挖1处、电缆沟3500米*0.6米*1米。

- Ⅱ标段农田灌溉设施维修水利设施配套工程，维修内容为：安装启动柜17台，安装配电柜1台，换泵电缆200米，地埋50电缆660米，0.4千伏线路1000米（50电缆），检修更换泵体7处，水泵检修1处，水泵电缆180米，340米低压电缆，洗井1眼，泵房检修2处，更换泵电缆1处。

- Ⅰ标段农田灌溉设施维修低压用电工程预算资金93万元，Ⅱ标段农田灌溉设施维修水利设施配套工程预算44.05万元，共计137.05万元。

二、项目资金来源和招投标方式

项目总投资137.05万元，全部为省级财政衔接补助资金。项目采用竞争性磋商方式进行项目发标。

三、项目绩效目标

周原镇农田灌溉设施维修项目的实施，将改善保障周原镇6130亩农田用水需求，配套移动喷灌设备，为夏粮秋粮种植提供条件，巩固提升周原镇农业生产整体水平，为保障粮食安全提供了强力支撑。

四、项目实施要求

1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目招投标、公示公告等制度，在施工、监理、资料整理、验收审计等全过程实行规范化管理制度。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2022年11月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2022年5月9日

抄 送：局各领导。

宝鸡市陈仓区农业农村局                     2022年5月9日印发