宝陈农发〔2024〕167号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2024年虢镇街道东堡村特色农产品

加工销售服务中心项目的批复

虢镇街道办事处：

你街办上报的2024年东堡村特色农产品加工销售服务中心项目的实施方案收悉。经区农业农村局2024年8月16日财政衔接资金项目实施方案评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你街办实施，现批复如下：

- 项目建设内容及规模

1.建设地点：虢镇街道东堡村。

2.建设内容：①新建两座一层钢结构建筑，共计2160㎡。其中一座为一层钢结构农家醋坊及辣椒产业厂房1080㎡；另一座为一层钢结构小麦深加工开放厨房及零售商铺1080㎡；②建设道路共两条，面积共计1340平方米，厚度18㎝，转弯半径均为12米。北侧道路长115米、宽6米，南侧道路长70米、宽9米。③室外电力电缆:型号：YJV-4*35+2*16 SC50 FC,长度130m，埋地铺设0.8m；配电箱WXHXC：60*40*100cm，无照明路灯；④铺设DN150室外给水管网长100m，PE钢丝网骨架复合管，市政给水压力0.35MPa；⑤新建砖砌雨水检查井2座，井深1.2米，井内径80 cm；砖砌雨水篦子井6个，规格70 cm *40 cm ，深度70 cm，铺设DN300混凝土雨水管60m。

二、资金来源及用途

项目总投资205万元，全部为财政衔接补助资金。项目资金全部用于材料采购、项目建设等费用。投资估算如下：

| 序号 | 项目内容 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建一层钢结构农家醋坊及辣椒产业厂房 | 钢结构大棚，建设面积1080㎡，长60m、宽18m，建筑高度8m。（混凝土地面C25砼，12cm厚，垫层C15砼，6cm厚，面积1080㎡） | 1080 | ㎡ | 790 | 85.32 |
| 2 | 新建一层钢结构小麦深加工开放厨房及零售商铺 | 钢结构大棚，建设面积1080㎡，长60m、宽18m，建筑高度8m。（混凝土地面C25砼，12cm厚，垫层C15砼，6cm厚，面积1080㎡） | 1080 | ㎡ | 790 | 85.32 |
| 3 | 混凝土道路工程 | 建设道路共两条，面积共计1340平方米，厚度18㎝，转弯半径均为12米（北侧道路长115米、宽6米，南侧道路长70米、宽9米）。C30混凝土路面，基层铺设30cm厚3:7灰土垫层，道路两侧铺设混凝土道沿；消防车道可承受荷载为35KN/㎡；无人行横道。 | 1340 | ㎡ | 190 | 25.46 |
| 4 | 室外电力电缆 | 型号：YJV-4*35+2*16 SC50 FC,长度130m，埋地铺设0.8m，挖地沟，敷设电缆、盖砖回填砂，回填地沟；配电箱WXHXC：60*40*100cm；无照明路灯。 | 130 | m | 320 | 4.16 |
| 5 | 室外给水管网铺设 | 埋地敷设，长100m，PE钢丝网骨架复合管DN150，挖地沟，回填地沟；市政给水压力0.35Mpa。 | 100 | m | 204 | 2.04 |
| 6 | 室外雨水管网工程 | 新建砖砌雨水检查井2座，井深1.2米，井内径80 cm；砖砌雨水篦子井6个，规格70 cm *40 cm ，深度70 cm，铺设DN300混凝土雨水管60m。 | 60 | m | 450 | 2.70 |
|  | 合 计 |  |  |  |  | 205 |

三、项目实施期限

项目采用“公开招标”的方式实施。

2024年11月底前，完成项目后续结算，开展自查验收，申请区级验收，完善档案，街办负责绩效评估资料上报。

四、项目联农带农机制发挥及绩效目标

项目建成后，预计每年增加村集体收入16万元以上，受益人口846户3472人，其中脱贫户76户285人。提供管护岗位2个，年增收5万元。在项目建设过程中，预计用工人数约45人，群众人均增收收入4500元。

项目的实施能进一步改善当地群众的生产生活条件，带动当地群众更好做大做强农业产业，有效带动脱贫群众增收，提高村民经济收入，改善生活条件，建设美丽乡村，实现农民安居乐业。

五、项目保障措施

1.夯实责任，加强项目实施管理。街办要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。街办要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2024年11月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2024年8月22日

抄  送：局各领导。

宝鸡市陈仓区农业农村局                    2024年8月22日印发