宝陈农发〔2024〕26号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2024年中省提前批财政衔接资金

周原镇亚子村排污渠改造提升项目实施方案的批复

周原镇人民政府：

你镇《关于上报周原镇亚子村排污渠改造提升项目实施方案的报告》(周镇政字〔2024〕65号）收悉。经区农业农村局3月12日中省提前批财政衔接资金项目实施方案评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施亚子村排污渠改造提升项目，现批复如下：

- 项目建设内容及规模

1.建设地点：周原镇亚子村排污渠改造提升项目位于周原镇亚子村，周边交通便利，水电等配套设施完善，具备施工条件。

- 2.建设内容：十组排污渠改造520米，村南池塘污水治理，渭北环线村中心东西主街道两侧排污渠提升改造1000米，解决全村排污问题。

- 二、资金来源及用途

项目总投资48万元，申请财政衔接补助资金48万元，全部用于材料采购、项目建设等费用。

亚子村排污渠改造提升项目投资估算表

| 序号 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 十组排污渠改造 |  | 米 | 520 | 250 | 130000 | 村民门前30U型渠，总长度324.5米，厚度6CM； 主渠40U型渠，总长度195.5米，厚度6CM |
| 2 | 村南池塘污水治理 |  | 米 | 104 | 500 | 52000 | 基层清理12立方，砌筑基础7.5立方，挡强砌筑104米（墙体基础宽50CM、墙体宽24CM、墙体高度2M），材料运输 |
| 3 | 渭北环线村中心东西主街道两侧排污渠提升改造 | 村中心两侧排污渠改造 | 米 | 1000 | 88 | 88000 | 水渠清淤，局部维修（砌筑、勾缝、抹面） |
|  |  | 水泥砂浆基层防滑地砖铺设 | 平方 | 550 | 200 | 110000 | 基层清理12立方，铺设垫层550平方，面层铺设（材料规格为长23CM、宽11.5CM、厚3CM），材料运输 |
|  |  | 路牙铺设 | 米 | 1000 | 100 | 100000 | 基层清理30立方，垫层铺设，路牙铺设1000米 |
| 合计 |  |  | 元 |  |  | 480000 |  |

- 三、项目实施期限

- 项目采用“竞争性磋商”的方式实施。

2024年5月底前完成项目工程建设。

- 2024年6月底前，完成项目后续结算，开展自查验收，申请区级验收，完善档案。

- 四、项目联农带农机制发挥

项目建设过程中，预计带动群众共12人，通过劳务用工形式增加群众收入。项目建成后，将大力改善村容村貌，预计受益人口513户2065人，其中脱贫户89户367人。

- 五、项目绩效目标

亚子村地理位置优越，渭北环线穿村而过，交通便利，该项目建成后，资产归村集体，受益人口513户2065人，其中脱贫户89户367人，大力改善村人居环境。

- 六、项目保障措施

- 1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

- 2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

- 3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2024年7月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

- 宝鸡市陈仓区农业农村局

- 2024年3月18日

- 抄送：局各领导

- 宝鸡市陈仓区农业农村局 2024年3月18日印发