宝陈农发〔2024〕165号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2024年虢镇街道北堡村农贸综合

市场项目实施方案的批复

虢镇街道办事处：

你街办上报的2024年虢镇街道北堡村农贸综合市场项目的实施方案收悉。经区农业农村局2024年8月16日财政衔接资金项目实施方案评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你街办实施，现批复如下：

- 项目建设内容及规模

1.建设地点：北堡村。

2.建设内容：①在北堡物流园内南侧新建2层钢结构商铺，长95.20m，宽9.50m，布局上下各为11间，两层面积共1808.80㎡；②在北堡物流园内中心位置新建钢结构农贸交易大棚一座，规划固定流动摊位及消防通道，总面积4569.00㎡；③新建雨水管网290m，采用SN8.0级DN200HDPE管道；④新建污水管网468m，采用SN8.0级DN200HDPE管道；⑤新建给水管网438m，主管网采用PE材质DN63管径，管道压力为1.6MPa；⑥配套用电功率共160千瓦的用电设施，其中商铺140千瓦，大棚20千瓦。

二、资金来源及用途

项目总投资362万元，全部为财政衔接补助资金。项目资金全部用于材料采购、项目建设等费用。投资估算如下：

| 虢镇街道北堡农贸综合市场项目概算 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 项目描述 | 单位 | 工程 数量 | 单价 （元） | 合价 （万元） | 备注 |
| 1 | 新建二层钢框架结构商铺 | 东西长度95.20m,南北进深9.50m,建筑面积：1808.80㎡；层高：一层4.50m，二层3.60m,总高8.10m。100厚C25砼地面。单独设置DN15水表；每户独立设置63A配电箱。 | ㎡ | 1808.8 | 850 | 153.75 |  |
| 2 | 新建一层钢结构农产品交易大棚 | 东西长度95.20m，南北宽度48.00m，檐口高度8.10m,建筑面积：4569.00㎡;摊位区域100厚C25砼地面，消防通道区域地面150厚C25砼。 | ㎡ | 4569 | 425 | 194.18 |  |
| 3-1 | 雨水管网 | 管径DN200,材质：HDPE管；埋地深度：0.90m；挖沟、管道铺设、回填。 | m | 290 | 95 | 2.76 | 检查井综合考虑计入管道单价内 |
| 3-2 | 污水管网 | 管径DN200,材质：HDPE管；埋地深度：0.90m；挖沟、管道铺设、回填。 | m | 468 | 110 | 5.15 |  |
| 4 | 给水管网 | 进水主管，管径DN63,：PE材质；埋地深度：0.90m；挖沟、管道铺设、回填。 | m | 438 | 59 | 2.58 |  |
| 5 | 室外电缆 | 市场主网直埋WDZYJV-3*25+2*16电缆，埋地深度0.70m；各户用电由配电室经桥架引入。 | m | 100 | 360 | 3.60 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 362.00 |  |

三、项目实施期限

项目采用“公开招标方式实施。

2024年12底前，完成项目后续结算，开展自查验收，申请区级验收，完善档案，街办负责绩效评估资料上报。

四、项目联农带农机制发挥及绩效目标

项目的实施将带动个体户发展和农民就业，预计带动本村个体户12户，40余人就业, 预计每年增加村集体收益16万元以上。受益人口480户2010人，其中脱贫户55户231人。项目建成后，提供管护岗位2个，年增收3.6万元。

项目的实施能进一步改善村民的生产生活条件，带动周边群众更好的做强做大农业产业，有效带动脱贫群众持续增收，提高村民收入，改善农民生活条件，建设美丽乡村，实现农民安居乐业。

五、项目保障措施

1.夯实责任，加强项目实施管理。街办要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。街办要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2024年12月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2024年8月22日

抄  送：局各领导。

宝鸡市陈仓区农业农村局                    2024年8月22日印发