宝陈农发〔2024〕xx号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2024年市区级财政衔接资金周原镇

第二村人居环境整治项目实施方案的批复

周原镇人民政府：

你镇《关于上报2024年周原镇第二村人居环境整治项目实施方案的报告》(周镇政字〔2024〕165号）收悉。经区农业农村局6月21日市区级财政衔接资金项目实施方案评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施第二村人居环境整治项目，现批复如下：

- 项目建设内容及规模

- 建设地点：项目位于周原镇第二村。

2.建设内容：水泥硬化五组涝池周边10户门前道路长128.4m，宽4m，厚20cm，二组涝池增设排污管道71.1米，五组涝池增设排污管（渠）道110米；全村污水管道清淤并修补破损管道，对排水渠硬化覆盖；迎宾路惠民路两侧街道基本绿化。

- 二、资金来源及用途

项目总投资39万元，申请财政衔接补助资金39万元。项目资金全部用于材料采购、项目建设等费用。投资估算如下：

| 序号 | 工程名称 | 具体内容 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥硬化五组涝池周边10户门前道路 | 水泥硬化路长128.4m，宽4m，厚20cm，C30混凝土 | 米 | 128.4 | 500 | 64200 |
| 2 | 二组涝池增设排污管道 | 新做D800水泥管，管下垫层厚度10cm | 米 | 71.1 | 450 | 31995 |
|  |  | 新做D600水泥管，管下垫层厚度10cm | 米 | 52.3 | 427.15 | 22339 |
| 3 | 五组涝池增设排污管（渠）道 | 新做0.6米宽U排水渠（渠宽65cm,深55cm） | 米 | 84 | 210 | 17640 |
|  |  | 加设钢筋混凝土盖板（长90cm,宽60cm,厚15cm） | 米 | 84 | 120 | 10080 |
|  |  | 排水沟穿路处加设D600混凝土管 | 米 | 26 | 472 | 12272 |
| 4 | 全村污水管道清淤并修补破损管道 | 全村污水管道清淤 | 米 | 100 | 16 | 1600 |
| 88 |  | 修补破损管道 | 米 | 62 | 80 | 4960 |
| 5 | 排水渠维修与硬化覆盖 | 排水渠维修（清污、素土夯实、浇筑） | 米 | 628 | 233 | 146324 |
|  |  | 加盖混凝土盖板（长60cm，宽50cm，厚10cm） | 米 | 628 | 111.45 | 69990 |
| 6 | 迎宾路惠民路两侧街道基本绿化 | 栽植桂花树（高2.5m、杆直径6cm） | 株 | 86 | 100 | 8600 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 390000 |

- 三、项目实施期限

- 项目采用“竞争性磋商”的方式实施。

- 2024年9月底前，完成项目工程建设。

- 2024年10月底前，完成项目后续结算，开展自查验收，申请区级验收，完善档案，镇政府负责绩效评估资料上报。

- 四、项目联农带农机制发挥

- 项目建设过程中，预计带动群众共12人，通过劳务用工形式增加群众收入。项目建成后，将大力改善村容村貌，预计受益人口650户2670人，其中脱贫户82户294人。

- 五、项目绩效目标

第二村地理位置优越，虢凤路穿村而过，交通便利，该项目建成后，资产归村集体，受益人口650户2670人，其中脱贫户82户294人，大力改善村人居环境。

六、项目保障措施

- 1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

- 2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

- 3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2024年10月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

- 抄送：局各领导

- 宝鸡市陈仓区农业农村局 2024年7月1日印发

- 宝鸡市陈仓区农业农村局

- 2024年7月1日