宝陈农发〔2024〕xx号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2024年市区级财政衔接资金周原镇

第一村人居环境整治项目实施方案的批复

周原镇人民政府：

你镇《关于上报2024年财政衔接资金周原镇第一村人居环境整治项目实施方案的报告》(周镇政字〔2024〕164号）收悉。经区农业农村局6月21日市区级财政衔接资金项目实施方案评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施第一村人居环境整治项目，现批复如下：

- 项目建设内容及规模

1.建设地点：新建公厕建设地点位于周原镇第一村村幸福院东侧，建设面积41.5㎡；修复的801.8m排水渠位于村内4、7、8组。

2.建设内容：新建砖混结构公厕一座，面积41.5㎡；男厕蹲位4个，小便池2个，女厕蹲位4个；安装洗手盆2个；蹲位间设隔断，化粪池10立方米，内墙贴卫生砖。修复村内4、7、8组排水渠801.8m。

- 二、资金来源及用途

项目总投资40万元，申请财政衔接补助资金40万元。项目资金全部用于材料采购、项目建设等费用。投资估算如下：

公厕建设投资预算表

| 序号 | 主要项目 | 子项 | 数量 | 单价 | 造价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体 | 主体 | 面积41.5m2（长8.3m，宽5m，高3.3m） | 1998元/m2 | 82917 |
| 2 | 配套设施 | 蹲坑 | 8个 | 180元/个 | 1440 |
| 3 |  | 小便池 | 2个 | 400元/个 | 800 |
| 4 |  | 冲水箱 | 8套 | 300元/套 | 2400 |
| 5 |  | 分隔门 | 8格 | 650元/格 | 5200 |
| 6 |  | 玻璃钢化粪池 | 10m³ | 560元/m³ | 5600 |
| 7 |  | 灭蝇灯 | 2个 | 240元/个 | 480 |
| 8 |  | 开关 | 2套 | 29元/套 | 58 |
| 9 |  | 灯具 | 3套 | 265元/套 | 795 |
| 10 |  | 窗户 | 4套 | 980元/套 | 3920 |
| 11 |  | 门 | 1副 | 2600元/副 | 2600 |
| 12 |  | 拖把池 | 1个 | 360元/个 | 360 |
| 13 |  | 面盆、龙头 | 2套 | 360元/套 | 720 |
| 14 |  | 瓷砖 | 149m2 | 89元/m2 | 13261 |
| 15 |  | 防滑地砖 | 40m2 | 100元/m2 | 4000 |
| 合计 |  |  |  |  | 124551 |

排水渠维修估算投资表

| 序号 | 子项 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水渠清污（含旧渠拆除） | 米 | 801.8 | 26.1 | 20927 |  |
| 2 | 渠底素土夯实 | 米 | 801.8 | 28 | 22450 |  |
| 3 | 渠体浇筑 | 米 | 618.8 | 231 | 142942 | 7、8组60mm厚C30商砼浇筑渠体。渠内宽30cm，深40cm。 |
| 4 | 排水管埋设 | 米 | 183 | 172.3 | 31530 | 4组纳新塑胶PE300型波纹管 |
| 5 | 现浇渠面步道 | 米 | 480 | 120 | 57600 | 宽度80cm，厚度12cm,商砼C30 |
| 合计 |  |  |  |  | 275449 |  |

- 三、项目实施期限

- 项目采用“竞争性磋商”的方式实施。

- 2024年9月底前完成项目工程建设。

- 2024年10月底前，完成项目后续结算，开展自查验收，申请区级验收，完善档案，镇政府负责绩效评估资料上报。

- 四、项目联农带农机制发挥

- 该项目的建设完成，改善了周边群众生活水平，解决635户入厕难问题，其中脱贫户78户。

- 五、项目保障措施

- 1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

- 2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

- 3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2024年10月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

- 宝鸡市陈仓区农业农村局

- 抄送：局各领导

- 宝鸡市陈仓区农业农村局 2024年7月1日印发

- 2024年7月1日