宝陈农发〔2021〕132号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2021年陈仓区东关街道洪原大王村

红薯种苗繁育基地联建项目实施方案的批复

东关街道办事处：

你办上报的《2021年中省衔接资金项目实施方案的报告》(宝陈东办字〔2021〕252号）收悉。经8月6日宝鸡市陈仓区2021年中省衔接财政专项资金项目评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你办实施洪原大王村红薯种苗繁育基地联建项目，现批复如下：

1. 项目建设内容及规模

1.建设地点及规模：在洪原、大王2个村北塬建设红薯种苗繁育基地103.47亩。

2.建设内容

（1）建设钢结构检验检疫室及玻璃日光温室1044.48平方米。

（2）建设大棚50个占地面积31500平方米（单棚面积630平方米）。

（3）新盖门房60平方米。

（4）硬化路面667平方米。

（5）购置高压锅，自动灌装机，超净工作台，培养架，组培瓶等设施设备135台套及配套基础设施。

3.投资估算

（1）检验检疫室及玻璃日光温室1044.48平方米，长62.28m\*宽19.58m，合计金额：1921204.38元。

（2）大棚50个占地面积31500平方米，单棚面积630平方米，长70m\*宽9m，单个棚投资：21596.85元，合计金额：1079842.66元。

（3）门房面积60平方米，房内设施设备配电箱、电气配线、荧光灯、给排水等，合计金额：195877.66元。

（4）硬化路面667平方米，厚度15cm，投资金额：135081.06元。

（5）购置高压锅，自动灌装机，超净工作台，培养架，组培瓶等设施设备135台套及配套基础设施，合计金额368028.31元。

项目总投资总计3700034.07元。

具体设备名称、规格、型号、数量、单价、金额详见下表：

**设备购置估算表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|
| 1 | BCCL0010-1 | 温室门（1800\*2700铝合金平开门） | 樘 | 5 | 1650.00 | 8250 |
| 2 | BCCL0011-11 | 电子秤 TD15K-1 | 台 | 1 | 660.00 | 660 |
| 3 | BCCL0011-13 | 立式压力蒸汽灭菌器 DGL-1008 | 台 | 1 | 17000.00 | 17000 |
| 4 | BCCL0011-14 | 不锈钢水池 SC-11 | 台 | 5 | 1800.00 | 9000 |
| 5 | BCCL0011-17 | 酶标仪 HR801 | 台 | 1 | 30000.00 | 30000 |
| 6 | BCCL0011-19 | 水平流净化工作台 HS2300 | 台 | 6 | 15900.00 | 95400 |
| 7 | BCCL0011-24 | 高压锅 | 台 | 1 | 372 | 372 |
| 8 | BCCL0011-25 | 自动灌装机 | 台 | 2 | 1800.00 | 3600 |
| 9 | BCCL0011-26 | 超净工作台 | 台 | 2 | 1800.00 | 3600 |
| 10 | BCCL0011-27 | 培养架 | 台 | 1 | 280.00 | 280 |
| 11 | BCCL0011-4 | 微电脑自动恒温电控箱（15HP） | 台 | 10 | 1300.00 | 13000 |
| 12 | BCCL0011-5 | 微电脑自动恒温电控箱（25HP） | 台 | 10 | 2000.00 | 20000 |
| 13 | BCCL0011-6 | 风机组合（组培室专用风机） | 台 | 24 | 1400.00 | 33600 |
| 14 | BCCL0011-9 | 边台试验台 BT-B | 台 | 1 | 9600.00 | 9600 |
| 15 | BCCL0018-1 | 控制系统（电缆、桥架、线管及管件，配电柜、各电机控制线等） | 套 | 2 | 30000.00 | 60000 |
| 16 | BCCL0019 | 储藏架 1.4\*2\*0.5米，30角钢配扁钢 |  | 12 | 1350.00 | 16200 |
| 17 | BCCL0025-1 | 可调移液器 0.5-10ul | 把 | 8 | 450.00 | 3600 |
| 18 | BCCL0026 | 培养基周转车 DXW-4 | 辆 | 20 | 950.00 | 19000 |
| 19 | BCCL0031 | 3P空调（实验室及育苗室） | 台 | 6 | 3800.00 | 22800 |
| 20 | BCCL0033 | LED冷库灯 50W | 套 | 5 | 84.00 | 420 |
| 21 | BCCL0034 | 无油泵 750W | 台 | 2 | 800.00 | 1600 |
| 22 | BCCL0036 | 组培瓶 | 箱 | 10 | 4.631 | 46.31 |
| 合计 |  |  |  | 135 |  | 368028.31 |

二、项目资金来源

该项目计划总投资370万元，申请财政资金370万元。

三、项目实施要求

1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目库管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2021年11月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2021年8月16日

抄送：局各领导

宝鸡市陈仓区农业农村局 2021年8月16日印发